Plantilla De Programa De Seguridad

Tabla de contenido

Declaración de política de seguridad de la empresa ………………………………………………………….Página 2

Política de cumplimiento del programa de seguridad………………………………………………………..Página 3

Volver al trabajo ....................................................................................................................Página 6

Entrenamiento De Seguridad ..............................................................................................Página 11

Nueva orientación de alquiler .............................................................................................Página 14

Programa de comunicación de peligro …………………………………………………………………………… Página 20

Bloqueo Y Etiquetado ......................................................................................................... Página 36

Programa De Protección Respiratoria................................................................................. Página 47

Seguridad De La Carretilla Elevadora...................................................................................Página 60

Equipo De Protección Personal ...........................................................................................Página 71

Almacenamiento De Materiales Y Manipulación ............................................................... Página 75

Herramientas Eléctricas ...................................................................................................... Página 80

Herramientas De Mano .......................................................................................................Página 85

Oficina Seguridad ................................................................................................................ Página 88

Primeros Auxilios Generales ............................................................................................... Página 90

Protección Contra Incendios ...............................................................................................Página 94

Soldadura Y Corte ................................................................................................................Página 98

Programa De Conservación De La Audiencia .....................................................................Página 107

Seguridad Eléctrica ............................................................................................................Página 113

Inspecciones De Seguridad ............................................................................................... Página 117

Auditoría De Seguridad ..................................................................................................... Página 121

Investigación De Accidentes ………………………………………………………………………………………….Página 128

Programa de Seguridad De Vehículos ……………………………………………………………………………Página 137

Política De Uso del Teléfono Celular ……………………………………………………………………………..Página 146

La Violencia en Lugar De Trabajo …………………………………………………………………………………..Página 148

Respuestas De Exámenes ………………………………………………………………………………………………Página 153

# Política de seguridad de la empresa

Es la política de esta empresa para proporcionar un lugar de trabajo sano y seguro para todos nuestros empleados y para el público en todas las operaciones de la empresa y acatar todas las normas de seguridad relativas a nuestra industria. Seguridad tendrá prioridad sobre las operaciones de seguras más convenientes. Cada intento se hará para proporcionar equipo y crear las condiciones que harán de un lugar de trabajo seguro. Ofrecemos educación en seguridad para nuestros empleados. Cualquier empleado que voluntariamente ignora las prácticas de seguridad conocidas será sujeto a acción disciplinaria fuerte. Todos los empleados deben leer y entender las reglas de seguridad que son publicadas.

___________________________

Chief Executive Officer

Política de cumplimiento del programa de seguridad

Se espera que todos los empleados se acaten nuestras reglas de seguridad y directrices no solo para protegerse a sí mismos, sino también para proteger a sus compañeros del daño. Si ocurre una violación de seguridad, se tomarán las siguientes medidas por el supervisor inmediato del empleado:

- Menor seguridad violaciones:

Violaciones que no razonablemente resultan en lesiones graves.

    - Se corregirá la situación de riesgo.

    - El empleado será informado de los procedimientos correctos a seguir y el supervisor asegurará que estos procedimientos sean entendidos.

    - El supervisor hará un informe escrito de la ocurrencia utilizando nuestro formulario de documentación de la aplicación e informará al empleado de que esta documentación se remitirá al director de seguridad por un período de retención de un año.

    - A repetir considera sustancialmente más grave que la primera ocurrencia de la misma violación de menor seguridad.

- Principales seguridad violaciones:

Violaciones que razonablemente se esperan que resulten en lesiones graves o la muerte.

  - La situación peligrosa será corregida.

  - El empleado será informado de los procedimientos correctos a       seguir y de impresionar a la persona la gravedad de la violación y las probables consecuencias de este tipo de violación. El supervisor se asegurará de que el individuo entiende los procedimientos correctos y se advirtió que una recurrencia podría resultar en disciplina y acción hasta e incluyendo descargar.

  - El supervisor hará un informe escrito de la ocurrencia utilizando nuestro formulario de documentación de la aplicación e informará al empleado de que esta documentación se remitirá al director de seguridad por un período de retención de un año.

- Mayor seguridad intencional violaciones:

Violación intencional de una regla de seguridad que podría esperarse razonablemente que resulte en lesiones graves para el empleado o un compañero de trabajo.

  - La situación peligrosa será corregida.

  - El empleado se eliminará del sitio de trabajo; el evento será documentado y transmitido a la seguridad; el director y el empleado serán dados de alta.

Los empleados deben entender que el propósito principal de documentar violaciones de seguridad es garantizar que la importante empresa de seguridad empleada sea tomada en serio y que se reduzca la posibilidad de lesiones al nivel más bajo posible.

Calendario de cumplimiento acciones violaciones que ocurren dentro de una violación menor período de 1 año

| Delito | Acción | Repetición del mismo delito | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 º | Aviso por escrito | 1 º | 1 día de descanso |
| 2 º | Aviso por escrito | 2 º | 3 días de |
| 3 º | 1 día de descanso | 3 º | Despido |
| 4 º | 2 días de descanso |  |  |
| 5 º | 3 días de |  |  |
| 6 | Despido |  |  |

Violación importante

| Delito | Acción | Repetición del mismo delito | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 º | Aviso por escrito | 1 º | 4 días de descanso |
| 2 º | 2 días de descanso | 2 º | Despido |
| 3 º | 4 días de descanso |  |  |
| 4 º | Despido |  |  |

Aplicación de la documentación

Fecha:                                                      Compruebe uno:     Menor   Mayor  Intencional

Empleado nombre:                                             Supervisor:

Descripción de violación:  ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Posibles adversos las consecuencias: ________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Correctivo acción: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Reconocimiento del empleado:

_________________________________                                                                                         _______________________
     (Empleado firma)                                                                                                                          (Fecha)

Empleado declaración/refutación (opcional):

______________________________________________________________________________________________

Testigos: (si es apropiado y disponible. Debe hacer un esfuerzo para obtener testigos de violaciones de seguridad intencional)

_______________________________                                                 ___________________________________

(Imprimir nombre)                                                                         (Firma)

Nota: A excepción de violación intencional, esta forma se destruirá después de un mes de 12 períodos.

VOLVER A LA POLÍTICA DE TRABAJO

"Trabajo ligero"

En el caso de un accidente laboral que permite a un empleado volver al trabajo con restricciones físicas, la compañía hará un esfuerzo razonable para proveer a los heridos con una posición con los requisitos físicos que están junto con las recomendaciones del doctor. Con el conocimiento del empleado lesionado, las tres opciones siguientes pueden considerarse la división adecuada compañía para acomodar al empleado:

 La disponibilidad del trabajo es determinada por la correspondiente empresa de división.

 Transferir al empleado a un puesto de trabajo con requerimientos físicos que están disponibles.

 Si los dos anteriores no se pueden ejecutar en una base de casos por caso dependiendo de la disponibilidad actual del trabajo, la división adecuada de la empresa puede desarrollar un trabajo que el doctor recomienda.

(Fecha)

(Nombre de Empleado)

(Dirección de Empleado)

RE: Trabajo Temporal Con Modificaciones

Estimado (Nombre de Empleado):

Su doctor ha determinado que usted puede volver al trabajo y nosotros tenemos una posición temporal disponible que cumple con las restricciones que su médico ha indicado. Usted debe comenzar (la fecha de regresar al trabajo). Por favor, comuníquese con su supervisor para empezar el turno de trabajo en lugar de trabajo. Si usted recibe esta carta después de volver al trabajo, por favor comuníquese con su supervisor en 24 horas.

Por favor, siéntase libre de hacer preguntas si tiene alguna duda sobre su trabajo modificado. ¡Estamos muy contentos por su regreso!

Sinceramente,

(Nombre de Persona Enviando la Carta)

(Titulo)

Por favor tenga en cuenta que su decisión de no volver al trabajo cuando se le avisa puede afectar su elegibilidad para recibir beneficios por incapacidad.

Supervisor/gerente transitorio retorno al trabajo de orientación y formación

A. Objetivos.

1. el TRTW Supervisor/Gerente de orientación y formación es proporcionar información para supervisores y gerentes poder:

a. entender nuestra transición, volver al programa y a la política de trabajo.

b. comprender sus roles y responsabilidades.

c. comprender y seguir procedimientos de enfermedad y lesiones-reportes de.

d. tren y administrar empleados en transición volver al trabajo.

B. ¿Qué es compensación?

1. un programa de seguro no-Fault.

2. Los empleadores pagan las primas.

3. beneficios son fijados por la ley estatal de:

a. atención médica

b. recetas

c. tiempo perdido de trabajo

d. rehabilitación

e. incapacidad permanente

f. beneficio por fallecimiento

C. ¿Qué es la enfermedad o lesión relacionada con el trabajo?

1. Una condición que surja de una asignación de trabajo que requiere tratamiento médico.

D. propósito.

1. ¿por qué tener una transición para volver al programa de trabajo?

a. para aliviar la tensión emocional y financiera debido a una lesión o enfermedad.

b. para ofrecer trabajo temporal, alternativo o modificado productivo.

c. para comunicar la preocupación de la empresa por empleados lesionados.

d. para ayudar a los empleados a recuperar más rápido.

e. para el control de los costos de seguro de compensación de trabajadores.

f. para mantener la productividad y competitividad.

2. La meta de transición es el retorno al trabajo.

a. la empresa objetivo es reducir los costos de seguro de compensación y pagos por incapacidad temporal proporcionando un esfuerzo unificado para volver empleados heridos o enfermos para trabajar lo antes posible

3. Los beneficios de la transición de retorno al trabajo.

a. aceleró el proceso de curación.

b. mejora moral de los empleados.

c. mayor sensación de seguridad en el empleo.

d. costos de reducción

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD

## Resumen

La empresa mira a sus empleados como parte vital de la empresa. Como tal, la empresa ofrece un lugar de trabajo donde los empleados pueden hacer su trabajo sin lesiones a sí mismos o a otros. Esta sección define los requisitos de formación de seguridad y métodos que han sido desarrollados para satisfacer los requisitos de trabajo y los objetivos de seguridad y mantener el cumplimiento de las normas de OSHA.

## Ámbito de aplicación

La seguridad de orientación manual es a ser utilizada por todas las divisiones. Se utilizará para capacitar a todos los empleados.

## Entrenamiento de seguridad supervisor

La empresa le proporcionará instrucciones especiales a quienes son responsables de las actividades de formación. El propósito de "how to" entrenamiento incluye lo siguiente:

 Proporciona directrices para el desarrollo, programación y entrega de la formación de conciencia de seguridad para los empleados.

 Fomentar el conocimiento de la seguridad.

 Participar de los empleados activamente en seguridad.

 Motivar a los empleados a seguir procedimientos de seguridad adecuados.

 Eliminar riesgos de seguridad.

 Introducir a empleados en nuevas reglas de seguridad, prácticas y equipos.

El currículo instruccional puede incluir, pero no se limita a lo siguiente:

 Manual de seguridad del empleado.

 Reportando el accidente y la investigación.

 Nuevo proceso de orientación de seguridad de alquiler.

 Reconocimiento de peligro.

 Procedimiento de inspección de seguridad.

 Procedimiento de inspección de OSHA.

 Protección contra caídas.

Realización de entrenamiento de seguridad

 Una reunión de seguridad efectiva debe ser planeada y preparada de antemano.

 Caja de herramientas de seguridad para reuniones a llevarse a cabo cuando sea necesario y durar aproximadamente 5 minutos.

 Todas las reuniones se dividirán en dos secciones (1) la presentación de sí mismo y

(2) una pregunta y respuesta en el periodo.

 Es muy importante permitir a los asistentes participar. Esto ayudará a asegurar que el mensaje haya sido recibido.

Entrenamiento de orientación seguridad

Orientación de seguridad en el trabajo se efectuará antes de la puesta en marcha del trabajo para todos los empleados actuales asignados al trabajo. Esta formación se referirá, pero no se limita a, las siguientes:

 La empresa tiene reglas y regulaciones.

 Normas generales de seguridad y requisitos de uniformidad.

 Sitios peligrosos, únicos para un trabajo específico o un proyecto de división.

 Procedimientos operativos de seguridad.

## Entrenamiento de seguridad empleado permanente

Todos los empleados asistirán a reuniones regulares de seguridad. En cada uno de los diferentes temas de la reunión se discutirán, y todas las condiciones específicas de seguridad o preocupaciones se centrarán en ello. Durante estas reuniones se instruyó a empleados en:

##### Charlas de seguridad de caja de herramienta

        El uso apropiado de herramientas y equipo

        Protección personal dispositivos

        Vehículo operaciones

        Seguridad general importa

        Seguridad nueva o actualizada procedimientos

##### Entrenamiento de seguridad OSHA formal empleado

       Peligro comunicación

       Bloqueo y etiquetado

       Confinados espacio

       Sangre patógenos

       Respiratoria protección

       Protección personal equipo

       Oyendo protección

       Acción de emergencia Plan de

       Carretilla elevadora

       Otoño protección

La eficacia de la formación impartida a nuestros empleados resultará en un bajo número de lesiones y accidentes. Por esta razón, cada división será responsable de implementar cualquier programa de capacitación que asegure que su personal reciba formación suficiente. La empresa cumplirá con las normas OSHA, DOT y EPA. Además, los supervisores se reunirán con el director de seguridad regularmente para recibir actualizaciones y capacitación en seguridad importa.

## Capacitación especializada

Herramientas que funcionan con seguridad adicional, capacitación de elevación, lift, snorkel, hombre, formación, polvo, respirador, ajuste, prueba de entrenamiento deben ser realizadas por individuos altamente capacitados.

## Mantenimiento de registros

Registros de entrenamiento deben mantenerse. Los registros completos son una de las tareas más importantes en la documentación de conformidad con los procedimientos y las políticas de seguridad. Por la Coordinadora de seguridad o Gerente de la oficina se mantendrá los siguientes registros:

 Nueva orientación de seguridad de alquiler.

 Registros de entrenamiento de seguridad de OSHA formalmente empleados.

 Las conversaciones son herramienta caja de seguridad (tienda o sitio de información sobre seguridad).

 Cualquier otro entrenamiento especializado de seguridad.

## Documentación

Se mantendrá un registro de todos los empleados y su nivel de orientación. Esto permitirá al personal más experimentado ayudar a las nuevas contrataciones y a la pista de entrenamiento de seguridad.

 El entrenador entrará en el registro de asistencia la fecha, el nombre, los temas tratados y la longitud de la reunión.

 Cada empleado firmará el registro de asistencia.

 El registro se mantendrá en el archivo de seguridad para la retención de registros.

NUEVA ORIENTACIÓN DE SEGURIDAD DE ALQUILER

## DOCUMENTO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

Política de seguridad y salud

Es la política de la empresa para proporcionar una seguridad y un entorno de trabajo saludable para nuestros empleados y establecer una actitud cooperativa con la empresa, la administración, los comercios, los empleados y el cliente. Nuestro compromiso de cada empleado es estructurar la obra para ser tan segura como sea posible, comunicar salud potencial y riesgos de seguridad, así como proporcionar equipo de protección y capacitación y otras medidas que reduzcan al mínimo la posibilidad de accidentes, lesiones o enfermedad en el trabajo.

Un programa eficaz de salud y seguridad requiere un compromiso de la compañía y nuestros empleados para un esfuerzo combinado para evaluar continuamente y mejorar el bienestar, la salud y la seguridad para todos. Por lo tanto, nuestros empleados deben compartir la responsabilidad de proveer un ambiente de trabajo seguro de comunicar saber riesgos de salud y seguridad o peligros potenciales a la gestión y adhiriéndose a las reglas como se adelante por la empresa.

## NORMAS de seguridad y salud

1. El equipo de protección personal será proporcionado por la empresa y se utilizará soldadura, corte, herramientas manuales y eléctricas, cuando se trabaja en áreas confinadas, si el ruido está presente o vapores, polvos o cualquier otro riesgo de salud y seguridad comunicados por personal de seguridad o de gestión. El equipo puede incluir, pero no se limita a cascos, protección facial y ocular, protectores y protectores en herramientas eléctricas, protección contra caídas, protección de las manos, tapones para los oídos y respiradores. El empleado es responsable de proporcionar y usar ropa de trabajo adecuada y duradera y botas de trabajo, que deben ser de cuero robusto. Gafas de seguridad a ser usadas en sitios web de trabajo designados.

2. Informe inmediatamente situaciones peligrosas. Ser consciente de tu entorno y haz lo que puedas para que sea seguro. Ten cuidado con usted mismo y otros. No ponerse en riesgo en una situación de emergencia, llame a copia de seguridad y formación de salvadores.

3. Informe de los accidentes y lesiones a su supervisor. Lesiones se indicarán incluso si es muy menor. Primeros auxilios están disponibles desde el personal de administración. En caso de accidente o lesión, se requiere para ayudar a proporcionar información pertinente a la investigación. Adecuados informes e investigaciones se completarán inmediatamente. Es importante saber exactamente lo que sucedió. Recuerde que esto no es culpa, sino prevenir la recurrencia.

4. No informará a ningún empleado para trabajar bajo la influencia de bebidas embriagantes. El uso o posesión de drogas y/o alcohol y la posesión de armas de fuego u otras armas es inseguro y prohibido. Dará como resultado la terminación de empleo.

5. Realizar todos los deberes de manera segura.

6. Un ejemplo de hábitos de trabajo seguros y seguir todas las normas de seguridad.

7. Participar en todas las sesiones de entrenamiento de seguridad y reuniones de caja de herramientas.

8. No juegue está permitido en el trabajo.

9. Ninguna persona podrá trabajar hasta que haya sido satisfecho a su jefe, que es competente para desempeñar las tareas de forma segura.

10. No monta ni trabaja bajo cargas que están siendo levantadas por grúas o montacargas.

11. Hojas de datos de seguridad del material y la empresa, Programa de salud y seguridad están disponibles en solicitud.

12. Los dispositivos de seguridad son para su protección. Nunca opere la máquina a menos que todos los guardias estén en su lugar. Los guardias no deben eliminarse nunca excepto cuando sea necesario hacer ajustes o reparaciones, y deben reemplazarse inmediatamente sobre la terminación de trabajos que requieran el retiro. Si un guardia no está en condiciones adecuadas, repórtelo inmediatamente a su capataz.

13. Poder debe apagar con el interruptor de erogación y bloquear antes de intentar limpiar, aceite, ajustar, reparar o desatascar una máquina.

14. Sueltas de joyería, anillos, pulseras, cadenas de reloj, llaveros, corbatas o ropa desigual no se deben usar, ya que estos elementos podrían atrapar causando graves accidentes como la pérdida de los dedos o las manos.

15. Uso aire comprimido solo para el trabajo que está destinado. No limpiar la ropa con ella, no juego con él y nunca soplar el aire contra alguien como podría entrar en su cuerpo y provocar graves lesiones.

16. Antes de utilizar cualquier escalera, ver que tiene buena seguridad de pies y está libre de grietas, peldaños rotos y otros defectos. Cuando sea necesario, para evitar que resbale, atar la parte inferior y la parte superior de la escalera o tener otro trabajador sostenga la parte inferior de la escalera.

17. No intente levantar un objeto de empuje, que puede ser demasiado pesado para ti — pedir ayuda — cuando usted lo necesita. Aprender la forma correcta de levantar: doblar las rodillas, espalda recta y luego empujar hacia arriba con las piernas. Es mucho más fácil y seguro.

18. Nunca uso herramientas defectuosas tales como cinceles, machos, golpes, llaves, etcétera. Las herramientas de intercambio o ver qué herramientas defectuosas son reparadas.

19. El material de desecho y la basura deben colocarse en recipientes apropiados. Mantenga el área general de trabajo libre de desorden y obstáculos. Pila de material, lugar trucks, patines, racks, cajones, cajas, escaleras u otro equipo para no bloquear los pasillos, salidas, equipos de extinción de incendios, cajas de alarma, iluminación eléctrica o paneles de potencia, válvulas, etc.

20. Resbaladizo suelo causa caídas. Mantener el piso limpio y seco de aceite y agua.

21. Diversas técnicas de protección de caída (100%) deberán usarse por todos los empleados, al trabajar seis pies o más por encima de una superficie de trabajo, cuando no hay otro tipo de protección contra caídas.

22. Nunca tome cortes.

23. Si no sabes la caja fuerte, parar y encontrarla.

FORMA DE RECONOCIMIENTO DE ORIENTACIÓN DE SEGURIDAD NUEVA DE ALQUILER

Nombre: (impresión)____________________________                   fecha:

División: ______________________                Seguridad SOC número:

1. Un resumen de toda la empresa se presentó la política de seguridad del empleo. Entiendo que el no acatar estas reglas puede resultar en despido.

2. Recibió una copia de la política de seguridad, y se entiende que pueda recibir una copia de todo el campo de seguridad programado sobre solicitud.

3. Participación en un accidente registrable de OSHA se traducirá en atención médica calificada. Accidente registrable de OSHA es lesiones ocupacionales que implican pérdida del conocimiento, restricción de trabajo o de movimiento, transferir a otro puesto de trabajo o tratamiento médico que no sea menor de primeros auxilios. Primeros auxilios, aunque realizados por un médico, no calificarían un accidente como OSHA registrable. Sin embargo, los procedimientos realizados, tan

Como costura un corte califica como de menor importancia de primeros auxilios y se clasificaría como OSHA registrable.

4. Responsabilidades sobre equipos de protección individual (EPI), programa de comunicación de peligros / MSDS, seguridad montacargas, escalera de seguridad, General primeros auxilios, equipo de seguridad, protección respiratoria, bloqueo / etiquetado de seguridad, fueron discutidos. (Uso, cuidado, reemplazo). (Añadir las exposiciones si es necesario)

5. Responsabilidades respecto a herramientas fueron discutidas. (Uso, cuidado, seguridad).

6. Reportar lesiones y situaciones peligrosas es obligatorio.

7. La participación en reuniones de seguridad y las investigaciones de accidentes es obligatoria.

8. Estar bajo la influencia de drogas o el alcohol está prohibido y resultará en hasta e incluyendo la disciplina descrita.

9. Posesión de armas de fuego o drogas ilegales o alcohol en el lugar de trabajo resultará en terminación. Aplicación de la ley local se informará.

La lista anterior se ha discutido conmigo. Entiendo y estoy de acuerdo con sus disposiciones y sé a quién contactar si tengo preguntas.

_____________________________________                                                               _____________________________

Empleado firma                                                                                                       fecha

DE PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS PARA EMPLEADOS

Como condición de empleo, yo, ______________________________, acepto lo siguiente (Por favor, escriba el nombre completo)

Acuerdo de práctica de trabajo seguro:

1. Certifico que he recibido una copia de las reglas de seguridad (tanto las reglas generales como las reglas específicas de mi departamento), me las han explicado y las he entendido.

2. Acepto seguir los procedimientos de seguridad generales y departamentales establecidos.

3. Estoy de acuerdo en reportar cualquier accidente o lesión relacionada con el trabajo a mi supervisor tan pronto como ocurra, pero a más tardar al final de mi turno de trabajo.

4. Si necesito tratamiento para una lesión relacionada con el trabajo, acepto:

A. Notificar a mi EMPLEADOR de la necesidad de tratamiento.

B. Solo vaya a un MÉDICO DIRIGIDO POR EL EMPLEADOR(S) para el tratamiento necesario.

C. En la visita inicial, acepto llevar un formulario de Autorización Médica para Tratamiento al centro de tratamiento autorizado.

Entiendo que si mi parte no cumple con los procedimientos anteriores, podría resultar en una acción disciplinaria, no excluir la terminación.

____________________                                                      ____________________________________

FECHA                                                                                        FIRMA DEL EMPLEADO

________________________________________

FIRMA DE TESTIGO

original: archivo personal del empleado

cc: archivo de seguridad del empleado

HOJA DE REGISTRO DE HABLAR DE SEGURIDAD

##### Instructor: ______________________________________ Fecha: ____________________________ hora: ________

Cambio:

Tema:

Imprimir nombre:                                                                                          Ocupación:

__________________________________________                            __________________________________________

___________________________________                       ____________________________________

___________________________________                       ____________________________________

___________________________________                      _____________________________________

___________________________________                      _____________________________________

___________________________________                       ____________________________________

___________________________________                       ____________________________________

___________________________________                      _____________________________________

___________________________________                      _____________________________________

___________________________________                       ____________________________________

___________________________________                       ____________________________________

___________________________________                      _____________________________________

___________________________________                      _____________________________________

___________________________________                       ____________________________________

___________________________________                       ____________________________________

___________________________________                      _____________________________________

___________________________________                      _____________________________________

# PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE PELIGRO

Política

Para proporcionar un lugar de trabajo libre de peligro, incluyendo un programa de comunicación de riesgos para garantizar la seguridad y la salud de todos los empleados de la compañía durante el uso, manejo y transferencia de productos químicos peligrosos potenciales en los que la exposición podría causar enfermedades y lesiones.

Ámbito de aplicación

El cumplimiento de este programa es obligatorio y aplicable a toda empresa y a sus empleados. No cumplir con este programa es motivo de acción disciplinaria o terminación.

El término "derecho saber" incluye una variedad de leyes, normas y reglamentos. Como se aplica al lugar de trabajo, "derecho a saber" se refiere al derecho de los empleados a recibir información acerca de los peligros potenciales de trabajar con materiales y sustancias en el lugar de trabajo. Este derecho se garantiza por prácticamente todos los empleados por dos reglas emitidas por la Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). La regla de "Acceso a los registros" ofrece a los empleados el derecho a examinar y obtener copias de los registros que el empleador tiene en relación con la exposición del empleado a materiales peligrosos en el lugar de trabajo, así como los registros de salud pertenecientes a ese empleado. Otra regla, la norma de "Comunicación de riesgos", exige al empleador proporcionar información detallada a los empleados sobre los peligros potenciales en el lugar de trabajo, por el uso de las etiquetas, hojas de datos de seguridad material (MSDS) y programas de capacitación de empleados.

Industria química - cualquier elemento, compuesto químico o mezcla de elementos o compuestos, que incluyen:

Líquidos disolventes, pegamentos, productos derivados del petróleo, corte de fluidos, lubricantes, recubrimientos, etcétera.

Sólidos de hierro, acero, acero inoxidable, rectificado de discos, soldadura de varilla, etcétera.

Gases, argón, oxígeno, acetileno, CO2, etcétera.

Producto químico peligroso: toda sustancia química que ha sido identificada como un peligro físico o un peligro para la salud por el fabricante o proveedor.

Hoja de datos de seguridad de materiales (SDS) - escritos/impresos información relativa a un producto químico peligroso, que es preparado en el formato requerido por la norma de OSHA.

Etiqueta: cualquier escrito, impreso o gráfico signo o símbolo aparece en o está colocado en los envases de productos químicos peligrosos. Una etiqueta identifica el producto químico peligroso, advertencias de peligro apropiadas y nombre y dirección del fabricante, importador u otra parte responsable y efectos del órgano objetivo.

Sustancias peligrosas: exposición que resulta o puede resultar en efectos adversos en la salud o seguridad de los empleados.

Riesgo para la salud - una sustancia química, mezcla de productos químicos o un patógeno para el que existe evidencia estadísticamente significativa se basa en por lo menos un estudio realizado de conformidad con principios científicos establecidos que efectos de salud agudos o crónicos pueden ocurrir en empleados expuestos.

Inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH) - una concentración atmosférica de cualquier sustancia tóxica, corrosiva o asfixia que plantea una amenaza inmediata a la vida, podría causar efectos adversos de salud irreversibles o retrasados o interferiría con la capacidad de un individuo para escapar de una atmósfera peligrosa.

Límite de exposición permisible (PEL) - significa el límite de exposición dérmico o inhalación.

Introducción

Productos químicos desempeñan un papel importante en nuestras vidas personales y además son una parte necesaria de muchas operaciones de trabajo. Existen pocos lugares donde no hay un potencial de exposición a sustancias químicas. El uso de productos químicos está obligado a obra completa, por ejemplo, solventes y lubricantes se utilizan para limpieza y mantenimiento de equipos, combustibles son necesarios para operar vehículos y otros equipos, y combustible y gases son necesarios para cortar o fundir materiales.

El siguiente programa de comunicación de peligros (HCP) por escrito está en el lugar para el personal de la empresa para cumplir con 29 CFR 1910.1200 y para ayudar a la empresa en el logro de su objetivo general de un lugar de trabajo más seguro.

El propósito de la HCP es garantizar que se evalúen los riesgos de productos químicos en el lugar de trabajo y que la información se transmita a los empleados potencialmente expuestos. Un HCP exitoso reducirá posibles incidentes de lesiones y enfermedades de origen químico.

Los documentos originales se conservan en los archivos de cada división. Se utilizará por todo el personal en todas las áreas operativas de la empresa y cada división será responsable de asegurar que el programa cumple con todos los requisitos regulatorios actuales y que la adhesión al programa se aplique. Una copia de este programa debe ser hecha disponible al empleado a contratar, y se mantendrá una copia en la sala de descanso del personal. El programa se actualizará cuando nuevos productos químicos o riesgos sean introducidos en el medio ambiente de trabajo y se revisará anualmente.

Evaluación de riesgo

Para materiales potencialmente peligrosos, todos los materiales utilizados, manipulados, almacenados o generados en el trabajo, la empresa intenta determinar si de hecho existe un peligro potencial. Partiendo de esta determinación, se implementan medidas cautelares para proteger a los empleados.

El otro compró productos (tales como solventes, ácidos, combustibles y otros productos químicos); la empresa se basa en información contenida en la MSDS proporcionada por los proveedores. Cada MSDS recibido es revisado por el director de seguridad en recepción, y se hace todo esfuerzo para asegurar que la información de MSDS es completa y exacta. Cuando se recibe nueva información sobre un producto adquirido, la información adicional se coloca en la carpeta del MSDS y los empleados potencialmente expuestos son informados de los detalles pertinentes.

Formas de sustancias peligrosas

Exposición a diferentes tipos de productos químicos u otras sustancias peligrosas lleva diferentes peligros potenciales. Cada empleado debería revisar la lista de inventario de químicos de la compañía para identificar sustancias peligrosas que pueden estar presentes en su área de trabajo. Revisión de la MSDS de los materiales para determinar qué riesgos potenciales involucrados, bajo qué condiciones y qué precauciones deben tomarse en la utilización o manipulación de los materiales. En general potencialmente peligrosos en el lugar de trabajo pueden ser en diferentes formas:

Humos: cualquier operación que se traduce en corte o soldadura de materiales metálicos puede crear peligros potenciales. Para protegerse de estos peligros potenciales, trabajadores expuestos a estas operaciones deben leer y entender las MSDS correspondientes, comprobar los resultados de monitoreo del aire para su área de trabajo y estar alerta para cualquier inusuales emisiones u olores en el área de trabajo.

Polvos: Polvo potencialmente peligroso. La exposición puede ocurrir en ciertas operaciones. Exposición del empleado a partículas de polvo podría presentar problemas de salud debido a las precauciones de higiene inadecuadas. Por ejemplo, cigarrillos y alimentos pueden contaminarse con partículas de polvo en las manos de un empleado. Cuando los cigarrillos y alimentos son potencialmente peligrosos, el polvo entra en el cuerpo, resultando en problemas de salud posibles. Por esta razón, la empresa podrá prohibir fumar o comer en ciertas áreas de trabajo. Los empleados siempre deben lavarse las manos antes de comer y fumar. Además de potenciales peligros para la salud, excesiva concentración de ciertos tipos de polvo podría presentar un posible peligro de incendio y explosión. Los empleados deben revisar la MSDS apropiada para el material que está siendo manipulado y las precauciones sugeridas.

Ácidos: Exposición a los ácidos puede ocurrir al manipular baterías. Contacto con el ácido puede causar severas quemaduras en la piel o los ojos y la inhalación de neblina ácida puede causar daños al sistema respiratorio. Todo empleado expuesto a derrames de ácido o salpicaduras debe buscar inmediatamente atención médica.

Disolventes: Solventes pueden utilizarse en el área de trabajo para limpiar maquinaria u otro material. Inhalación excesiva de vapores del solvente puede causar daño a órganos internos, tales como el hígado, los riñones, los pulmones o el sistema nervioso central. Contacto con la piel con disolventes puede causar dermatitis o sensibilización. Algunos disolventes también pueden ser absorbidos por la piel y causar daños internos. Se incrementa el peligro potencial de algunos disolventes por sus propias propiedades de advertencia. Por el momento el olor de solventes es detectable, la sobreexposición ya ha ocurrido.

Combustibles y gases de combustión: Materiales tales como gasolina y combustible diésel son necesarios para el funcionamiento de vehículos y otros equipos. Asimismo, se utilizan gases combustibles como propano o acetileno para antorcha material. La sobreexposición a estos combustibles puede causar potenciales problemas de salud o seguridad de los empleados. El peligro más obvio de estos materiales es el potencial de incendio y explosión. Gases o vapores pueden viajar largas distancias y ser posible llegar a una fuente de ignición (chispas y electricidad), resultando en un grave incendio o explosión. Además, la sobreexposición a estos materiales puede causar quemaduras de la piel o los ojos y otros problemas de salud potenciales. Es muy importante que los empleados conozcan la información en las etiquetas y MSDS y sigan las instrucciones cada vez que usen estos materiales.

Otros materiales: Una variedad de otros materiales y sustancias químicas se utilizan habitualmente en las operaciones. La gran cantidad de maneras en que la exposición puede ser peligrosa hace imposible desarrollar reglas generales, aplicables en todas las situaciones. Peligros específicos y medidas para los materiales particulares aparecen en la MSDS de los materiales. Si tiene cualquier información que es difícil de entender, consulte a su supervisor. Por regla general, los empleados no deben manejar cualquier material sin primero determinar su identidad. Una vez se conoce la identidad, el uso del material debe cumplir con las precauciones enumeradas en las etiquetas y MSDS. Nunca la antorcha o la cortada en un recipiente vacío sin determinar primero lo que antes estaba en el contenedor.

## Sustancias peligrosas vías de entrada

Inhalación: Se trata de una vía de exposición importante de preocupación con productos químicos peligrosos. Los pulmones son extremadamente vulnerables a los agentes químicos. Inhalación de agentes químicos que no afectan directamente a los pulmones puede pasar a través del tejido pulmonar al torrente sanguíneo, que luego lleva las toxinas a otras partes del cuerpo. Los sentidos humanos no pueden detectar a todos los agentes químicos de la atmósfera, es decir, pueden ser incoloros, inodoros y su efecto tóxico puede no producir ningún síntoma inmediato. La protección respiratoria es muy importante si existe la posibilidad de que la atmósfera pueda contener tales sustancias. Productos químicos también pueden entrar a las vías respiratorias a través de los tímpanos perforados. Individuos con tímpanos perforados inmediatamente deben ser evaluados médicamente para determinar si tal condición les pondría en un riesgo inaceptable.

La piel y los ojos: Productos químicos peligrosos que entran en contacto directo con la piel y los ojos son otra vía importante de exposición. Productos químicos peligrosos pueden ser absorbidos a través de la piel y en el torrente sanguíneo, donde son transportados a los órganos vulnerables. La absorción por la piel es mejorada por cortes, abrasiones, calor y humedad. Los ojos son húmedos y los capilares cerca de la superficie, que permiten que los materiales aerotransportados se disuelvan en el ojo. Por lo tanto, los materiales peligrosos se metabolizan en todo el cuerpo en el torrente sanguíneo. Factores que pueden ayudar a proteger contra el contacto con los ojos y la piel son equipos de protección, mantener las manos alejadas de la cara, no usar lentes de contacto y minimizar el contacto con productos químicos.

Ingestión: Es importante ser consciente de cómo este tipo de exposición puede ocurrir a pesar de que es menos probable que ocurra. Las formas de ingestión son fumar, beber, aplicar cosméticos y goma de mascar o tabaco.

Inyectable: Productos químicos pueden introducirse en el cuerpo a través de heridas punzantes, objetos afilados. La prevención se logra mediante el uso de calzado de seguridad, evitando riesgos físicos y precauciones de sentido común.

Riesgos asociados con sustancias peligrosas

Exposición a sustancias químicas: Prevención de la exposición a productos químicos tóxicos es de principal preocupación. Las instalaciones contienen muchas sustancias químicas en forma gaseosa, líquida o sólida. Un producto químico peligroso puede causar daño en el punto de contacto o puede actuar sistemáticamente, causando un efecto tóxico en una parte del cuerpo distante desde el punto de contacto inicial. Las exposiciones químicas se dividen generalmente en dos categorías: agudas y crónicas. Los síntomas derivados de la exposición aguda usualmente ocurren durante o poco después de la exposición a una concentración suficientemente alta de un contaminante. La exposición crónica de término generalmente se refiere a la exposición a bajas concentraciones de un contaminante durante un largo período de tiempo. Además, los efectos de la exposición dependen de la duración de las concentraciones de químicos, de la exposición, de la ruta de entrada y de los hábitos personales (fumar, medicación y años).

Fuego y explosión: Hay muchas posibles causas de incendios y explosiones con sustancias químicas peligrosas. Incluyen reacciones químicas, ignición de los productos químicos explosivos o inflamables, ignición de materiales debido al enriquecimiento de oxígeno, agitación de compuestos sensibles de choque o fricción y liberación súbita de materiales bajo presión. Incendios y explosiones pueden ocurrir espontáneamente en situaciones de movimiento de tambores, accidentalmente mezclas de productos químicos incompatibles y la introducción de una fuente de ignición (por ejemplo, chispas de equipos). Incendios y explosiones de sustancias químicas peligrosas plantean riesgos de calor intenso, llamas, inhalación de humo, objetos voladores, liberación de productos químicos tóxicos y amenazan al personal en el sitio y al público. Protección contra incendios y explosiones incluye cuidado, control de atmósferas explosivas, control de fuentes de ignición, utilizando herramientas que no chispan y siguiendo la práctica de trabajo seguro y procedimientos.

Deficiencia de oxígeno: El contenido normal de oxígeno en la atmósfera es del 21%. Los efectos fisiológicos de la deficiencia de oxígeno en los seres humanos comienzan a aparecer cuando se alcanza el 16%. Deterioro de la atención, juicio, pérdida de coordinación y aumento de la respiración y ritmo cardíaco son signos de deficiencia de oxígeno. Concentraciones de oxígeno inferiores al 16% pueden resultar en náusea y vómito, daño cerebral, daño al corazón y muerte. Concentraciones de oxígeno de 19,5% o inferior se consideran deficientes de oxígeno. La deficiencia de oxígeno resulta de desplazamiento de otro producto químico (cloro) o consumo de oxígeno por una reacción química (fuego). Espacios o zonas bajas son particularmente vulnerables a la deficiencia de oxígeno y siempre deben ser supervisadas antes y continuamente durante la entrada.

Etiquetado de envase

La empresa asegurará que todos los envases de productos químicos peligrosos en el lugar de trabajo y voluntad aseguran que los contenedores químicos se etiquetan correctamente con:

 identidad de química.

 advertencias de.

 nombre y dirección del fabricante, importador o responsable.

Si el químico es transferido a un recipiente aparte, que no es para uso inmediato, la empresa se asegurará de que el nuevo envase esté correctamente etiquetado. (es decir, que todos los contenedores secundarios están marcados con una copia de la etiqueta del fabricante original o etiquetas genéricas que tienen un bloque de identidad, advertencia de peligro y el nombre y la dirección del fabricante). Los empleados también serán informados de los riesgos asociados con los productos químicos contenidos en tubos dentro del área de obra.

National Fire Protection Association sistema de etiquetado

La etiqueta de la NFPA es diamante en forma de y dividida en cuatro secciones. Cada sección es color codificada y puede tener un número dentro de los colores que indica el nivel de riesgo.

Azul sección: El color azul indica los riesgos de salud potenciales de la sustancia.

         4 - mortal

         3-extremo peligro

         2 - peligrosos

         1 - ligeramente peligrosos

         0-Normal Material

Sección roja: Colores rojos indican los posibles peligros de incendios de la sustancia. Punto de inflamación:

         4 - a continuación 73F

         3 - a continuación 100F

         2 - a continuación 200F

         1 - sobre 200F

         No 0-voluntad quemar

Amarillo sección: El color amarillo indica los peligros de reactividad de la sustancia.

         4 de mayo detonar

         3 - choque y calor pueden detonar

         2 - química violencia cambiar

         1 - inestable if caliente

         0 - estable

Blanco sección: El color blanco indica cualquier peligro específico de la sustancia.

         Oxidante

         Ácido

         Álcali

         Corrosivos

         Uso no agua

         Radiación

Hojas de datos de seguridad del material

Las hojas de seguridad (SDS) son la clave para una exitosa HCP. Las SDS están diseñadas para proporcionar la información necesaria para manejar con seguridad productos químicos. Fabricantes, importadores o distribuidores de suministro de la empresa con los productos están obligados por ley a enviar SDS con el primer envío.

Cada empresa división mantendrá el SDS presentación sistema para su funcionamiento. Compras productos químicos para asegurarse de que se controlará en cada solicitud de compra; aparece una declaración solicitando una SDS antes de procesarla. Hojas de datos de entrada se analizarán para obtener información nueva y significativa de salud y seguridad, y se asegurarán de que la nueva información sea dada a los empleados afectados y revisada anualmente para la exactitud e integridad. Además, el SDS actualizado y el nuevo SDS se colocarán inmediatamente en la carpeta del SDS.

Antiguo SDS relacionado con un incidente de exposición se mantendrá durante al menos 5 años. Las SDS para productos químicos que ya no y no al registro de exposición del empleado se mantendrá en uno de las dos maneras:

 Colocar los viejos SDS en un archivo especial.

 Hacer un registro de las SDS y mantenerlo durante 5 años.

Una copia actualizada del programa de comunicación de riesgo y la lista de inventario de químicos se encuentra siempre en cada área de la carpeta del SDS. No se utilizarán nuevos productos químicos hasta obtener una SDS.

Muestra hoja de datos Material de seguridad

Identidad química: (como los utilizados en la etiqueta)

Sección I

| Nombre del fabricante: | Número de teléfono de emergencia: |
| --- | --- |
| Dirección: | Número de teléfono para información: |
|  | Fecha elaborada: |
|  | Firma del preparador: |

Sección II - ingredientes peligrosos/información

| Componentes peligrosos (identidad específica química; Nombres comunes): | OSHA PEL | ACGIH TLV | Otros límites grabados | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sección III - características físicas/químicas

| Punto de ebullición: | Gravedad específica: |
| --- | --- |
| Presión de vapor (mm Hg). | Punto de fusión: |
| Densidad de vapor (aire = 1): | Velocidad de evaporación: |
| Solubilidad en agua: |  |
| Apariencia y olor: |  |

Sección IV - fuego y datos de riesgo de explosión

| Punto de inflamación: | Límites inflamables: | LEL: | UEL: |
| --- | --- | --- | --- |
| Medios de extinción: |  |  |  |
| Fuego especial los procedimientos para combatir: |  |  |  |
| Fuego inusual y peligros de explosión: |  |  |  |

Sección V - datos de reactividad

| Estabilidad: inestable Estable | Condiciones a evitar: |
| --- | --- |

Sección VI - datos de riesgo de salud

¿Rutas de entrada: inhalación? ¿La piel? ¿Ingestión?

Peligros para la salud (agudos y crónicos):

¿Carcinogenicidad: NTP? ¿IARC monografías? ¿OSHA regulado?

Signos y síntomas de exposición:

Condiciones médicas generalmente agravadas por exposición:

Emergencia y procedimientos de primeros auxilios:

Sección VII - precauciones para manejo seguro y uso:

Pasos a seguir en caso de expulsión o derrame del Material:

Método de eliminación de residuos:

Precauciones a tomar en la manipulación y almacenamiento:

Otras precauciones:

Sección VIII - medidas de Control

| Protección respiratoria (especificar tipo): |  |
| --- | --- |
| Ventilación: ¿Escape Local? ¿Mecánica? | ¿Especial? ¿Otros? |
| Guantes de protección: | Protección de ojos: |
| Otra ropa de protección o equipo: |  |
| Prácticas de trabajo/higiene: |  |

Advertencias de peligro físico y salud

Debido a la creciente conciencia pública durante la última década acerca de los posibles peligros químicos, varias agencias gubernamentales han tomado acciones para asegurar que los empleados reciban información sobre exposición potencial a sustancias químicas. Esta información se obtiene a través de las etiquetas y MSDS que identifican advertencias cautelares y riesgos asociados con diferentes sustancias.

Clasificación de peligros de salud

 Carcinógeno: sustancia que se ha determinado para producir cáncer.

 Corrosivos: tener la calidad de corroer o consumir.

 Muy tóxicos: causan problemas de salud que son vida amenazantes o son ser seriamente desactivados.

 Irritante: no corrosivo, pero causará un efecto inflamatorio reversible en el

tejido vivo por reacción química en el sitio de contacto.

 Sensibilizador: causa una sustancial proporción de expuestos empleados a desarrollar una reacción alérgica en el tejido después de una exposición repetida.

 Tóxicas: como el efecto de un veneno.

Efectos del órgano objetivo

 Hepatoxinas: producen cáncer de hígado.

 Nefrotoxinas: producen daño renal.

 Neurotoxinas - efectos tóxicos sobre el sistema nervioso.

 Hematopoietic - actúa sobre la sangre, privando de oxígeno a los tejidos del cuerpo.

 Agentes de daño pulmonar: irritar o dañar el tejido pulmonar.

 Reproductiva toxinas - afectar las capacidades reproductivas y dañar fetos.

 Riesgos cutáneos - efecto de la capa dérmica de la piel.

 Riesgos de ojos - efecto en el ojo y la visión.

Clasificación de peligros físicos

Líquido combustible: Cualquier líquido con un punto de inflamación o por encima de 100°F (38,8°C), pero inferior a 200°F (93,3°C), excepto cualquier mezcla con componentes con punto de inflamación de 200°F (93,3°C) o superior, el volumen total que representa el 99% o más del volumen total de una mezcla de.

Gas comprimido:

         Un gas o una mezcla de gases que, en un recipiente una presión absoluta superior a 40 psi en 70F (21,1 C), de mayor, el volumen total que componen 99% o más del volumen total de mezcla, o

         Un gas o una mezcla de gases que, en un recipiente una presión absoluta superior a 104 psi a 130F (54,4 C) independientemente de la 70F 21,1 C, o

         Un líquido tiene una presión de vapor superior a 40 psi a 100 °F (37,8 °C) según lo determinado por ASTM D-323-72.

Explosiva: Una sustancia química que provoca una liberación repentina, casi instantánea, de presión, gas y calor cuando se somete a un choque repentino, presión o temperatura alta.

Inflamable:

 Aerosol, inflamables: un que, cuando se prueban por el método descrito en 16 CFR 1500.45, rendimientos una proyección de llama superior a 18 pulgadas en completa válvula de abertura, o un retroceso en cualquier grado de apertura de la válvula del aerosol.

 Gases inflamables: un gas que, a temperatura y presión, forma una mezcla inflamable con el aire a una concentración de 13% en volumen o menos, o un gas que, a temperatura y presión, forma una mezcla inflamable con más de 12% en volumen, sin importar el límite inferior de aire.

 Líquido, inflamable: cualquier líquido cuyo punto de destello es debajo de 100°F (37,8°C) o superior, el cual representa el 99% o más del volumen total de la mezcla.

 Sólidos, inflamables: un sólido, que no sea un agente de voladura o explosivos según se define

en 1910.109(a), que es susceptible de provocar fuego por fricción, absorción de humedad, cambio químico espontáneo, conserva calor de fabricación o procesamiento, o que puede ser encendido fácilmente y cuando encendido, produce quemaduras tan vigorosas y persistentes como para crear un riesgo serio. Se considerará un producto químico ser un sólido inflamable cuando se pruebe por el método descrito en 16 CFR 1500.44, enciende y se quema con una llama autosostenida a un ritmo mayor que un décimo de una pulgada por segundo a lo largo de su eje mayor.

Peróxido orgánico: Un compuesto orgánico que contiene la estructura bivalente-0-0 y que puede ser considerado como un derivado estructural del peróxido de hidrógeno donde uno o ambos átomos de hidrógeno han sido reemplazados por un radical orgánico.

Oxidante: Un producto químico que no sea un agente de voladura o explosivo según se define en 1910.109(a), que inicia o promueve la combustión de otros materiales, causando fuego de sí mismo o a través de la liberación de oxígeno u otros gases.

Pirofóricos: Una sustancia química que se inflama espontáneamente en aire a una temperatura de 130°F (54,4°C) o menos.

Inestable (reactivo): Una sustancia química que en estado puro o como producido o transportado, vigorosamente polimerizarse, descomponerse, condensarse, o se convierta en un reactivo bajo condiciones de choque, presión o temperatura.

Reactivos con el agua: Una sustancia química que reacciona con agua para liberar un gas que es inflamable o presenta un riesgo para la salud.

Colocación de carteles materiales peligrosos

Carteles de materiales peligrosos de punto son en forma de diamante y de colores según el material transportado. El remitente tiene la responsabilidad de determinar los letreros adecuados para colocarse en el vehículo de transporte. Ningún transportista de materiales peligrosos puede transportar el envío sin pancartas apropiadas colocadas en el vehículo. El propósito del cartel es la identificación del material peligroso y personal de emergencia de los peligros potenciales asociados con el material, y personal de alerta. La ubicación del cartel en camiones cisterna está en el frente, laterales y parte trasera del vehículo. Placas de carros de ferrocarril se encuentran a los lados y pancartas en el lado y parte posterior del remolque.

Codificación de Color básico de carteles

Naranja................................................................................................................................. Explosivos

Rojo........................................................................................................................................ Flammable

Rojo y blanco... ………………………………………………………………………………Sólido inflamable

Amarillo................................................................................................................................ Reactivos

Blanco.................................................................................................................................. Veneno

Blanco/negro....................................................................................................................... Corrosivos

Verde............................................................................................................................ Gas no inflamable

Peligroso.............................................................................................................................. Creo

Amarillo/blanco/propulsor..................................................................................................... Radio activa

Sistema de clasificación internacional

Los números de clase o división pueden mostrarse en el fondo de carteles o en la descripción de materiales peligrosos en los papeles de envío. En algunos casos, un número de clase o división puede reemplazar el nombre escrito de la descripción de la clase peligrosa en el envío papel.

 Clase 1 – explosivos

         División 1,1 explosivos con una explosión masiva peligro

         División 1,2 explosivos con una proyección peligro

         División 1,3 explosivos con predominante un fuego peligro

         División 1,4 explosivos con ninguna explosión significativa peligro

         División 1,5 muy explosivo intensivo artículos

         División 1.6 explosivos extremadamente insensibles artículos

 Clase 2 – Gases

         División inflamable 2.1 gases

         División inflamable 2.2 gases

         División 2.3 veneno gases

         División gases corrosivos 2,4 (canadiense)

 Clase 3 - líquidos inflamables

         División 3.1 punto de inflamación abajo - C 18 (de)

         División 3.2 punto de inflamación - 18C y arriba pero menos de 23 C (73F)

         División 3.3 punto de inflamación de 23C y hasta 61 C (141F)

Clase 4 - sólidos inflamables; Materiales espontáneamente combustibles; y materiales que son peligroso mojado

         División inflamables 4.1 sólidos

         División 4.2 espontáneamente combustibles materiales

         División 4.3 materiales que son peligrosos cuando mojado

 Clase 5 - óxidos y peróxidos orgánicos

         División 5,1 oxidantes

         División Orgánica 5.2 peróxidos

 Clase 6 - materiales venenosos y etiológicos (infecciosos)

         División 6.1 venenosas materiales

         División Etiologic 6,2 materiales

 Clase 7 - materiales radiactivos

 Clase 8 - sustancias corrosivas

 Clase 9 - materiales peligrosos Misceláneos

Información y formación de empleados

Antes de empezar a trabajar, el entrenador respectivo de un nuevo empleado debe entrar en su copia de la HCP y cada MSDS aplicable a su trabajo. La empresa utilizará una combinación de folletos, videos y presentaciones de aula para lograr la formación de los empleados.

Antes de utilizar cualquier producto químico nuevo, todos los empleados serán informados de su uso, serán instruidos sobre el uso seguro y serán capacitados en los riesgos asociados con la nueva sustancia. Todos los empleados asistirán a capacitación adicional, según proceda, para examinar la HCP y el MSDS. Material de referencia de la biblioteca adecuada también se discutirá durante el entrenamiento de sesiones.

La mínima orientación y capacitación para un nuevo empleado es el siguiente:

 Un resumen de los requisitos contenidos en la norma de comunicación de peligro, 1910.1200.

 productos químicos presentados en esta oficina y sus operaciones de trabajo.

 Ubicación y disponibilidad del HCP escrito.

 física y salud: los efectos de productos químicos peligrosos.

 métodos y técnicas de observación utilizados para determinar la presencia o liberación de productos químicos peligrosos en el área de trabajo.

 cómo aminorar o prevenir la exposición a estos químicos peligrosos a través de utilizar prácticas de trabajo de control y equipo de protección personal.

 Medidas adoptadas por la empresa para atenuar o prevenir la exposición a los productos químicos enumerados en la lista del inventario.

Antes de un nuevo peligro químico en cualquier sección del lugar de trabajo, cada empleado se dará información y formación como se indica. Después de asistir a la clase de capacitación, cada empleado firmará un formulario para verificar que asistió a la capacitación; que el HCP escrito fue hecho disponible para la revisión; y que entiende el HCP. Si un empleado tiene alguna pregunta acerca de qué tipo de protección necesita, pondrá en contacto con su supervisor inmediatamente.

EXAMEN DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS

Nombre ______________________________                                                                                                      Fecha: _____________

1. ¿Dónde está ubicado el Programa de Comunicación de Riesgos? ____________________________

2. Haz una lista de dos formas de químicos peligrosos. ___________________________ /______________________________

3. Haz una lista de dos maneras en que los químicos pueden entrar al cuerpo. ___________________ /____________________

4. Los peligros asociados con las sustancias químicas son:

A. Incendio y explosión                               B. Exposición química

C. Deficiencia de oxígeno                             D. Todas las anteriores

5. Se puede encontrar información importante sobre los productos químicos y sus peligros en las etiquetas, las hojas de datos de seguridad del material (SDS) y los carteles.    Verdadero         Falso

6. ¿Dónde está ubicada la carpeta de la empresa? _____________________

7. Si coloca un producto químico en un recipiente secundario y no lo usa completamente al final de su turno, debe estar etiquetado con la identidad química y los peligros.   Verdadero         Falso

8. Si tiene alguna pregunta sobre etiquetado, SDS o productos químicos, ¿a dónde acudir?

A. Coordinador de Seguridad                                           B. Su Supervisor

C. El Programa de Comunicación de Riesgos              D. Todo lo anterior

9. ¿Qué representa el color rojo en una etiqueta? ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Reconozco que he recibido información y capacitación sobre el Programa de Comunicación de Riesgos vigente. La información que se me presentó incluyó lo siguiente:

    - una descripción general de los requisitos contenidos en la Norma de Comunicación de Riesgos, 1910.1200;

    - productos químicos presentes en sus operaciones en el lugar de trabajo y en esta oficina;

    - ubicación y disponibilidad del HCP escrito;

    - Efectos físicos y de salud de químicos peligrosos.

    - los métodos y técnicas de observación utilizados para determinar la presencia o liberación de químicos peligrosos en el área de trabajo;

    - cómo disminuir o prevenir la exposición a estos productos químicos peligrosos mediante el uso de prácticas de control / trabajo y equipos de protección personal pasos tomados por la compañía

    - para disminuir o prevenir la exposición a los productos químicos enumerados en la lista de inventario;

Reconozco que he recibido una copia del Folleto de capacitación sobre comunicación de riesgos y que he leído estos materiales, lo entiendo y acepto cumplir con las normas, políticas y procedimientos establecidos por el Programa de comunicación de riesgos de la compañía. Si no entiendo ninguna instrucción, haré preguntas.

____________________________________                                                               _______________

Firma del participante                                                                                             Fecha

____________________________________                                                              ________________

Firma del instructor                                                                                                 Fecha

BLOQUEO Y ETIQUETADO

EL CONTROL DE LA ENERGIA PELIGROSA

Propósito

Este procedimiento establece requisitos mínimos para bloquear y etiquetar los interruptores, válvulas, interruptores y otros dispositivos de control de energía cuando su inesperado energizante, puesta en marcha o liberación de la energía almacenada podría causar daño a un empleado o dañar equipo o máquinas. Se utilizará para que la máquina o el equipo sea aislado de toda energía potencialmente peligrosa.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento es aplicable en todas las divisiones y proyectos de construcción y mantenimiento en el sitio.

Resumen

Han ocurrido accidentes que involucran sistemas y equipos eléctricos, mecánicos o a presión en la industria de la construcción debido a la incompleta planificación de la obra o tarea a ser realizada (no bloqueo y una etiqueta de equipo y sistemas). Trabajo temporal de servicios eléctricos y una tubería a presión es igualmente importante desde el punto de vista de la utilización del procedimiento de bloqueo y etiquetado como equipo de planta permanente y sistemas.

OSHA estima que más de 100 muertos y miles de lesiones ocurren cada año debido a los empleados que trabajan con equipos y maquinaria que no se han bloqueado correctamente hacia fuera. Como resultado, en el otoño de 1989, OSHA pasó el bloqueo/etiquetado para abordar este grave problema. El concepto de bloqueo/etiquetado se basa en la comunicación, el sentido común y un enfoque de gestión adecuado para tratar con la potencia de la maquinaria y el equipo. Empleados no se dan cuenta de cuán a menudo se encuentran con situaciones donde se apliquen los procedimientos de bloqueo/etiquetado.

Bloqueo y etiquetado son mantenimientos orientados y la clave para el proceso de bloqueo y etiquetado es el aislamiento de una fuente de energía, por lo que no hay una repentina, inesperada liberación de energía almacenada que podría herir a empleados y personal de mantenimiento de máquinas. Bloqueo simplemente quiere decir que la máquina o el equipo está en la posición de apagado. Colocación de un dispositivo de bloqueo (lock) en un dispositivo de aislamiento de energía (palanca de caja de alimentación) impide el funcionamiento. Etiquetar es una forma de advertencia de los empleados de comunicación para no energizar la máquina o el equipo.

Definiciones

Afectado empleado, significa que una persona cuyo trabajo requiere de él operar o utilizar una máquina o pieza de equipo que está bloqueada o desconectada.

Autorizado empleado, significa una persona (supervisor de bloqueo y etiquetado) que realiza procedimientos de bloqueo/etiquetado en una máquina en orden para las actividades de servicio y mantenimiento a tomar lugar.

Capaz de ser bloqueado significa que un dispositivo de aislamiento de energía es capaz de ser bloqueado si tiene un cerrojo u otros medios de fijación, o a través del cual, puede colocarse una cerradura, o tiene un mecanismo de bloqueo integrado en lo

Energizados, medio conectado a una fuente de energía o energía residual o almacenada que contiene. Dispositivo de aislar la energía significa un dispositivo mecánico que previene físicamente la transmisión o liberación de energía.

Cerraduras significan solamente cerraduras aprobadas y emitidas por la compañía específicamente para procedimientos de bloqueo/etiquetado. Una etiqueta debe acompañar un bloqueo cada vez que se usa.

Bloqueo significa la colocación de un dispositivo de bloqueo en un dispositivo de aislamiento de energía, con arreglo al procedimiento de cierre establecido, asegurando que la energía que aisla el dispositivo y el equipo que se está controlando no puede operarse.

Dispositivo de bloqueo, un dispositivo que utiliza un medio positivo como un bloqueo, ya sea tipo llave o combinación, para mantener una energía aislada en el dispositivo en la posición de apagado y previene la energización de una máquina o equipo.

Etiquetado significa la colocación de un dispositivo de etiquetado de un dispositivo de aislamiento de energía, con arreglo al procedimiento establecido, para indicar que la energía aislada del dispositivo y la máquina o el equipo que está siendo controlado no puede ser operada.

Dispositivo de etiquetado: el dispositivo de advertencia, como una etiqueta de medios de fijación, que puede fijarse con seguridad a un dispositivo de aislamiento de energía, con arreglo al procedimiento establecido, para indicar que la energía aislada del dispositivo y la máquina está controlada puede no funcionar.

Estado de energía cero, la protección por aislamiento, bloqueo y liberación de todas las fuentes de energía dentro del equipo.

Peligro etiqueta eléctrica - La etiqueta está conectada a un interruptor, disyuntor y otros dispositivos de controladores eléctricos que advierten a otros que el equipo o el sistema ha sido aislado (de su fuente de poder) y que los empleados están trabajando en el equipo o sistema. El peligro etiqueta eléctrica a equipos y sistemas no debe eliminarse por cualquiera que no sea la persona cuya firma está en la etiqueta y el equipo y sistema no deben funcionar con las etiquetas de lugar.

Peligro etiqueta-mecánica - La etiqueta está conectada a la válvula manillas, todos los interruptores automáticos, interruptores y otros mecanismos de funcionamiento para evitar la manipulación u operación de equipos mecánicos y sistemas a presión cuando el trabajo está siendo realizado. También se utilizará para asegurar las válvulas entre las secciones operacionales y no operacionales de un sistema. Todo peligro mecánico etiquetas será numerado en orden secuencial, y deberá identificar la letra M que la etiqueta de peligro debe ser utilizada para el etiquetado mecánico solo.

Etiqueta de precaución: puede usarse para informar al personal de precauciones o instrucciones en relación con la operación correcta y segura del equipo. Esta etiqueta no debe ser utilizada para evitar que los equipos y sistemas que.

Referencias

29 CFR 1926.417 - bloqueo y etiquetado de circuitos

29 CFR 1910.147 - el Control de energía peligrosa - bloqueo y etiquetado

Responsabilidad

 Autorizados solo empleados que han recibido instrucción y formación sobre procedimientos de bloqueo/etiquetado pueden bloquear una pieza de equipo y se denominan supervisores de bloqueo y etiquetado. Todos los demás empleados reciben formación para el personal afectado.

Formas de energía peligrosa

Hay muchos tipos diferentes de maquinaria y equipo utilizados en la empresa. Estas piezas son parte del equipo y funcionan mediante el uso de energía. La energía viene en muchas formas y puede existir en dos estados: activo y almacenado. Maquinaria y equipos utilizados por la empresa se identifican en la lista del equipo maestro y se tratan individualmente en la sección de formas de cierre de Control de energía de este programa (ver Apéndice A).

Los siguientes son diferentes formas de energía peligrosa:

         Eléctrica

         Aire comprimido (neumática)

         Combustibles de petróleo (combustible líneas)

         Gravedad (suspendido componentes)

         Hidráulica

         Tensión

         Producto químico

         Térmica (superficie temperatura)

Empleado autorizado

Los empleados de la empresa tienen la autorización de que bloquee o rotule maquinaria y equipo, y eliminar sus bloqueos y etiquetas son personal de mantenimiento. Estos empleados autorizados se denominan supervisores de bloqueo y etiquetado (LTS). El LTS ha recibido información y formación en fuentes de energía y energía almacenada con maquinaria y equipos utilizados por la empresa. Maquinaria y equipo no estarán energizados sin el consentimiento del LTS y el retiro no autorizado de las cerraduras o etiquetas será motivo de acción disciplinaria o motivos de terminación.

Empleados afectados

Los empleados afectados son personas que no pueden utilizar máquinas o equipos para la producción de dispositivos de bloqueo y etiquetado. Si la máquina, que se utiliza con frecuencia, es a ser bloqueada para su mantenimiento o reparación, se le notificará verbalmente por el LTS. Sé también que le notificará si normalmente utilizas los productos de la máquina afectada (tales como materiales cortos a las longitudes específicas). Esto le permitirá hacer otros arreglos para la obtención de los materiales que necesita para hacer su trabajo o proyectos que no requieren la máquina afectada. No intente reiniciar cualquier maquinaria o equipo que esté bloqueado o etiquetado. Cuando la maquinaria o el equipo esté listo para la producción, el supervisor de cierre/tagout notificará a los empleados afectados. No intente quitar cualquier dispositivo de aislamiento de energía.

Procedimiento de bloqueo y etiquetado de instalación

Preparación para bloqueo y etiquetado

Asegúrese de localizar e identificar todos los dispositivos de aislamiento para estar seguro de que los interruptores, válvulas o energía aislando dispositivos aplicables al equipo de bloqueado y etiquetado. Puede implicar más de una fuente de energía.

Secuencia de bloqueo y etiquetado

Cada persona de mantenimiento en el equipo de trabajo tendrá su propia cerradura y la llave sola para esa cerradura para aseguramiento del equipo. La llave maestra para candados de bloqueo está disponible solo para supervisor de mantenimiento y director de seguridad. Los pasos siguientes se tomarán por el LTS para garantizar con seguridad una máquina lista para servicio y de reparación.

 Notificar a todos los afectados empleados y supervisores que el bloqueo es necesario.

 Mantenimiento/reparación de la máquina se apagará utilizando los controles de operador estándar, es decir, apagado, liberación gatillo.

 La LTS será desconectar o aislar todas las fuentes de energía. Algunas máquinas son de nueva construcción y contienen varios enclavamientos de seguridad. Durante el trabajo de gas, aire, aceite, ácido, vapor y las líneas de agua, la válvula principal será cerrada y bloqueada.

Liberación tensión

         Versión comprimida aire

         Inferior hidráulica

         Gas de purga líneas

         Desconecte eléctrico cables de

         Quite la chispa tapones

         Sangrar hidráulica

         Bloque suspensión componentes bloque giratorio piezas

         Colocar bridas ciegas en proceso pipas

 El LTS entonces se revisa la máquina por cualquier fuente de energía almacenada. Asegúrese de que nada en el o en la máquina hará que cualquier movimiento inesperado pueda causar cualquier daño a los servicios de la máquina.

 Bloqueo toda la energía de fuentes con etiquetas y bolsas de la empresa. Cuando se encuentra un dispositivo de conmutación que no puede ser bloqueado, puede utilizarse una etiqueta adecuada.

 LTS, cada uno implicado en el trabajo debe bloquear y etiquetar el principal interruptor on/off. Cuando tres o más LTS trabajan el mismo trabajo, una LTS puede ser nombrada para realizar el bloqueo y solo la LTS entonces debe aplicar bloqueos y etiquetas.

 LTS la voluntad entonces intentó activar la máquina girando el operador del interruptor a la posición de encendido. Si la máquina no energice el LTS, volverá el interruptor a la posición de apagado. Si la máquina energiza el LTS, se inspeccionen las fuentes de energía y se desenergiza, se bloquea y se frena cuando sea necesario, y luego se repetirá el intento de reactivar la máquina.

 Una vez que el control del operador se vuelve a la posición de apagado, el LTS liberará la máquina como " BLOQUEADA " y esfuerzos de mantenimiento y reparación pueden proceder.

Bloqueo y etiquetado autorizado secuencia de lanzamiento

El LTS utilizará los siguientes procedimientos para devolver una máquina al servicio.

 LTS la inspeccionará la máquina para asegurarse de que haya quedado sin herramientas, producto u otras piezas de la máquina que puedan causar un riesgo cuando la máquina está revitalizada.

 LTS la examinará para asegurarse de que, si cualquier trabajo de guardias de seguridad ha sido retirado durante el proceso de mantenimiento y reparación, sea sustituido antes de que la máquina se energice.

 LTS la borrará a todos los empleados de la zona de la máquina, particularmente las áreas cerca de partes móviles.

 LTS la revisará para asegurarse de que los controles del operador estén en la posición off.

 LTS la retirará el dispositivo de seguridad de bloqueo y volverá a energizar la máquina.

 LTS la activará la máquina moviendo el conmutador del operador en la posición y observando el funcionamiento de la máquina.

 El LTS se apagó la máquina y aseguró que dejara operación.

 El LTS le notificará que la máquina está disponible para uso.

Trabajo eléctrico

 Siempre que el trabajo eléctrico está programado para realizarse en equipos eléctricos o servicios, la fuente de alimentación (desconectadores, interruptores automáticos, interruptores) control eléctrico potencia equipos o sistemas será desenergizada. Una completa etiqueta de peligro eléctrica deberá adjuntarse para el dispositivo de control por la persona responsable de desenergizar el sistema.

 Empleados que trabajan en el equipo desenergizado o sistemas verificarán que la etiqueta de peligro eléctrica está colocada en el dispositivo o dispositivos de control antes de comenzar a trabajar.

 En los casos en donde se permiten los dispositivos de controladores, un candado y la etiqueta se colocarán en el dispositivo por cada empleado para asegurar que el dispositivo de control no está excitado sin darse cuenta, mientras que el trabajo está siendo hecho.

 El desenergizado de equipo o sistema se ensayará utilizando un voltímetro en el lado aguas abajo del dispositivo de control con la etiqueta hacia fuera. Si el equipo está conectado directamente a una caja de panel de electricidad y se energiza activando el interruptor de botón o mariposa en el equipo, la caja de panel eléctrico en el lado aguas abajo debe probarse mediante el uso de un voltímetro.

 Equipo de bloqueo de electricidad accionado taller-para proporcionar seguridad máxima empleado, deberá instalarse un interruptor de desconexión entre el panel de suministro de energía principal y cada pieza de equipo eléctrico que está conectado directamente a la caja de panel eléctrico. (Esto no se aplica al equipo, el cual está equipado con un conector, incluyendo equipos de soldadura). Este interruptor de desconexión debe estar en proximidad cercana al equipo y ser correctamente identificado. Botones o los controles de la mariposa del equipo no deben ser bloqueados. Un cortocircuito puede ocurrir entre un bloqueo hacia fuera del botón y en representación del equipo de relé energizado con plenos poderes. Algunos equipos se cablean con controles duales y la fijación de un botón no haría que los equipos que no funcionan funcionaran. Después de la etiqueta y el cierre, el botón de inicio de la prueba que cierta desconexión es completada.

 Siempre que el mantenimiento de equipo de taller se requiere, como cambiar la hoja de una sierra radial del brazo, el operador verificará que el dispositivo de control (desconexión de la energía) ha sido etiquetado y bloqueado antes de iniciar los trabajos de mantenimiento.

Trabajo mecánico

 Siempre que el trabajo está programado para realizarse en equipos mecánicos o sistemas a presión, los dispositivos de control tales como interruptores automáticos, interruptores, asas de la válvula y otros mecanismos de funcionamiento, serán bloqueados y desconectados para evitar la manipulación u operación de dichos equipos o sistemas.

 Los empleados necesarios para trabajar en equipo o un sistema presurizado verificarán completo peligro etiqueta-mecánica está conectada al dispositivo o dispositivos de control antes de comenzar a trabajar.

 En casos donde se permiten los dispositivos de controladores, se colocará un bloqueo en el dispositivo por cada empleado para que el dispositivo de control no sea inadvertidamente energizado.

 El desenergizado de equipo o sistema debe ser retirado o probado para verificar que el equipo está inoperante, o el sistema presurizado se ha vaciado de su contenido en el lado aguas abajo. Sistemas presurizados deben luego ser lava a con agua si líquidos son implicados o con inerte aire si los gases comprimidos están involucrados para prevenir exposición perjudicial

 Aire adecuado pruebas se efectuarán siempre que los sistemas a presión anteriormente hayan contenido gases peligrosos o líquidos, especialmente si soldadura y funcionamiento ardiente participar cuando el sistema ha sido apagado. Cuando las válvulas de un sistema presurizado, espacios en blanco son preferibles a la válvula de apagado y válvulas dobles se prefieren con un grifo de vaciado abierto entre las válvulas

Uso de la etiqueta de peligro

 La etiqueta de peligro estándar, eléctrica o mecánica, se utilizará solamente con el fin de identificar una pieza desenergizada del equipo o sistema. No debe utilizarse como sustituto de una etiqueta defectuosa o una precaución etiqueta.

 Una etiqueta de precaución debe ser utilizada para informar al personal de precauciones de las instrucciones en relación con la operación correcta y segura del equipo.

 No utilice una etiqueta de precaución para evitar que un sistema o aparato funcione. Solo una construcción de etiqueta de peligro eléctrico o mecánico puede utilizarse para impedir el funcionamiento de un sistema o equipo.

Retiro no autorizado de una etiqueta de peligro

 El retiro no autorizado de una etiqueta de peligro desde el dispositivo de control de energía o equipos será motivo de acción disciplinaria inmediata del empleado involucrado.

 La operación no autorizada de un dispositivo de control de un sistema desenergizado o pedazo de equipo que ha sido etiquetado hacia afuera con una etiqueta de peligro será motivo de cancelación inmediata de los empleados involucrados.

Excepciones

Las cerraduras son quitadas normalmente por la persona que las instaló. Cerraduras también se pueden extraer debido a cualquier situación de emergencia o cuando un empleado olvida retirar su bloqueo al finalizar el turno o el puesto de trabajo. En estas ocasiones en que el supervisor será responsable del retiro del formulario de bloqueo de emergencia (Apéndice A) y después de haber quitado la cerradura. Los siguientes pasos son ser tomado:

 Intento de contactar con el anunciante de la cerradura a eliminar. Él o ella puede decirle el estado del equipo.

 Si el dueño se alcanza o no, inspeccionar el sitio de trabajo y el equipo o la máquina para determinar si se puede quitar la cerradura sin poner en peligro a los empleados.

 Si es necesario, póngase en contacto con un mantenimiento eléctrico o un empleado de producción para inspeccionar el equipo para ser desbloqueado.

 Si no pueden garantizar que la condición del máquina o equipo es segura, no lo deje. Solo un miembro de la supervisión puede tener un bloqueo quitado.

 Quitar la cerradura por corte u otros medios. Esta acción toma responsabilidad personal para otra seguridad. Corte sin autorización es una infracción de disciplina obligatoria.

Inspección periódica

Una inspección periódica se realizará por la empresa para ver que se sigue el programa de bloqueo y etiquetado y el procedimiento. El propósito de la inspección es corregir cualquier desviación o deficiencia observada. El formulario de inspección figura en el apéndice A.

Aplicación de la

No seguir el programa de bloqueo y etiquetado puede crear situaciones de lesiones graves o mortales. Falta de bloqueo o etiquetado o permisos empleados y contratistas no seguir el procedimiento resultará en acción disciplinaria hasta e incluyendo la descarga.

Información y formación

Todos los empleados serán informados en cuanto a los procedimientos del programa de bloqueo y etiquetado de la empresa al asumir el empleo y se actualizarán al menos una vez al año durante el término de su empleo por el director de seguridad. Se le indicará cuál es el programa, por qué lo hacemos, sus responsabilidades y cumplimiento obligatorio. Todos los empleados serán informados cada vez que nuevos equipos se traigan en el proceso de producción. Información y formación para los empleados afectados consistirán en cubrir el programa de bloqueo y etiquetado y específicamente cómo reconocer/bloquear. Formación e información de LTS cubre la energía peligrosa, aislamiento y control, y los procedimientos de bloqueo de maquinaria y equipos de empresa.

Mantenimiento de registros

Todos los formularios completados se mantendrán en archivo por la empresa, las siguientes formas se incluyen en este programa:

         Máquina y equipo apagado formas

         Inspección periódica forma

         Concursos y reconocimiento de formación

         Eliminación de emergencia de la cerradura forma

BLOQUEO DE EMPLEADO AFECTADO / EXAMEN DE TAGOUT

Nombre ____________________________________                   Fecha: ______________________

1. La energía existe en dos formas: activa y almacenada. Verdadero      Falso

2. Enumera tres formas de energía peligrosa: ________________ /_______________ /_____________

3. Enumere dos situaciones en las que es necesario el bloqueo / etiquetado: ____________ /_________

4. ¿Un candado o una etiqueta puede ser removido por alguien? Verdadero      Falso

5. ¿El corte no autorizado de cerraduras es motivo de acción disciplinaria? Verdadero      Falso

6. ¿El propósito del bloqueo / etiquetado es controlar la energía peligrosa? Verdadero      Falso

7. Enumere dos tipos de dispositivos de bloqueo: __________________ / ____________________

8. ¿Un empleado afectado puede cerrar una pieza de equipo? Verdadero      Falso

9. ¿Una etiqueta es una forma de comunicación y advertencia? Verdadero      Falso

Reconozco que he recibido información y capacitación sobre el programa de bloqueo / etiquetado de la compañía. Esta capacitación me ha dado una comprensión de la importancia de controlar la energía peligrosa. Cumpliré con todas las reglas, políticas y procedimientos establecidos por la compañía. Si no entiendo ninguna instrucción, haré preguntas.

_________________________________                                                                         ______________

Firma del empleado                                                                                               Fecha

________________________________________                                                                                                _________________

Instructora                                                                                                             Fecha

BLOQUEO AUTORIZADO DE EMPLEADOS / EXAMEN DE TAGOUT

Nombre ________________________                                                               Fecha: _____________

1. La energía existe en dos formas: activa y almacenada. Verdadero      Falso

2. Enumera tres formas de energía peligrosa: __________________/ _____________ /_____________

3. Enumere dos situaciones donde es necesario bloquear / etiquetar: ______________ /_____________

4. ¿Un candado o una etiqueta puede ser removido por alguien? Verdadero      Falso

5. ¿El corte no autorizado de cerraduras es motivo de acción disciplinaria? Verdadero      Falso

6. ¿El propósito del bloqueo / etiquetado es controlar la energía peligrosa? Verdadero      Falso

7. Listar dos tipos de dispositivos de bloqueo: __________________ / _________________________

8. ¿Un empleado afectado puede cerrar una pieza de equipo? Verdadero      Falso

9. ¿Una etiqueta es una forma de comunicación y advertencia? Verdadero      Falso

10. ¿LTS puede quitar las cerraduras de cada uno? Verdadero      Falso

11. ¿Una etiqueta siempre debe acompañar a una cerradura? Verdadero      Falso

12. ¿No es necesario notificar a todos los empleados afectados? Verdadero      Falso

13. ¿Se debe colocar una etiqueta en el punto de ignición? Verdadero      Falso

14. ¿Siempre debe probar el equipo para ver si se iniciará después de haberlo bloqueado?

Verdadero      Falso

Reconozco que he recibido información y capacitación sobre el programa de bloqueo / etiquetado de la compañía. Esta capacitación me ha dado una comprensión de la importancia de controlar la energía peligrosa. Cumpliré con todas las reglas, políticas y procedimientos establecidos por la compañía. Si no entiendo ninguna instrucción, haré preguntas.

_______________________________                                                                     __________________

Firma del empleado                                                                                                           Fecha

_______________________________                                                                   ___________________

Instructor                                                                                                                            Fecha

PROGRAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Política

La empresa hace todo lo posible para proporcionar una caja fuerte y un lugar de trabajo libre de peligro; esto incluye la gestión de la calidad del aire en el lugar de trabajo por un programa de protección respiratoria. Incumplimiento de esta o cualquier política de seguridad de la empresa, voluntaria alteración o destrucción de cualquier equipo de seguridad proporcionado para su protección, será motivo de acción disciplinaria o terminación.

Resumen

La empresa programa de protección respiratoria describe procedimientos de protección para que el personal pueda tener una comprensión completa de las empresas y de sus propias responsabilidades como participantes del programa. La adecuada selección y uso, peligros respiratorios, requisitos de registro, pruebas, ajuste e información y capacitación según 29 CFR 1910.134 están cubiertos en este programa. En los casos en donde los controles de ingeniería no son factibles de protección respiratoria, serán proporcionados.

Definiciones

Respirador purificador de aire - Un dispositivo para proteger al usuario de la inhalación de contaminantes perjudiciales por limpieza de la atmósfera a través de la mecánica o una química filtración a los medios de comunicación.

Válvula de exhalación - Un dispositivo que permite que el aire exhalado salga del respirador e impide la entrada a través de la válvula de aire del exterior.

Inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH) - Condiciones que plantean una amenaza inmediata para la vida o la salud, o condiciones que plantean una amenaza inmediata de exposición severa a contaminantes que probablemente tengan efectos adversos acumulativos o retraso en la salud.

Válvula de inhalación - Un dispositivo que permite que el aire entre en la pieza de la cara de un respirador y evita que el aire salga de la pieza de la cara a través de la abertura de entrada.

MSHA -Administración de seguridad y salud de la mina

NIOSH -Instituto Nacional de seguridad y salud ocupacional

Respirador de presión negativa - Un respirador que en el caso de una fuga de aire contaminado en la pieza de la cara.

Deficiencia de oxígeno - Un ambiente con menos que el porcentaje de oxígeno en el aire normal. Normalmente el aire contiene 21% de oxígeno.

Límite de exposición permisible: El permitido dérmico o inhalación a cualquier material designado por la OSHA.

Respirador de presión positiva (PAPR) - Un respirador que suministra aire a una presión positiva y, en el caso de una fuga, se fuga aire limpio de la pieza de la cara.

SCBA -Aparatos de respiración independiente

Suministra aire: Un dispositivo para proteger al usuario de la inhalación de contaminantes dañinos, entregando aire contaminado libre para que el usuario pueda respirar aire libre.

Valor límite umbral (TLV) - Una concentración de una sustancia a la que casi todo el personal puede estar repetidamente expuesto, día tras día, sin efectos adversos para la salud.

Tiempo promedio ponderado (TWA) - La concentración media para una jornada laboral normal de 8 horas y la semana laboral de 40 horas a las que casi todo el personal puede estar repetidamente expuesto, día tras día, sin efectos adversos para la salud.

Responsabilidades

Empleados

 Uso el respirador como señalado. (Ver Apéndice A)

 Cara de mantener condiciones para permitir un sello del pedazo de buena cara. (es decir, sin barba, patillas o bigotes que se extienden en la superficie de sellado del respirador)

 Respirador personal: inspeccionar antes de cada uso.

 No use lentes de contacto cuando se utiliza cualquier respirador.

 No use las lentes cuando se utiliza un respirador de cara completa.

 Ajuste positivo y negativo: realizar controles antes de su uso.

 Responsable de asegurar que su respirador se mantiene limpio, sanitario y en buenas condiciones de trabajo.

Seguridad designada

 Seleccionar respiradores apropiados y cartuchos para uso en el sitio de instalación o trabajo.

 Proporcionar información, capacitación e instrucción a los empleados en la selección, uso, mantenimiento y cuidado de respiradores.

 Inspeccionar respiradores de emergencia y no emergencia.

 Fit test de los empleados anualmente que usan respiradores.

 Proporcionar limpieza y desinfección de las capacidades para respiradores.

 Realizar evaluaciones para determinar la eficacia continuada del programa respirador.

 Realizar trabajo y supervisión de personas.

 Fit test empleados que usan respiradores trimestralmente.

 Inspección necesaria en la zona de trabajo de protección respiratoria para asegurar que el personal lleve protección.

Las divisiones de la empresa

 Proporcionar protección respiratoria adecuada sin costo a los empleados.

 Proporcionar kits de espectáculo a todos los empleados para los cuales es necesario cuando se requiera usar lleno-cara respiradores.

 Para asegurar que el programa de protección respiratoria sea implementado según el estándar OSHA 29 CFR 1910.134 y revisado anualmente.

Selección de respiradores

La eficacia de la protección respiratoria personal corresponde a la adecuación correcta del sistema de protección de peligros. Los respiradores están diseñados para proteger contra condiciones específicas. Usando el tipo incorrecto de respirador para las condiciones en que se trabaja es igual a no utilizar ninguna protección en absoluto. Es importante que usted comprenda por qué lesiones graves pueden ocurrir cuando usted piensa que está protegido cuando no está. La empresa selecciona la protección respiratoria adecuada basada en los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Todas las selecciones se harán por el Coordinador de seguridad y solo MSHA/NIOSH certificados respiradores serán seleccionados. Los supervisores y foreman realizarán inspecciones periódicas de la zona de trabajo para asegurar una ventilación adecuada y que las condiciones de trabajo estén libres de peligro.

Los respiradores proporcionan por la empresa

Los siguientes respiradores serán suministrados a los empleados de la empresa según el correspondiente peligro identificado:

Mascarillas contra el polvo -Respiradores de uso individual desechable recolectora de polvo máscara protegen contra materia aerotransportada no tóxico (es decir, polvos, nieblas)

Respiradores de cartucho químico - Respiradores que purifican el aire con presión negativa proporcionan protección contra partículas aerotransportadas. (es decir, vapores orgánicos, gases alcalinos, gases ácidos, pesticidas, nieblas y humos, partículas radiactivas y combinaciones de estos materiales)

         ½ máscara con doble cartuchos

         máscara con doble cartuchos

         mascarilla desechable ½ unidades

Energía (PAPR) los respiradores de purificación de aire - Positivos respiradores que purifican el aire con presión suministro de aire en el respirador por presión positiva protección contra partículas o gases y vapores.

         integral máscara

Determinación de respirador

La selección de respiradores para trabajos específicos o áreas de trabajo se basará en lo siguiente:

         tipo de uso para el respirador

         características toxicológicas de los contaminantes y el potencial de exposición

         posibilidad de piel exposición

         potencial de irritación de los ojos de contaminante

         propiedades de advertencia de contaminante

         Sorbete de características

         IDLH concentraciones

         empleado características

         extractor industrial que puede contener elementos que caliente aire

         cualquier pintura o adhesivo de aplicación en un espacio de ventilación inadecuada

         Cuando se trabaja con asbesto, sílice, o plomo

         o cualquier otro identificado o sospecha de peligro en un sitio de trabajo cuyo principal punto de contacto es el sistema respiratorio (véase el apéndice A)

Guía de selección del respirador

La siguiente tabla se utilizará por el Coordinador de seguridad como una guía para recomendar un respirador para una tarea particular dependiendo el potencial peligro:

| TIPO DE RESPIRADOR: | USO PERMITIDO: |
| --- | --- |
| respirador de cara ½ (purificador de aire) | 10 x el PEL o menos |
| respirador de cara completa (purificador de aire) | 50 x el PEL o menos |
| presión positiva de aire respirador purificante (PAPR) | 50 x-100 x el PEL o menos |
| flujo continuo | 100 x el PEL o menos |
| demanda de la presión | 1000 x el PEL o menos |
| SCBA | > 1000 x el PEL |

Cuando se utiliza un respirador purificador de aire, se utilizará la siguiente tabla para seleccionar el correspondiente cartucho/cánister (color) para el potencial contaminante atmosférico:

| CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: | COLOR DE IDENTIFICACIÓN: |
| --- | --- |
| gases ácidos | Blanco |
| ácido cianhídrico | raya blanca, 1/2 pulgada verde |
| gas de cloro | raya blanca, amarillo 1/2 pulgada |
| vapores orgánicos | negro |
| gas del amoníaco | verde |
| gas ácido y gas amoniaco | verde, raya blanca 1/2 pulgada |
| monóxido de carbono | azul |
| gases ácidos y vapores orgánicos | amarillo |
| vapores de ácido cianhídrico gas y cloropicrina | raya amarilla, 1/2 pulgada azul |
| gases ácidos, vapores orgánicos y gas del amoníaco | marrón |

| material radiactivo-excepto tritio y gases nobles | morado, franja gris 1/2 pulgada |
| --- | --- |
| partículas (polvo, humo, niebla, niebla, humo) en combinación con cualquiera de los anteriores gases o vapores | morado, franja gris 1/2 pulgada |
| Amianto | magenta |
| todas las condiciones atmosféricas | raya roja, 1/2 pulgada gris |
| Plomo | Púrpura (filtro HEPA) |

Cuando los respiradores se requieren para la protección de plomo, se utilizará la siguiente tabla para seleccionar el respirador apropiado o la combinación de respiradores dependiendo de los resultados de la vigilancia de las concentraciones de plomo en suspensión:

| PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE LA EXPOSICIÓN DEL PLOMO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCENTRACIÓN DE PLOMO O CONDICIONES DE USO | REQUIERE RESPIRADOR (1) | RESPIRADOR POR SPI INC. (ESTRUCTURALES PRETENSADOS INDUSTRIAS, INC.) |
| No más de 0,05 mg/m3 (10 x PEL) | Cualquier respirador purificador de aire equipado con filtros HEPA de alta eficiencia. 2 | 7000 serie con cartucho HEPA (púrpura) y fijación de la máscara de 3M ½ |
| No más de 1.25 mg/m3 (25 x PEL) | Cualquier respirador purificador de aire equipado con un filtro HEPA de alta eficiencia. 2 | Análisis y evaluación para determinar el EPP apropiado y las condiciones de trabajo. |
| No superior a 2,5 mg/m3 (50 x PEL) | (A) Cualquier respirador de pieza facial completa purificador de aire equipado con filtros HEPA de alta eficiencia. 2 (B) De cualquier potencia respirador purificador de aire con pieza facial de ajuste apretado y filtro HEPA. 2 | Análisis y evaluación para determinar el EPP apropiado y las condiciones de trabajo. |
| No superior a 50 mg/m3 (1000 x PEL) | Cualquier respirador con suministro de aire operado en una demanda de presión u otro modo de presión positiva. | Análisis y evaluación para determinar el EPP apropiado y las condiciones de trabajo. |
| No superior a 100 mg/m3 (2000 x PEL) | Cualquier respirador con suministro de aire con pieza facial completa, capucha, casco o traje, operado en demanda de presión o modo de presión positiva. | Análisis y evaluación para determinar el EPP apropiado y las condiciones de trabajo. |
| Mayor de 100 mg/m3, la concentración desconocida o la lucha contra el fuego | Facial completo, autocontenido de respiración (SCBA) operado en demanda de presión u otro modo de presión positiva. | Análisis y evaluación para determinar el EPP apropiado y las condiciones de trabajo. |

         Respiradores para altas concentraciones pueden ser utilizados en concentraciones más bajas de plomo.

         Significa que un filtro de partículas de alta eficiencia 99.97% eficiente contra partículas de tamaño 0.3 micras.

La esperanza de vida de un cartucho del respirador depende de la cantidad y el tamaño de las partículas en la atmósfera. Por lo tanto, cuando hay un cambio en la resistencia de la respiración (es decir, difícil de inhalar), detener las actividades de trabajo, salir de la zona de respirador y cambiar el cartucho. No debe ser capaz de oler los olores en el ambiente de trabajo cuando el respirador se ajusta y el cartucho funciona correctamente. Si empiezas a oler olores, detén las actividades de trabajo, salís de la zona de respirador y cambia el cartucho. Si usted tiene alguna pregunta, pregunte a su supervisor o capataz. (Nota: algunos productos químicos son inodoros, por lo tanto, utilizar el factor de resistencia de respiración como guía para cambiar los cartuchos.)

Limpieza y desinfección de un respirador

Mucha responsabilidad y cuidado se asignan al uso y mantenimiento de los respiradores como equipos de protección personal para que usted pueda estar seguro de que la máscara

llevará a cabo su función cada vez que utilice. Además de su responsabilidad personal de usar esta herramienta de manera correcta, la compañía también ofrece limpieza y desinfección. Cada empleado usando un respirador debe limpiar y desinfectar la unidad y cambiar los cartuchos de filtro después de cada uso o en su caso. Los siguientes son pasos básicos que se utilizan para limpiar y desinfectar el material de goma de un respirador:

         Lave con jabón caliente y agua

         Enjuagar en una desinfección solución

         enjuague completamente en limpio agua

         aire seco

Cualquier respirador no emitido a un empleado (es decir, respirador de emergencia) debe ser devuelto al Coordinador de seguridad para la limpieza y desinfección inmediatamente después de su uso. Si tienes alguna duda o problema, pregúntele a tu supervisor o capataz.

Ubicación y almacenamiento adecuado de los respiradores

Los respiradores son almacenados en las cajas de cuadrilla de capataces, acoplados al sitio o al área de la pintura. Si se te asigna una tarea que requiere el uso de un respirador, puedes obtener uno simplemente preguntando a tu supervisor o capataz para proporcionártelo. Si la máscara no se ajusta correctamente, solicite al supervisor o al capataz otra máscara.

 Respiradores deben almacenarse en una ubicación conveniente, limpieza y sanitaria

 Los respiradores deben ser almacenados con el fin de evitar daños o deterioro a las válvulas y el material de goma.

 Los respiradores deben ser protegidos del polvo, de la luz solar, de las temperaturas extremas, de la humedad y de los productos químicos.

 Los respiradores de emergencia deben guardarse en gabinetes de almacenamiento de emergencia.

Los respiradores pueden reutilizarse muchas veces y todavía mantienen su eficacia filtrante. Una vez que ha terminado su tarea de examinar el respirador para cortes y rasgones, desinfectar y limpiar. El respirador será herméticamente en una bolsa de plástico y almacenado para uso futuro. Si usted deja de usar el respirador y desea continuar su tarea en un corto periodo de tiempo, simplemente quitarlo de su cara y colocarlo en la bolsa de plástico. Seguirán a los cartuchos de filtro para absorber vapores si usted está usando la máscara o no. Es muy importante que usted vuelva a sellar la máscara en la bolsa de plástico si desea usarla otra vez para la protección contra los potenciales peligros.

Inspección de los respiradores

Los respiradores son limpiados e inspeccionados de manera regular. Todas las máscaras se almacenan en

bolsas de plástico selladas para mantenerlas limpias y para asegurar la calidad de los cartuchos de filtro. Cualquier inspección del respirador incluye lo siguiente:

 Comprobación de estanqueidad de las conexiones y el estado de la pieza frontal, bandas y correas, válvulas, conexión de tubos y mangueras y cartuchos/cánisters.

 Comprobación de flexibilidad y signos de deterioro de las piezas de caucho o elastómero.

 Reemplazo o reparación de partes desgastadas o defectuosas.

Una inspección cuidadosa se producirá cada vez que los respiradores se utilizan rutinariamente. Todos los respiradores, respiradores de emergencia, incluyendo el SCBA, serán inspeccionados mensualmente y después de su uso por parte del Coordinador de seguridad. (Véase el apéndice E)

Vigilancia médica

Se determinó médicamente que un empleado es físicamente capaz de usar un respirador antes de que se le asigna el trabajo que requiere el uso de un respirador. Además, una vez que se hace una determinación en cuanto a su capacidad física para usar un respirador y realizar la tarea de trabajo, una revisión del estado de salud de los empleados se hará sobre una base anual. El médico determinará qué factores médicos son pertinentes, exámenes que se realizarán, tal como una prueba de función pulmonar, y en última instancia si un empleado puede usar un respirador. Del empleado se obtendrá la siguiente información:

 Historia de enfermedad respiratoria, como asma, enfisema o enfermedad pulmonar crónica.

 Historia de trabajo, por ejemplo, la exposición previa al asbesto, sílice, polvo de algodón, berilio, etc.

 Cualquier otra información médica, por ejemplo, deformidades físicas, uso de medicamentos, tolerancia a mayor ritmo cardíaco que puede producir estrés por calor.

Se evaluarán los siguientes factores para determinar la capacidad de una persona a usar un respirador:

Pulmonar/pulmones - Usa respirador. Debe ser examinado para cualquier evidencia de problemas respiratorios. El individuo puede ser capaz de realizar el trabajo adecuadamente con respiradores de aire de flujo continuo. Dificultad para respirar no podrá prohibir al usuario de un respirador si el empleado es razonablemente cómodo con el dispositivo, y se cuente con una autorización médica adecuada.

Prueba de función pulmonar - Cuando se realiza la prueba de función pulmonar, será bajo un neumólogo certificado, M.D. Estas pruebas se conocen como CVF, capacidad vital forzada, en DLSB, respiración singular difusión. Hay siete pruebas que toman alrededor de una hora. Las respiraciones de un empleado en una boquilla conectada a un ordenador que pone a prueba la capacidad vital forzada, respiración de marea, ventilación de volumen máximo, capacidad residual funcional, prueba de difusión, capacidad vital forzada, estudio de dilatador después y máximo dilatador, ventilación voluntaria. Estas pruebas se graficaron y se muestran posibles asmas, enfisema y obstrucción.

Cardiovascular (corazón y circulación) - El uso del purificador de aire, tipo de demanda o presión demanda suministrado aire dispositivos puede plantear graves problemas para los empleados con enfermedades cardiovasculares. Estos empleados pueden ser capaces de utilizar respiradores de flujo continuo con autorización médica adecuada. Debe prestarse atención a las tareas de trabajo.

Limitaciones psicológicas - Las limitaciones no están claramente definidas; algunas psicológicas pueden evitar que los empleados usen un respirador, como la paranoia hacia los lugares cerrados. Consulte a su médico para consejos en estas situaciones.

Limitaciones faciales - Deformidades faciales, dentaduras o pelo facial excesivo pueden prohibir usar ciertos tipos de piezas de respirador cara o boquillas. Estas situaciones prohiben el correcto sello de un respirador a la cara. Exceso de vello facial es más de 24 horas de crecimiento.

Vigilancia de condiciones de trabajo

Los supervisores o capataces llevarán a cabo inspecciones de personal y de trabajo de manera rutinaria para ayudar a determinar la adecuación de los equipos de protección. Donde los respiradores están actualmente en uso y donde los niveles de exposición no han sido documentados, se harán estimaciones conservadoras de la exposición potencial del empleado y los requisitos de equipo. En algunas situaciones, el control de la higiene industrial se realizará para evaluar el nivel de contaminantes potenciales. Consistirá en la vigilancia de las condiciones de trabajo de la siguientes:

 Identificación de la sustancia que puede causar exposición a los empleados.

 Si los posibles controles de ingeniería son o pueden ser proporcionados para reducir o eliminar la exposición.

 La concentración de exposición estimada promedio y potencial máxima basándose en un tiempo promedio ponderado (TWA) que puede ser razonable esperar para el funcionamiento normal. Esta estimación se basará en una exposición diaria de 8 horas e incluye la suma de la exposición durante la operación de rutina, manejo y preparación de las sustancias utilizadas. Esta estimación se hará con la mejor información disponible e incluye los resultados de control de la higiene industrial. La estimación se hará por cada trabajo de clasificación.

 Exposiciones de pico: la estima que se puede esperar de cualquier exposición a corto plazo. Un ejemplo es durante las operaciones de limpieza y mantenimiento.

 La ubicación en la operación, el tipo de respirador necesario y otro equipo de protección personal.

 Frecuencia de supervisión periódica para llevar a cabo. La revisión periódica de los contaminantes en el aire se realiza para garantizar la protección de los empleados y cumplir con las normas reglamentarias. Esta revisión incluye muestreo de aire, práctica de proceso y trabajo, materias primas, productos intermedios, revisión de producto, ingeniería de controles y procedimientos de emergencia.

Protección respiratoria de emergencia

Las condiciones de escape de emergencia tienen el potencial de liberación inesperada y rápida de concentraciones peligrosas de gases o vapores. Hay tres condiciones para que se usan respiradores en situaciones de emergencia:

 Excursiones de autorrescate cuando se procesan empleados, derrames, etc., que crean un entorno potencialmente peligroso repentino.

 Para el rescate de personal atrapado o superar en un entorno peligroso.

 Para cierre o reparación de una operación que se está creando un entorno peligroso.

La siguiente tabla se utiliza para seleccionar respiradores de emergencia:

| CONDICIÓN: | TIPO DE RESPIRADOR: |
| --- | --- |
| Ruta directa escape corto para salir no oxígeno deficiente | respirador de cartucho químico, SCBA de 5 minutos |
| Ruta de escape largo o indirecto para salir no oxígeno deficiente | máscara de gas, SCBA de 15 minutos |
| Rescate-reparación y/o entrada en ambientes desconocidos o deficiente de oxígeno | demanda de presión SCBA |

Revisión del programa de protección respiratoria

El coordinador de seguridad llevará a cabo evaluaciones anuales del programa de protección respiratoria para asegurar la eficacia continua del programa. Atención a esta evaluación como mínimo:

 Evaluación subjetiva y motivación de los empleados.

 Reales de uso de respiradores.

 Programa escrito versus real del programa.

 Modificaciones necesarias al programa debido a los cambios en la operación, avances tecnológicos o revisiones reglamentarias.

Mantenimiento de registros

Todos los registros que están generados por el programa de protección respiratoria se encuentran en la oficina corporativa. Los registros generados en un sitio particular se mantendrán archivados con el Superintendente del sitio.

Se mantendrá los siguientes registros:

 control de la higiene industrial (si está disponible).

 datos médicos de la evaluación de la vigilancia y trabajo.

 respirador, información y capacitación, forma de reconocimiento (ver Apéndice F).

 ajuste de registros de prueba (ver Apéndice D).

 etiquetas de inspección y mantenimiento de equipos de emergencia.

 formulario de inspección mensual del respirador (ver Apéndice E).

Información-instrucción-formación

Sobre una base anual, la empresa proporcionará formación a todo el personal aplicable que debe usar un respirador como parte de su trabajo. Formación de respirador constará de los siguientes elementos:

 Una explicación de la naturaleza de los riesgos que pueden estar presentes.

 Una explicación de por qué se requiere un respirador.

 Una discusión sobre el uso de respiradores y los procesos de selección adecuados, incluyendo suministrar respiradores de aire.

 Una discusión de las capacidades y limitaciones del respirador que se utilizará.

 Una discusión sobre el uso de respiradores en situaciones de emergencia.

 Una discusión de los procedimientos de atención, inspección y mantenimiento para el respirador.

 Familiarización con áreas y tiempos de respiradores debe llevarse a cabo en el sitio de instalación o trabajo. (Ver Apéndice A)

 Cada uno le dará la oportunidad de manejar y usar el respirador de aire normal durante un período de familiarización.

 Cada individuo se instalará con un respirador. (Ver Apéndice C)

 Cada individuo se impartirán dos métodos de prueba del sello del respirador. (Véase el apéndice C)

Registros de la capacitación anual se mantendrán en la oficina de la corporativa para un periodo de cinco años. El ajuste de registros de prueba se mantendrá hasta que esté disponible un registro más actual. Trimestralmente, el usuario del respirador debe demostrar a su supervisor de producción la capacidad de hacer correctamente un respirador, seleccionar el cartucho/cánister correcto y disponer de un cartucho/cánister usado. Cualquier empleado que no puede demostrar el cumplimiento de los artículos mencionados a su supervisor de producción será nuevo.

(Nota: Como parte de la formación del respirador, el empleado se enseñará el procedimiento adecuado para la colocación de una unidad de suministro de aire y reemplazar un cilindro de aire.) Empleados se pedirá para demostrar competencia en esto anualmente.

Ajuste de prueba

Trimestralmente, quien asignó un trabajo en el que se puede usar un respirador debe ser adecuado y probado para determinar si un determinado tamaño y marca del respirador proporciona un sello satisfactorio contra la cara. Esta determinación se hará mediante un método de prueba de ajuste cualitativa. (Método de humo irritante)

 A la persona para ser probada se le pide que ponga el respirador y lo use por un período de familiarización antes de la instalación real. Se instalarán cuando el período de familiarización sea sobre la persona.

 Una cantidad suficiente de humo irritante se generará cerca del usuario del respirador. El individuo entonces lleva a cabo una serie de movimientos de la cabeza, la cara, el cuerpo y reconoce si se percibe cualquier irritación.

 Cuando un individuo con éxito está equipado con un respirador, la marca, el tamaño y se registrará el tipo de respirador. La fecha se llevó a cabo la instalación, la firma de la persona que realizó el montaje y la firma de la. También se registrarán individuales equipadas. (Ver Apéndice D)

 El empleado luego será informado de la información necesaria para que él o ella pueda obtener el respirador correcto.

Positivo negativo prueba apta

Como parte del ajuste de prueba parte de la formación del respirador y un campo de ajuste verificación, el individuo se le enseña a realizar dos métodos de verificación de campo ajuste para determinar si el respirador es muy conveniente cada vez que se viste. Estos dos métodos son:

Prueba de presión negativa - Realizada por cerrar las válvulas de admisión y el respirador, inhalar suavemente, brevemente aguantando la respiración. Colapso de la pieza de la cara indica un buen ajuste.

Prueba de presión positiva - Realizada por cerrar la válvula de exhalación y exhalar suavemente. Si se acumula una ligera presión positiva en la pieza de la cara (respirador soplos hacia fuera), se indica un buen ajuste.

Nota: Para ser probado, el individuo debe pasar un examen físico y, como se describe en la sección de vigilancia médica de este programa. El empleado debe ser apto probado en cada tipo de respirador para ser usado en el trabajo (es decir, 1/2 cara y cara completa). Esto no se aplica a los respiradores desechables (mascarilla) o respiradores de presión positiva.

PROGRAMA DE PROTECCION RESPIRATORIA

Reconocimiento de Entrenamiento

Yo (escriba su nombre) ________________________________________ reconozco que he recibido instrucción, información y capacitación sobre el Programa de Protección Respiratoria de la compañía. El entrenamiento del respirador consistió en los siguientes elementos:

- Una explicación de la naturaleza de los peligros que pueden estar presentes.

- Una explicación de por qué se requiere un respirador.

- Una discusión sobre el uso de respiradores y los procesos de selección adecuados, incluidos los respiradores con suministro de aire.

- Una discusión de las capacidades y limitaciones del respirador que se utilizará.

- Una discusión sobre el uso de respiradores en situaciones de emergencia.

- Una discusión de los procedimientos de cuidado, inspección y mantenimiento para el respirador.

- La familiarización con las áreas y los horarios de uso de los respiradores debe llevarse a cabo en las instalaciones o en el lugar de trabajo.

- Cada persona tendrá la oportunidad de manejar y usar el respirador en aire normal durante un período de familiarización.

- Cada individuo será equipado con un respirador.

- A cada individuo se le enseñarán dos métodos para probar el sello del respirador.

Entiendo la importancia del uso adecuado, el mantenimiento, el almacenamiento y la limpieza de los respiradores que recibí. Me han dado instrucciones sobre el procedimiento de prueba de ajuste positivo-negativo y completaré la prueba antes de comenzar mi tarea asignada. He sido probado en forma con la prueba de ajuste cualitativa de humo irritante. Si no entiendo ninguna instrucción, haré preguntas.

__________________________________________                                             _________________

Firma de los participantes                                                                                                 Fecha

__________________________________________                                             __________________

Firma del instructor                                                                                                           Fecha

SEGURIDAD DE LA CARRETILLA ELEVADORA

Propósito

Establecer directrices para el uso correcto de camiones industriales motorizados y carros de mano motorizados, etc., para una operación segura.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplica a todas las divisiones de la empresa, en construcción y proyectos de mantenimiento.

Referencias

29 CFR 1910.178

Introducción

Los montacargas son vehículos de gran alcance diseñados para manejar cargas pesadas. Un montacargas es un asunto serio y la imprudencia o el descuido crean situaciones de peligro que podrían conducir a posibles accidentes, lesiones y muerte. La operación segura de un montacargas es una gran responsabilidad y los accidentes pueden evitarse. Un operador profesional de montacargas entiende el funcionamiento de montacargas, es empresa familiar, las normas y procedimientos de funcionamiento seguros, completa el formulario de cambio de la inspección, utiliza equipo de seguridad (cinturón de seguridad) y mantiene el vehículo bajo control en todo tiempo.

Tipos de carretillas elevadoras

Hay muchos tipos de carretillas elevadoras y los más utilizados son el contrapeso y la estrecha isla. Estos vehículos están diseñados para uso interior y exterior dependiendo de su tamaño, tipo de neumático, capacidad de carga y trabajo ambiente

Equilibrio y centro de gravedad de la carretilla elevadora

La estabilidad de una carretilla elevadora se basa en la principal de equilibrio. Las ruedas son el punto de equilibrio o pivote de una carretilla elevadora. Una carretilla elevadora de combustión interna utiliza motor, transmisión, eje de dirección, contrapeso y marco para ayudar a compensar o equilibrar una carga. Un montacargas accionado eléctrico utiliza batería, panel de control, motores y bombas, eje de dirección, contrapeso y marco para ayudar a compensar o equilibrar una carga.

El centro de gravedad se encuentra dentro de un objeto alrededor del cual todo el peso se distribuye uniformemente. El centro de gravedad de la carretilla elevadora está situado dentro de la "estabilidad triángulo " que es un área contenida dentro de un conjunto de líneas rectas entre los neumáticos de la segunda unidad y el punto central del eje de dirección. Si el centro de gravedad permanece dentro del "triángulo de estabilidad", la carretilla elevadora seguirá siendo contrapesada. El centro de gravedad se mueve como resultado de dos fuerzas, estáticas y dinámicas:

Fuerzas estáticas: Fuerzas estáticas son características de la carga, altura, cantidad de inclinación y estado de las llantas.

Fuerzas dinámicas - Fuerzas dinámicas son aceleración, velocidad, frenado, del recorrido y de las condiciones de la superficie.

Desequilibrio se produce cuando el centro de gravedad va más allá del " triángulo de estabilidad"y puede resultar en la pérdida de dirección, pérdida de tracción, cargas inestables y punta potencial sobre. Posicionando correctamente la carga en las horquillas de la carretilla elevadora, llega a ser equilibrada. Coloque siempre la carga como cerca del respaldo posible. La cantidad que puede levantar un montacargas se determina por el peso del vehículo y la posición de la carga. Si la carga es demasiado pesada, presentará el frente de la carretilla elevadora hacia abajo y la parte posterior del vehículo. Puede encontrar la capacidad de elevación de su carretilla elevadora en la placa de identificación. No exceda el límite de peso. Si usted tiene alguna pregunta, consulte con su supervisor.

Etiqueta de advertencia de la carretilla elevadora y placa de identificación

Montacargas todos deben por ley tener etiquetas de advertencia, operación incorrecta puede resultar en lesiones o la muerte.

La placa también muestra algunos datos de rendimiento de la carretilla elevadora. Esta información incluye:

         equipo capacidad

         bruto vehicular peso

         carga clasificada centro

         elevación máxima altura

         accesorio identificación

         neumático datos

Neumáticos de la carretilla elevadora

Hay dos tipos de neumáticos de la carretilla elevadora, cojín o ruedas y neumáticos o llenos de aire. El tipo de superficie de una carretilla elevadora está en funcionamiento y determinará el neumático más adecuado para propósitos de estabilidad, sensibilidad y la seguridad general de carga y movimiento.

Cojín o sólido - Estos neumáticos se utilizan principalmente en el interior porque operan con eficacia en superficies lisas.

Neumático o llena de aire - Estos neumáticos se utilizan en superficies desiguales porque el diseño del neumático proporciona una conducción suave que ayuda a estabilizar una carga.

Tipos de horquillas

La mayoría de las carretillas elevadoras utilizadas en la industria hoy en día usan uno de dos tipos de horquillas, mitad-cónica y cónica completa.

Horquillas de mitad-cónica - Las horquillas de mitad-cónica son preferidas para cargas más pesadas. Pueden ser identificados por la aparición de la horquilla, con un aumento gradual en el ancho de la punta de su grueso máximo acerca de la mitad de camino en la horquilla.

Horquilla cónica completa - Estas bifurcaciones son generalmente preferidas para levantar más ligero. También son más convenientes para la plataforma de elevación y apilado.

Fuentes de alimentación de la carretilla elevadora

Carretillas elevadoras pueden ser alimentados por:

         Diesel combustible

         Gasolina

         Propano líquido (LP)

         Batería

Procedimiento

General

 Todos los nuevos camiones industriales accionados cumplen los requisitos establecidos en ANSI B 56.1-1969.

 Todas las placas de identificación y marcas permanecerán en el lugar y se mantendrán en condiciones legibles.

 Solo entrenado y operador autorizado podrán operar camiones industriales motorizados. Operadores serán entrenados en el funcionamiento seguro de cada carro accionado industrial utilizado en la instalación.

 Ninguna persona se le permitirá soporte o pasar por debajo de la porción elevada de cualquier camión, ya sea cargado o vacío.

 Ninguna persona deberá subirse al mecanismo de elevación de una carretilla elevadora o a la carretilla elevadora como una plataforma de trabajo. A fabricado aprobado personal cestas si pueden usarse todas las estipulaciones de la fabricación son personalmente

 Cuando un carro industrial accionado es desatendido, las cargas serán totalmente elevadas,

controles neutralizan, energía apagada y ajuste de frenos. Las ruedas se bloquean si el camión está estacionado en una inclinación.

 Siempre use cautela y posición correcta al cargar, levantar, viajar y ejecutar vueltas.

 Si se encuentra un carro industrial accionado que necesita reparación, defectuosa, o de cualquier manera insegura, el camión se tendrá fuera de servicio hasta que haya sido restaurado a la condición de funcionamiento seguro. Todas las reparaciones deberán ser efectuadas por personal autorizado.

Reglas de operación seguras

         Atento a sus empleados.

         Estancia en señaladas áreas.

         Tener una visión clara de viaje.

         Utilizar únicamente para fines de destino.

         Mantener seguras distancias.

         SIN JINETES.

         Obedecer a todos los signos.

         Uso cuerno.

         Use equipo de seguridad. (asiento correa)

         Compruebe espejos.

         Estar atentos a peligros.

         Llamar la atención sobre peligros.

         No obstruya el equipo de seguridad y emergencia sale.

         No levante personas.

         Nunca caminar ni permita que nadie en las horquillas.

         Mantener todas las partes del cuerpo alejadas de las móviles piezas.

         Ten en cuenta los gastos generales de espacio.

         Conocer las características de su carretilla elevadora. (mástil altura)

Nota: Inclinable puede ocurrir si el carro funciona incorrectamente. Puede ocasionar lesiones o la muerte. Abroche siempre el cinturón de seguridad. En caso de una punta de más de no saltar, agárrate fuerte, apoyo de pies e inclínate lejos.

Lista de verificación para la zona de muelle de carga

         Comprobación del muelle de placas, tableros y rampas.

         Bloquee las ruedas del remolque y camión.

         Asegúrese de que el conductor y otros empleados estén fuera de la forma.

         Conduzca siempre recto en las placas de puente y nunca acelere.

         Conduzca a una velocidad lenta y constante para evitar patina.

Lista de verificación para remolques o vagones de carga

         Asegúrese de que el remolque cuente con el respaldo hacia arriba y cuadrado a la carga del muelle.

         Compruebe el suelo del tráiler.

         Siempre tienen las ruedas de remolque frenadas y el bloqueo de la plataforma contratado.

         Ajustar el freno de estacionamiento en el camión.

         Usar faros al entrar en un tráiler.

         Revise la cubierta capacidad.

         Control combinado de carga y peso del vehículo.

         No más acelere mientras que dentro de un tráiler.

Recarga de un montacargas

         Intentar repostar el motor frío.

         Siempre apague el motor.

         Espacios solamente con adecuada ventilación.

         NO fumar.

         Busque fugas.

Cambiar un tanque de gas LP

         NO fumar.

         Apague el tanque LP.

         Desconecte el tanque de la línea.

         Quitar tanque.

         Compruebe el montaje.

         Compruebe la etiqueta de advertencia de condición.

         Revise la compatibilidad del tanque de reemplazo y estado.

         Posición y volver a conectar el tanque.

         Abra lentamente la línea de combustible.

         Revise fugas.

         Tener extintor disponible.

Nota: Solo se deben rellenar tanques de LP por personal capacitado.

Carga y cambio de una batería

         Siempre mantener la coherencia de la tensión entre la batería y el vehículo.

         Vehículo de elevación de capacidad, estabilidad, vida de carga y ciclo de trabajo afectará al tamaño de la batería de duración.

         Asegurar suficiente cargo.

         Asegurar adecuada disipación.

         Asegurar adecuada ventilación.

         NO fumar.

         Usar protección personal de equipo.

         Áreas designadas solamente.

         Tener extintor disponible.

Operación en rampas o en grados

Con una carga:

         Viajar hacia adelante cuando mueva una carga por una rampa o un grado.

         Viaje a la inversa cuando mueva una carga hacia abajo de una rampa o grado y mire por encima de su hombro.

         Cuando maniobra en una rampa con una carga completa, utiliza un observador para ayudar a guiar la carretilla elevadora.

Sin carga:

         Viajar en sentido inverso al subir una rampa o grado.

         Viajar hacia adelante cuando se mueve hacia abajo de una rampa o grado.

Nota: Solo una carretilla elevadora debe utilizarse en un grado o una rampa a la vez. Mantenerse a un ritmo lento y constante en una rampa o grado y nunca trate de girar el vehículo.

Procedimiento de estacionamiento

Asistieron:

         Con el motor funcionando.

         Estancia dentro de 25 pies y completa vista.

         Parque en un lugar seguro.

         Neutralizar controles.

         Establecer el estacionamiento freno.

Desatendido:

                  Si usted está a más de 25 pies o de vista.

                  Parque en un lugar seguro.

                  Neutralizar controles.

                  Sistema de estacionamiento freno.

                  La apagué y quite la clave.

                  Si el montacargas está inclinado, bloquee las ruedas.

                  Desconecte la batería o apagar LP válvula

Inspecciones de la carretilla elevadora

Según normas de la OSHA, los camiones industriales motorizados se examinarán antes de ponerlos en servicio. Esto es necesario para proteger a usted y a sus empleados, prolongar la vida útil del equipo y ayudar al personal de mantenimiento en el efectivo reemplazo de piezas y reparaciones. Utilice la lista semanal de inspección de carretilla elevadora en el anexo A.

Información y formación

 Entrenado y autorizado, el operador podrá operar camiones industriales motorizados.

 Operadores deberán ser entrenados en el funcionamiento seguro de cada carro industrial accionado usado en el sitio de instalación o construcción.

 Documentación formación se mantendrá archivada por el Coordinador de seguridad

LISTA SEMANAL DE CARRETILLA ELEVADORA

Nombre de operadores: ____________________________ Fecha: _______________ unidad número: ____________

Modelo: ____________________ Serial Number ____________________ Shift: 1_____2_______3 ___________

Compruebe, por consiguiente:    interno combustión: ____________________ Eléctrica: ___________________

Compruebe, por consiguiente:   Ok__________________   Atención (n/a) _______________________________

| Vale | N / A | CONTROLES VISUALES |  | Vale | N / A | CONTROLES OPERACIONALES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Neumático estado (extranjeros partículas, muescas, cortes, presión) |  |  |  | Cuerno de |  |
|  |  | Combustible sistema (comprobar fugas) |  |  |  | Dirección |  |
|  |  | Radiador (Comprobar nivel) ¡PRECAUCIÓN! |  |  |  | Frenos de servicio |  |
|  |  | Motor aceite (Comprobar nivel) |  |  |  | Frenos de estacionamiento |  |
|  |  | Cabeza y cola luces (Condición) |  |  |  | Controles hidráulicos |  |
|  |  | Mástil, horquilla, transporte o accesorio (busque tornillos sueltos o faltantes, etc.) |  |  |  | Asiento de freno |  |
|  |  | Aceite y agua (Comprobar fugas) |  |  |  | Prueba de carga de batería |  |
|  |  | Nivel de agua del radiador |  |  |  |  |  |
|  |  | Nivel de combustible o carga de la batería |  |  |  |  |  |
|  |  | Batería conector (Limpieza, apretado) |  |  |  |  |  |
|  |  | Hidráulico sistema (Ver que no haya fugas) |  |  |  |  |  |
|  |  | Seguridad equipos (Alarmas de respaldo) |  |  |  |  |  |
|  |  | Estado general |  |  |  |  |  |
| Estos artículos son revisados cada semana antes de operar este instrumento. Informe todos los artículos que necesiten reparación al taller de mantenimiento en el tiempo de inspección. Entregar la hoja de comprobación al supervisor de equipo al principio de cada semana. Operador: empleado número: ___ |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA REGISTRADO |  |  | REPARACIONES |  |  |  | FECHA DE REPARACIÓN |

EXAMEN DE OPERADOR

DE CARRETILLA ELEVADORA

Nombre: ____________________________________                        Fecha:

1. OSHA requiere que los operadores de montacargas sean entrenados.            Verdadero      Falso

2. ¿Qué es no una característica de un montacargas profesional operador?

A. Personal responsable                                                                         B. lleva protección

C. capaz de descargar un trailer en 15 minutos carro mantiene            D. bajo control siempre

3. Lista de 3 componentes de una elevadora.

A.

B.

C.

4. Dos fuentes de combustible utilizadas por la lista montacargas.

A.

B.

5. ¿En qué principio es la estabilidad de una carretilla elevadora base?

A. Gravedad principio                                                                             B. estabilidad principio

C. principio de equilibrio                                                                         D. principio de a posteriori swing

6. ¿Cuál es el punto imaginario en la carga alrededor del que todo el peso de la carga se distribuye uniformemente?

A. Principio de Balance                                                                          B. Centro de gravedad

C. estabilidad triángulo                                                                          D. Steer eje

7. Lista 3 factores que afectan el centro de gravedad de una elevadora.

A.

B.

C.

8. Carretillas elevadoras pueden volcarse si el centro de gravedad no permanece dentro de la estabilidad del triángulo.                         Verdadero      Falso

9. ¿Qué sucede cuando el vehículo de centro de gravedad se mueve fuera de la estabilidad del triángulo?

A. A condición de desequilibrio ocurre.                                            B. El volante se puede levantar sobre la tierra.

C. manejo control es perdió                                                             D. Todos los por encima de

10. A detallada inspección de la carretilla elevadora es necesaria al principio de cada cambio.

Verdadero      Falso

11. ¿Al subir una rampa o grado con una carga, viaja en qué dirección? ____________________________

12. ¿Al subir una rampa o grado con una carga, viaja en qué dirección? ____________________________

13. En una punta de carretilla elevadora, en solo saltar hacia fuera.                         Verdadero      Falso

14. Estacionamiento desatendido requiere que se apague el motor y la llave.            Verdadero      Falso

15. Las ruedas deben ser calzadas para moverlo dentro y fuera de un remolque.                Verdadero      Falso

16. Viajar con la carga en posición elevada para ver hacia adelante es aceptable.       Verdadero      Falso

17. En lugar de con una escalera, solo levanté un empleado en la horquilla a cambiar un bulbo de luz.

Verdadero      Falso

18. Punta encima puede ocurrir si el carro funciona incorrectamente. Puede ocasionar lesiones o la muerte. Abroche siempre el cinturón de seguridad. En caso de una punta de más de no saltar, agárrate fuerte, apoyo de pies e inclínate lejos.               Verdadero      Falso

19. Al llenar una carretilla elevadora, debería:

A. Siga empresa política                                                                     . B. Nunca fume

C. cerrado de el                                                                                        D. motor Todos los por encima de

20. No tienes que mantener la coherencia entre el voltaje de la batería y el voltaje del vehículo.

Verdadero      Falso

21. Equipo de protección personal debe usarse Cuande le haga mantenimiento a una batería

. Verdadero      Falso

22. Maniobrar una carga que es alta o pesada no puede generar en una punta. Verdadero      Falso

I, (imprimir)_______________________________________reconocer que he recibido información y formación según el OSHA estándar 1910.178 "Powered Industrial Trucks." Entiendo que esa certificación de licencias no está implicada por esta información o la realización de este curso solo representa participación en este curso. Seguir y obedecer todas las reglas, políticas y procedimientos que se establecen por la empresa, si no entiendo las instrucciones, te pido preguntas.

_________________________________                                                                                      ____________________________

Participantes firma                                                                                               Instructor firma

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE CONDUCTOR DE CARRETILLA ELEVADORA

Controlador nombre: ______________________________                Fecha:

Procedimiento:                                                                                      Correcta finalización/comentarios:

1. Inspección previo                                                                              Sí      No ____________________

2. a la carga                                                                                          Sí      No ____________________

3. Preparación de la carga para viajes                                                  Sí      No ___________________

4. Con la carga                                                                                      Sí      No ____________________

5. Acercarse a la carga entrega área                                                    Sí      No ____________________

6. Colocación de la carga para entrega                                                 Sí      No ___________________

7. De desenganche la carga                                                                  Sí      No ___________________

8. Seguro parada                                                                                   Sí      No ___________________

Adicional Comentario:                                                                                                                  _______________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________                                                                                 _______________________
 Instructor firma                                                                                                                       Fecha:

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Propósito

Para que el uso de la empresa correspondiente aprobado equipo de protección personal dondequiera que, y siempre que exista un potencial de exposición, ya sea real o supuesta, a condiciones de trabajo peligrosas o cuando exista una condición peligrosa y la necesidad está indicada para utilizar estos equipos para reducir adecuadamente los riesgos a su personal, visitantes o subcontratistas.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplica a todas las divisiones de la empresa, en construcción y proyectos de mantenimiento.

Referencias

OSHA 29 CFR 1926 y 1910

Normas ANSI actuales aplicables

Procedimiento

La empresa reserva el derecho de seleccionar y aprobar todo el equipo protector personal para ser publicado y utilizado por sus empleados, visitantes o subcontratistas, y se permitirán solamente estos equipos establecidos o aprobados en sus sitios de trabajo. Incumplimiento de este procedimiento resultará en acción disciplinaria hasta e incluyendo terminación.

Ropa de trabajo personal

La ropa de trabajo mínimo que es aceptable para todos los empleados es pantalones largos, zapatos de buen trabajo o botas y una camisa que cubre los hombros de los trabajadores por completo y proporciona una protección adecuada contra estos riesgos como salpicaduras de concreto, abrasiones a la piel, derrames de aceite o grasa y escoria de soldadura o corte. Tipo tank top o camisetas sin mangas pueden ser permitidas en algún otro tipo de proyectos, con un mínimo de 4 pulgadas de mangas requeridas.

Los soldadores deben ser advertidos contra usar cualquier tipo de ropa altamente inflamable, tales como poliésteres, doble-knit, etcétera. Algodón, lana y especialmente tratado son dos fibras naturales que son resistentes al fuego y confortables. Material resistente al calor, como el cuero, se utiliza para proteger contra el calor seco, las llamas y el material fundido. Ropa resistente al fuego también protege de la temperatura de trabajo alta y operaciones eléctricas.

En su mayor parte, los trabajadores de la construcción deben usar ropa que es razonablemente cómoda,

particularmente sobre el cuello, las muñecas y los tobillos. Se advirtió a los empleados de llevar collares, anillos, relojes y ropa suelta o tener cabello largo, que puede coger en equipos accionados.

Goma y telas recubiertas de goma, neopreno y plástico protegen contra algunos ácidos y productos químicos. Trajes químicos desechables se utilizan para proteger contra polvo y materiales que salpican. Para materiales que son extremadamente tóxicos, un traje totalmente encapsulado puede ser necesario.

Vestir para el trabajo. Llevar una camiseta con un mínimo de 4 pulgadas de mangas y pantalones que cubren todo el cuerpo. No use aceite empapado o sueltas de ropa, y ser consciente de los anillos, relojes, etc. que podrían ser capturados. Si tienes alguna duda, pregúntele a tu supervisor. Ropa que ha convertido en desgarrada, irregular o desgastada no es aceptable, ya que presenta un peligro de coger en rincones difíciles o piezas de la máquina que pueden ocasionar al usuario tropezar o caer.

Protección de ojos y cara

Para evitar posibles lesiones de los ojos y la cara, la protección ocular adecuada debe llevarse durante el trabajo establecido, en particular al operar o al suministro de las calderas de asfalto caliente. Posibles lesiones de ojo y la cara se producen de objetos voladores, productos químicos líquidos, ácidos o líquidos cáusticos, metal derretido, gases químicos o vapores y radiación de la luz. La protección para los ojos debe proporcionar una protección adecuada, razonablemente cómoda, que encaja perfectamente, sea duradera, capaz de ser desinfectada y lavada, y mantener la salud y la buena reparación. Cuando se selecciona protección facial y ocular, considerar qué tipo y grado de peligro está presente. Esto le ayudará a decidir la protección adecuada. Trabajadores que utilizan anteojos correctivos y están obligados a llevar protección ocular deben usar caretas o gafas protectoras sobre sus gafas o anteojos de seguridad con protección óptica correctiva.

Es importante usar las lentes de sombra adecuadas cuando se trabaja con energía de la luz perjudicial. Los soldadores deben usar una campana de soldador con lentes que tienen la densidad de color correcta para el tipo de soldadura involucrada. Ayudantes de soldador deben usar el mismo, o como mínimo, deben usar gafas ardientes con la densidad del color correcto. Debe usarse lentes ver exponer A & B. seguridad cristal en frente o detrás de lentes sombra de soldador.

Protección facial y ocular adquirida antes del 5 de julio de 1994 debe ser de acuerdo con ANSI Z87.1-1968 y cualquier protección de ojo o la cara comprada después del 5 de julio de 1994 debe cumplir con ANSI Z87.1-1989. Protectores de cara completa deben utilizarse al realizar dicho trabajo como pulido o saltar. Si usted tiene preguntas acerca de la protección de ojo o la cara, pregúntele a su supervisor o consulte las instrucciones de fabricación.

Protección de pierna y pie

Las lesiones de pie, la mayoría ocurren en empleados que no usan calzado de protección. La lesión del pie típica es causada por objetos cayendo a menos de 4 pies. Para protección contra caídas o rodar objetos, objetos punzantes, asfalto caliente, superficies calientes y superficies resbaladizas, los empleados deben utilizar un pie apropiado.

Cuero calzado se requiere, y zapatos de seguridad se recomiendan para todos los empleados. Los zapatos de seguridad deben ser robustos, tienen un dedo del pie resistente al impacto y tienen alma resistente. Comprado antes del 05 de julio de 1994, el calzado de protección debe cumplir con ANSI Z41.1-1967, y adquirido después del 05 de julio de 1994, el calzado de protección debe cumplir con ANSI Z41-1991.

Los zapatos deben mantenerse en buen estado, y los desgastados talones de suela delgada o gastada no se deben permitir. Además, el uso de zapatos de tenis, sandalias o zapatos de tenis no será permitido.

Protección de brazo y mano

La protección del brazo y la mano se utiliza para evitar el contacto con la piel y la absorción de materiales potencialmente peligrosos, para evitar quemaduras y descargas eléctricas. Donde sea necesario, los trabajadores deben usar guantes de trabajo en buenas condiciones que se adaptan al tipo de trabajo. Algunos de los factores tomados en cuenta cuando se seleccionaron los guantes son las propiedades tóxicas de sustancias químicas manejadas por empleados, el grado de destreza requerido, duración, frecuencia, grado de exposición a los peligros y el estrés físico que se aplica.

La empresa se basa en la fábrica en el procedimiento de prueba normalizado para características de rendimiento de protección de manos y brazos.

Empleados que se requieren para operar o trabajar alrededor de taladros, motosierras y maquinaria rotativa similar no deben usar guantes. Uso de guantes de tipo especial tales como el neopreno o el caucho para manejar productos químicos se expedirá a aquellos empleados que tienen una necesidad de ellos. Soldadores usan guantes al resolver operaciones.

Es importante usar el tipo correcto de guantes para la tarea. Durante el material de los guantes de cuero para manejo deberán usarse. Asegúrese de que encajan correctamente, no apretados ni flojos. Ellos deben ser capaces de quitarse rápidamente. Empleados obligados a llevar ropa de protección serán instruidos individualmente por sus supervisores. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la necesidad de equipo de protección en su área de trabajo, consulte la MSDS para materiales en el área de trabajo, o póngase en contacto con su supervisor.

Sombreros duros

La protección de cabeza se usa para prevenir lesiones por encima de la cabeza, peligros o choques eléctricos. Lesiones de cabeza son causadas por caídas u objetos, o por golpear la cabeza contra un objeto fijo. Protección de la cabeza se logra dos cosas: resistir la penetración y absorber el choque de un golpe. La concha del sombrero duro está hecha de un material suficientemente duro para resistir el golpe. El amortiguador de la guarnición se compone de una diadema y corona de correas para mantener la cáscara de la calavera. Asambleas de venta deben estar en buenas condiciones y deben cambiarse cuando estén rotas o debilitadas. El área entre la parte superior de la diadema y la parte superior del sombrero duro nunca debe utilizarse para el almacenamiento. Protección de la cabeza deberá usarse correctamente con la visera en el frente.

Todos los empleados que desgasten la empresa emitida cascos deben llevarlos en todo momento cuando trabajan en proyectos de construcción o áreas de una instalación existente, que ha sido designada como un "área de sombrero duro". Esto incluye visitantes, subcontratistas, ingenieros, inspectores y cualquier otra persona que tenga autorización para estar en el proyecto.

No serán permitidos los cascos que han sido alterados por perforación o corte, ni los sombreros que han sido alterados por la adición de cualquier elemento en la parte exterior del sombrero que no sea de seguridad, ni las etiquetas engomadas del sitio. Cuando es necesario utilizar equipo de protección personal adicional, que debe instalarse en el casco, solo esos cascos diseñados para este propósito pueden ser utilizados.

Protección de cascos comprados antes del 5 de julio de 1994 deben cumplir con los requisitos de ANSI para la protección industrial de cabeza Z89.1-1969 y los de ANSI para los cascos de protección industrial para los trabajadores eléctricos Z89.2-1971. Para cascos protectores adquiridos después del 5 de julio de 1994 deberán cumplir con los requisitos de ANSI Personal arnés de protección-protección para trabajadores industriales Z89.1-1986.

Protección respiratoria

Emitidos los dispositivos de protección respiratoria, apropiados para el peligro, la compañía debe utilizarlos donde contaminan aerotransportados, tales como fibras, polvo, humo, vapores y nieblas existen y superan los niveles aceptables después de ingeniería factible y prácticas de control; métodos no son suficientes.

Protección respiratoria deberá usarse según la tarea o trabajo, donde la exposición excede la permisible exposición límite (PEL), en áreas reguladas de la instalación y en situaciones de emergencia. Respiradores no deberán ser manipulados y deberán cumplir las normas ANSI. Dispositivos de protección respiratoria deben utilizarse con arreglo a las disposiciones del programa de protección respiratoria en la seguridad y la salud, programas de la sección de este Manual.

Protección auditiva

El objetivo principal de protección es evitar la exposición del personal a niveles de ruido excesivos y evitar la pérdida de la audición o el deterioro durante el curso del empleo. Niveles de ruido excesivos pueden crear estrés físico y psicológico. No existe cura para la hipoacusia; la conservación auditiva es la única manera de proteger a los empleados y evitar daños a la audición. Nuestros empleados no deben estar expuestos a más de un promedio de 90 db durante un periodo de 8 horas, y la protección auditiva es necesaria cuando el ruido es superior a 85 db.

Cuando los empleados están sujetos a niveles de ruido superiores a los de exposición C, la protección auditiva será siempre y a reducir el nivel de sonido. Protección de oídos se proporcionará cuando sea necesario y se proporcionará capacitación en el uso y cuidado adecuados. Monitoreo y capacitación deberán ser por personas competentes. Para más información, consulte el programa de protección auditiva.

Cuerdas y arnés de cuerpo entero

Arneses con cintas en uso deben ser usados por todos los empleados que trabajan en los niveles elevados que no están protegidos por barandillas estándar, o cuando trabajan en andamios suspendidos.

Los empleados están obligados a llevar y utilizar arneses de cuerpo completo para protegerlos de caer cuando están expuestos a caídas desde alturas de seis pies o más. Si están trabajando sobre maquinaria, mover equipos o planteando un peligro de empalamiento, los objetos o en el caso de entrar en un espacio confinado, con una asistencia lifeline, 100% protección completa es necesaria. Esto podría incluir la necesidad de dos cuerdas por correa. Todos los arneses y eslingas deben inspeccionarse, y cada inspección debe ser documentada con el número de serie del arnés. Se efectuarán inspecciones de supervisión. Cinturones de liberación rápida solo se utilizarán cuando se trabaje sobre cuerpos de agua. Acolladores tendrán cierres de presión que requieren dos acciones para abrir.

Chalecos de tráfico

Cuando los empleados están obligados a trabajar en las inmediaciones del tráfico móvil, todo el personal debe ser obligado a llevar, como mínimo, un chaleco de seguridad fluorescente tráfico naranja o rojo que se facilitará por la empresa.

Equipo de protección para uso específico

No cumplir con la política de la empresa que requiere el uso de equipo de protección personal en relación con tareas específicas resultará en acción disciplinaria, que podría incluir el despido.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANIPULACIÓN

Propósito

Proporcionar directrices permitiendo al supervisor individual desarrollar e implementar procedimientos para el manejo seguro y almacenamiento de materiales.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplica a todos los almacenamientos de materiales y actividades de manejo en las divisiones de la empresa.

Responsabilidad

 Se iniciará a implementar, supervisar, aplicar y administrar este procedimiento.

Procedimiento

Área de trabajo

 El almacenamiento temporal y permanente debe ser limpio y ordenado. Al planificar el almacenamiento de los materiales, se debe permitir un mínimo de 24 pulgadas de espacio libre bajo la regadera. Controles de riego automático y cuadro eléctrico deben estar libres y sin obstrucciones.

 Allí debe haber acceso sin obstáculos a las mangueras y extintores de incendios, acceso a salidas de emergencia y pasillos se mantendrán siempre. Las áreas inmediatamente fuera de salidas de emergencia también quedarán claras para la salida.

 Materiales serán segregados en cuanto a tipo, tamaño y longitud y colocados en pilas aseadas, ordenadas que estén a salvo de la quiebra. Si las pilas son altas, se caminó hacia atrás como los incrementos de altura y deberá fijarse por viruta de cruz o Cruz-atar. Montones de materiales deberán estar dispuestos para permitir corredores.

 El almacenamiento de materiales se facilitará y los riesgos se reducirán, con el uso de recipientes de almacenamiento y estanterías que están en buenas condiciones. Bastidores de almacenamiento deberán fijarse a la pared o al piso, así como entre sí. Estantes dañados no se utilizarán para almacenamiento y empleados no podrán subir racks.

 Dependiendo del valor de los materiales en almacenamiento de información, se puede considerar recomendable proporcionar algún tipo de seguridad para permitir la preservación de los materiales.

Almacenamiento de la madera

 Madera deberá apilarse en superficie sólida y nivelada. La parte superior de cada pila se mantendrá como nivel posible al retirar madera. Madera utilizada tendrá uñas quitadas antes de que se llene. Dos empleados llevarán tablas largas y deben tener cuidado en las esquinas y cruces peatonales.

Almacenaje de acero

 El acero de refuerzo se almacenará en pilas separadas según tamaño y longitud. Corrugado y lámina de acero deben apilarse en pilas planas. Se colocarán tiras de espaciado entre cada uno de los paquetes.

Almacenamiento de tubería

 Tubos se almacenarán en travesaños especialmente diseñados o estantes y serán un bloque de seguridad para evitar el balanceo. Al retirar el tubo, los empleados trabajarán desde el extremo de la pila lo más posible. Más de dos pies de diámetro de la tubería deben manejarse mediante el uso de equipo mecánico. Dos empleados deben llevar largos de tubería y la atención se mantendrá en las esquinas. Pipa de alcantarilla almacenada deberá bloquearse.

Almacenamiento de productos de petróleo

 Petróleo y productos entregados a la obra y allí almacenados en tambores o en patines se protegerán durante la manipulación para evitar la pérdida de la identificación a través del daño a las marcas, etiquetas, etcétera. Productos derivados del petróleo no identificados pueden dar lugar a uso inadecuado, con incendio, daños al equipo o falta de operación.

 Entrega a granel y almacenamiento de productos derivados del petróleo requieren cuidado en la identificación y atención especial a riesgos de incendio durante su manipulación y almacenamiento. Los extintores deben ser fácilmente accesibles en el lugar de almacenamiento inmediato. El área de almacenamiento debe ser embalsada para prevenir la diseminación de material lanzado accidentalmente (fuera del almacenamiento de materiales a granel).

Líquido inflamable y almacenamiento de Gas

 Todos los gases y líquidos deben considerarse inflamables a menos que la etiqueta indique claramente que dicha exposición no existe. Condiciones en la construcción cambian rápidamente, que es necesario tener extremo cuidado cuando se utilizan inflamables con líquidos o gases. Gases y líquidos inflamables pueden ser encendidos por llamas abiertas, chispas o calor excesivo, por lo que es necesario que cada uno de estos factores se considere al establecer instalaciones de almacenamiento seguro para estos artículos. Cilindros de oxígeno serán separados de los cilindros de gas combustible por una distancia de 20 pies y almacenados fuera de edificios.

 Otros equipos ni materiales deben contener en el área donde se almacenan líquidos inflamables o combustibles o gases. Esto es especialmente cierto para gases comprimidos y productos derivados del petróleo.

 Todas las áreas a utilizarse para el almacenamiento de inflamables líquidos y gases deben ser visiblemente designadas como tales, y no fumar signos escritos. Materiales combustibles no se almacenarán dentro de 20 pies de cualquier combustible, gas u oxígeno cilindro en el área de almacenamiento.

 "No fumar" debe aplicarse vigorosamente. Estas áreas siempre se encuentran, por lo que la protección contra los incendios locales siempre tendrá acceso al material.

 Recipientes homologados solo pueden utilizarse para el almacenamiento de líquidos inflamables, y cada contenedor debe tener un dispositivo de ventilación de emergencia. Todos los contenedores que son líquidos inflamables a suministrar deberán ser puestos a tierra, y al transferir líquidos inflamables, el envase dosificador deberá ser enlazado al recipiente receptor.

Almacenamiento de cilindros de Gas comprimido

 Cilindros se mantendrán lejos de radiadores y otras formas de calor (protegidos del sol).

 Edificios de interior, los cilindros se almacenarán en un área de secado, bien ventilada y protegida. Botellas no se almacenarán en recintos sin ventilación como armarios y almacenes.

 Espacios de almacenamiento asignados estarán ubicados donde los cilindros no serán derribados o dañados por el paso o caída de objetos o ser objeto de manipulación por personas no autorizadas.

 Los vacíos de los cilindros tendrán las válvulas cerradas. El almacenamiento de cilindros será separado e identificado con el contenido y estado (lleno o vacío).

 Cuando no se usan cilindros, la tapa estará en el lugar.

 Cilindros de gas comprimido deberán sujetarse (encadenados) en posición vertical en todo momento, incluso cuando se está izando o transportando.

         Bastidores de almacenamiento se ofrecen retención de cadenas o correas y cilindros de gas comprimido de carros se asegurarán contra fallas.

         Mano pequeña, lugar de cilindros de gas comprimido utilizados para antorchas de propano, botellas de prueba de detector de gas, etc., se pueden almacenar sin uso de retención, cadenas o correas. Sin embargo, debe prestarse atención al almacenamiento de los cilindros lejos de llamas abiertas o fuentes de calor, de manera que le proteger

el cilindro de ser derribado o dañado por las actividades de trabajo.

 Comprime el área de almacenamiento de cilindros de gas.

         Un ABC de 20 libras clasificado como extintor de incendios (mínimo) se colocará a no menos de 25 pies, pero no más de 75 para áreas de almacenamiento de gas combustible.

         Señales de advertencia deberán colocarse visiblemente y entenderán: "Peligro: No fumar, fósforos o abrir luces o llamas", u otros términos equivalentes.

         Edificios interiores, cilindros (excepto los de real uso) se limitarán a una capacidad total de gas de 2.000 pies cúbicos o 300 libras de gas de petróleo licuado.

 Oxígeno: los cilindros de almacenamiento estarán separados de los cilindros de gas combustible o de materiales inflamables (especialmente aceite o grasa) un mínimo de 20 pies, o por una barrera no combustible de por lo menos cinco pies de altura. Tiene una clasificación resistente al fuego de al menos media hora (1 2).

Manejo de materiales

 Supervisores deben considerar el tamaño, la forma y el peso de los materiales a manipular y planificar un método más eficiente y más seguro para realizar la tarea. Se proporcionarán herramientas adecuadas para el trabajo y deben considerarse métodos alternos.

 La selección de empleados debe ser considerada para que las asignaciones de trabajo coincidan con el empleado para el trabajo en términos de conocimientos y habilidades físicas. Siempre que las operaciones inusuales o peligrosas deben realizarse antes de comenzar el trabajo, a los empleados se les advirtió sobre los posibles peligros y se les dieron instrucciones de seguridad específicas por su inmediato supervisor.

 Especiales precauciones se tomarán para prevenir hernias y lesiones en la espalda. Empleados naturalmente tienden a doblarse en la cintura y tratan de levantar las cargas con las manos y los brazos. Esto es inadecuado y causa lesiones; en cambio, los empleados deben ser advertidos a doblar las rodillas y levantar con sus piernas. La prevención de estas lesiones se inicia con instruir a los empleados en la forma correcta de hacer el trabajo y cambiar cualquier mal hábito de elevación. Los primeros esfuerzos empleados siguiendo instrucciones de seguridad deben vigilarse estrechamente para garantizar que se utilicen métodos de levantamiento apropiados.

Prácticas de seguridad

Reconociendo que el adecuado almacenamiento y manipulación de materiales procedimientos y métodos proporcionará para la conservación de materiales y equipos, aumentar la productividad al proporcionar un flujo uniforme de materiales según sea necesario y reducir el número de accidentes y lesiones generalmente asociada a esta función, las siguientes prácticas deben ser seguido:

 Métodos de almacenamiento adecuados y áreas designadas para inflamables y combustibles líquidos.

 Correcto apilamiento de materiales en cuanto a tamaño, tipo y longitud de pilotes, estantes, racks y contenedores según sea necesario.

 Mantenimiento de procedimientos de buena limpieza en todo lugar de trabajo en todo momento.

 Eliminación adecuada de desechos y residuos materiales.

 Segregación de materiales no compatibles.

 Material de manejo de métodos y procedimientos que ofrecen almacenamiento seguro y ordenado con arreglo a las prácticas reconocidas.

 El registro de señales de advertencia, etiquetas o boletines que puedan ser requeridos.

 Proporcionando la necesaria puesta a tierra y vinculación necesarias para materiales específicos.

 Adecuada recepción y suministro de los materiales entrantes y salientes que incluirán Acuña y bloqueo de camiones durante la carga y descarga de las operaciones.

 Proporcionando el adecuado equipo de protección personal que pueda ser necesario para ciertos productos.

 Asegurar que solamente personas entrenadas se utilicen en el manejo de materiales peligrosos y para asegurar que se utilicen métodos de manejo de materiales adecuados.

 Sugerirán el reporte de condiciones inseguras o prácticas que no se pueden corregir en el ámbito de su autoridad.

 Nivelar pisos y estanterías de almacenamiento con capacidades máximas.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Propósito

Proporcionar directrices para el uso seguro de herramientas eléctricas.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplica a todas las divisiones de la empresa, en construcción y proyectos de mantenimiento.

Referencias

OSHA 29 CFR 1926.300; 1926.305

Responsabilidad

 El personal supervisorio de la empresa va a aplicar, supervisar, administrar y hacer cumplir este procedimiento.

Información general

Citaciones de OSHA

         No hay guardia en Rectificadoras.

         Mal la velocidad o desconocida velocidad de pulido de rueda.

         Tres herramientas de alambre no de puesta a tierra.

         Sin protección de ojo o la cara cuando se utilizan herramientas.

Muertes

 Muchas muertes son el resultado de ser atrapados en los ejes de rotación de empleados.

 Los discos abrasivos han explotado cuando se utilizan más allá de su velocidad nominal.

Lo que OSHA se cita

 Sin uso de guardias. Lesiones comunes se producen durante el amolado de soldaduras y la amoladora resbalones golpes empleados en el Leg

 Molino rueda no clasificada para la velocidad de la amoladora. Esta es la situación muy peligrosa que debe ser descubierta. Las muelas están clasificadas para una cierta velocidad y utilizando una velocidad más rápida puede causar que la rueda estalle. Esto es también verdad de cuchillas de corte de metal utilizadas para cortar hormigón.

 Ninguna protección para girar las piezas. Deben guardar todas las herramientas de rotación de ejes y piezas para evitar que partes del cuerpo del empleado y la ropa se queden atrapados en ellas. La mayoría de los equipos generalmente vendrán con un guardia y un guardia de reemplazo, que se pueden obtener del fabricante.

 No hay formación de polvo accionado por herramientas. Utilizando las herramientas de polvo accionado por los empleados, deben estar entrenados en el uso de la herramienta y el equipo de protección personal necesario.

Guardias

 Partes móviles peligrosas de las herramientas eléctricas deben salvaguardarse. Por ejemplo, correas, engranajes, ejes, poleas, piñones, tambores, ruedas de vela, cadenas, intercambio, rotación o moviendo las partes del equipo deben ser protegidas si tales partes están expuestas al contacto con.

 Guardias deben proporcionarse para proteger al operador y otros de lo siguiente:

         punto de operación,

         en el funcionamiento de nip puntos

         rotación partes,

         Flying chips y chispas.

 Guardias de seguridad nunca deben quitarse cuando se usa una herramienta. Amoladoras y sierras de, por ejemplo, portátil circular deben estar equipadas con protectores. Un protector superior debe cubrir la hoja entera. Un protector inferior retráctil debe cubrir el borde de corte, excepto cuando hace contacto con el material de trabajo. El protector inferior debe volver automáticamente a la posición de la cubierta cuando la herramienta se retira del trabajo.

 En cualquier momento, un adaptador se utiliza para dar cabida a un tomacorriente de dos orificios; el cable del adaptador debe estar conectado a un terreno conocido. El tercer diente nunca debe quitar el tapón.

 Doble aislamiento es más conveniente. El usuario y las herramientas están protegidas en dos formas: por normal aislamiento en los cables de dentro y por una vivienda que no puede conducir la electricidad al operador en caso de fallo

 Estas prácticas generales deben seguirse cuando se utilizan herramientas eléctricas:

         Se recomiendan guantes y calzado de seguridad durante.

         Cuando no esté en uso, las herramientas deben guardarse en un lugar seco.

         Las herramientas eléctricas deben ser operadas dentro de sus limitaciones de diseño.

         Las áreas de trabajo deben estar bien iluminadas.

Procedimientos generales al utilizar herramientas eléctricas

 Siga las instrucciones del fabricante en relación con el almacenamiento seguro, operación y mantenimiento de herramientas eléctricas.

 No utilice una herramienta eléctrica si no ha sido entrenado sobre cómo utilizar correctamente y con seguridad.

 Todos los protectores deben estar en lugar antes de operar la herramienta.

 Debe llevarse protección ocular adecuada al utilizar la herramienta.

 No use ropa holgada de clarificación ni joyas al utilizar herramientas eléctricas.

 Desconecte la herramienta antes de cambiar las cuchillas, brocas, etc.

 Retire las llaves de la tirada, etc., antes de utilizar una herramienta eléctrica.

 Desconectar las herramientas eléctricas de la fuente de alimentación tirando del enchufe, no tire el cable de alimentación.

 Asegúrese de qué herramientas son ya sea doble aislamiento o tienen tres clavijas con cables de extensión con conexión a tierra y receptáculos de.

 Mantenga el dedo fuera del gatillo y asegúrese de que el interruptor esté "apagado" antes de enchufar una herramienta.

 No utilice herramientas eléctricas que han desgastado o dañado enchufes o cables.

 Garantizar obras pequeñas con una pinza o en una prensa.

 Al utilizar herramientas eléctricas, mantener el área de trabajo libre de peligros del viaje o resbaladizas.

 Nunca use aire comprimido para soplar el equipo o use un cepillo de ropa;

Herramientas con ruedas abrasivas

 Abrasivos pulidos, cortes, pulidos y pulidos presentan problemas de seguridad especiales ruedas porque pueden deshacerse de fragmentos de alambre.

 Antes de montar una rueda abrasiva debe ser inspeccionada y probado el sonido o el anillo para asegurarse de que esté libre de grietas o defectos. Golpee la rueda con un instrumento no metálico. Si suena rajado o muerto, podía volar aparte. Una buena rueda dará un tono claro metálico o anillo de.

 Asegúrese de que la rueda se ajuste libremente en el eje. La tuerca debe ser ajustada, pero las pestañas no deben distorsionarse.

 Debido a la posibilidad de una rueda de desintegración (explosión) durante el arranque, el empleado no debe nunca pararse directamente delante de la rueda como acelera a la velocidad de funcionamiento completo.

 Herramientas Rectificadoras portátiles deben estar equipadas con protectores de seguridad para proteger a los empleados no solo de la superficie de la rueda móvil, sino también de fragmentos en caso de rotura del vuelo.

 Además, cuando un molinillo accionado

         Utilice siempre el ojo protector.

         Apague cuando no esté en uso.

         Nunca sujete un molinillo de mano en un tornillo de banco.

Herramientas neumáticas

 Las herramientas neumáticas son accionadas por aire comprimido y son trituradoras de madera, taladros, martillos y lijadoras.

 Hay varios peligros encontrados en el uso de herramientas neumáticas. El principal peligro es el de ser golpeado por uno de los accesorios de herramientas o por algún tipo de sujetador de compañero de trabajo al utilizar la herramienta.

 Protección facial y ocular es requerida para empleados que trabajan con herramientas neumáticas.

 El ruido es otro peligro. Trabajar con herramientas ruidosas requiere el uso correcto y eficaz de protección para los oídos.

 Las herramientas neumáticas deben fijarse firmemente a la manguera de aire comprimido.

 No haga ajustes a las herramientas neumáticas hasta estar seguro de que no hay presión de aire que esté conectada a la manguera.

 Izar, bajar o transportar una herramienta por la manguera no.

 Siga las directrices del fabricante o las presiones de operación seguras.

 Localizar todas las mangueras de aire por las que no presentan un riesgo de tropiezo.

Sierras de

 Jam o sierras de la fuerza en el trabajo no.

 Sierras portátiles deben tener un interruptor de resorte de funcionamiento.

 Alojarte fuera de la línea de la Sierra de corte.

 De inicio y parada de la sierra fuera de la pieza de trabajo.

 Desgaste apropiado de protección ocular y auditiva.

Sierras circulares

 No retraiga el protector inferior mientras la hoja esté en movimiento.

 Utilice la retracción, palanca, manija o seguridad para mover el protector inferior.

 No fije o até la Guardia abierta.

 No opere la sierra si el protector no funciona.

 Mantenga la mano lejos de la lámina durante el uso de la sierra.

 Mantener el cable fuera de la línea de corte sierra.

Sierras de vaivén

 No bloquee el gatillo si la Sierra tiene que ser detenido rápidamente.

 No utilice la sierra si la bota aislante esté en su lugar.

 Tener especial cuidado para mantener las manos lejos de la lámina cuando use esta herramienta.

Taladros de

 Usar protección ocular adecuada.

 Use brocas desafiladas o desportilladas.

 Permita que la enfríe antes de cambiar o ajustar.

 No fuerce el taladro en el trabajo.

 Use un aceite liviano que sea poco lubricado y fresco durante el uso.

Sierras de cinta portátiles

 Retorno hojas desafiladas o dañadas en el cuarto de herramientas. No deje las hojas en el área de trabajo. Crean riesgos graves de viaje.

Sierras de brazo radial

 El brazo radial será autoretráctil.

 No retire los protectores de cualquier fabricante.

 Solo aprobados empleados son capaces de utilizar una sierra de brazo radial.

Taladros magnéticos bajo

 Siempre use una cadena de seguridad para sujetar brocas mag para trabajar.

 Las conexiones del cable eléctrico de la etiqueta.

HERRAMIENTAS DE MANO

Propósito

Proporcionar directrices para el uso seguro de herramientas manuales.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplica a todas las divisiones de la empresa y a proyectos de construcción y mantenimiento in situ.

Referencias

29 CFR 1926.300

29 CFR 1926.305

Responsabilidad

 El personal supervisorio de la empresa va a aplicar, supervisar, administrar y hacer cumplir este procedimiento.

Procedimiento general

 Herramientas de mano de uso únicamente para la finalidad para la cual fueron diseñadas.

 Uso de herramientas que se encuentran en buen estado. Herramientas gastadas o rotas deben ser reparadas o reemplazadas.

 Utilice siempre equipo de seguridad apropiado.

 Almacén de herramientas que no estén en uso. Almacenamiento adecuado incluye cajas de herramientas, herramientas de bastidores y gabinetes.

 No deje herramientas en las áreas de trabajo arriba donde pueden caer y golpear a alguien abajo.

 No llevan una herramienta punzocortante en bolsillos o cinturones a menos que el punto o borde esté protegido con una tapa.

Martillos y trineos

 Utilice siempre protección ocular adecuada.

 Compruebe detrás de usted antes de hacer pivotar un martillo o trineos.

 Mantenga sus ojos en el objeto a ser golpeado.

 Nunca use un martillo dañado o trineos.

Cinceles y punzones

 Utilice siempre protección ocular adecuada.

 Mantenga cinceles afilados y en buen estado.

 Reparar o reemplazar herramientas desafiladas o dañadas.

 Huelga golpes llenos; objetivo cincel/golpe de su cuerpo.

 Toda la cabeza de la seta de cinceles y punzones será tierra abajo.

Llaves de

 Nunca uso un "tramposo" para aumentar el apalancamiento.

 Siempre que sea posible, tire la llave de la manija en lugar de empujar. Ajusta su postura para evitar una caída si la llave se desliza.

 Reparación o descarte de cualquier llave desgastada o dañada.

 Nunca use tomas de la mano en poder o herramientas de impacto.

 Nunca use un martillo sobre una llave a menos que sea el tipo de cara impresionante.

Pinzas

 No utilice alicates para cortar alambre endurecido a menos que específicamente se requiera hacerlo.

 No aliciente nunca como una herramienta llamativa.

 Alicate dieléctrica y apague cuando se trabaja con electricidad.

Destornilladores

 Use un destornillador con el tipo de hoja y que bien se ajusta el tornillo de tamaño.

 Nunca utilice un destornillador doblado o dañado.

 No use un destornillador como una palanca o un cincel.

 Mantenga mangos libres de grasa y aceite.

Sierras de mano

 Utilice siempre protección ocular adecuada.

 Mantener hojas de sierra afiladas; volver a afilar o cambiar las hojas que han perdido dientes de corte buenos.

 Hojas de Serruchos de lubricar con aceite liviano para máquinas para evitar que calienten, lo que puede causar la rotura de las hojas.

 Tienda de sierras por lo que no hay posibilidad de que alguien pueda caer o tropezar con la hoja.

OFICINA SEGURIDAD

Propósito

Establecer directrices para proporcionar seguridad en general de la oficina y proyecto de oficinas

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplica a la empresa de oficinas y oficinas temporales en sitios del proyecto.

Procedimientos

Máquinas de oficina

 Máquinas no deben colocarse cerca del borde de mesas o escritorios.

 Máquinas que creen que la vibración durante el funcionamiento debe fijarse de una manera para prevenir el movimiento.

Gabinetes de archivo

 Los archivadores deben colocarse contra las paredes o columnas. Cuando sea posible, deben fijarse los archivadores contra el vuelco.

 No sobrecargue los cajones. Abrir solo un cajón a la vez para evitar que el gabinete vuelque.

 No hay cajones de archivo de licencia abierta.

Pisos

 Todos los acabados de piso y alfombras deben seleccionarse con cualidades antideslizantes. Pisos/alfombras proveerán protección contra resbalones y caídas en buen estado.

 Baldosas defectuosas o alfombra se deberá reparar de inmediato.

Corredores/pasillos

 Una anchura mínima de cuatro pies debería establecerse para pasillos. Obstrucciones tales como basureros, teléfono y enchufes eléctricos, mesas bajas y equipo de oficina deben guardarse donde no presentan peligros que disparan. Las escaleras deben protegerse con material antideslizante. Las puertas no deben abrirse en el camino del empleado.

Eléctrica

 Accionamiento de máquinas y cables de extensión que requieren enchufes y cables de extensión, disponerse para evitar tropezones. Si se requieren cables de extensión, deben ser asegurados y cubiertos para eliminar los peligros que disparan. Cables de extensión deberán ser capaces de llevar cargas de energía.

Almacenamiento de material

 Los materiales deben guardarse para que, en el acceso a estos materiales, el tráfico normal de la oficina no tenga que ser cruzado.

 Los materiales deben guardarse cuidadosamente para que no se caigan o causen tropezar.

 Los líquidos inflamables o peligrosos en la oficina deben ser almacenados y dispensados de contenedores de seguridad aprobados. El almacenamiento a granel debe estar en una habitación incombustible apropiadamente construida o un gabinete.

Iluminación y ventilación

 Adecuada iluminación y ventilación deben proporcionarse con arreglo a las normas aplicables.

Escaleras y taburetes

 Escaleras y taburetes utilizados para alcanzar un alto almacenaje deben tener ambos pies no resbaladizos enganchados o estar equipados con frenos que bloquean automáticamente cuando se aplica peso.

Protección contra incendios, prevención. y emergencias

 Good housekeeping es esencial para prevenir incendios.

 Los extintores portátiles deben ser visiblemente localizados y etiquetados. Los extintores deben inspeccionarse y etiquetados anualmente y mantenerse en una condición completamente cargada

 Sistemas de alarma o detectores de humo deben medirse una vez al mes para su correcto funcionamiento.

 Un procedimiento de emergencia de incendio y un plan básico de emergencia deben ser desarrollados para cada complejo de oficinas

 Números de teléfono de emergencia para incendios, policía o emergencias médicas deben ser publicadas en cada teléfono

Primeros Auxilios Generales

Propósito

Definir requisitos mínimos y las responsabilidades para proporcionar calidad de primeros auxilios y atención médica para enfermedades y lesiones ocupacionales.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplica a la empresa, divisiones y proyectos de construcción y mantenimiento in situ.

Responsabilidad

 El botiquín de primeros auxilios estará disponible en cada división, la construcción in situ y el proyecto de mantenimiento.

 La empresa verá que los kits de primeros auxilios estén disponibles, almacenados y mantenidos.

Requisitos generales

Los fundamentos de la prestación de primeros auxilios

         ¡Llame siempre a médicos de ayuda!

         Recuerde: si usted no sabe cómo hacerlo, entonces ¡no!

         Mantener la víctima mentira abajo.

         No, le dé líquidos para la inconsciente.

         Control sangrado presionando sobre la herida. (Utilizar equipo de Protección Personal para evitar el contacto con sangre y fluidos del cuerpo de la persona lesionada.)

         Diluir los venenos ingeridos. (Consulte la hoja de datos materiales de seguridad para obtener información específica.)

         Mantener huesos rotos en movimiento.

         Cubrir las quemaduras con capas gruesas de limpieza de paño.

         Mantener el corazón fijo y el caso tranquilo.

         Para alguien que se ha desmayado, mantener la cabeza más baja que el corazón.

         Cubrir heridas en los ojos con una gasa pad.

         Si alguien está certificado en resucitación artificial, reinicie la respiración dando de boca en boca. (Solo si certificado).

         Informe lesiones a su supervisor inmediatamente.

Lista de El botiquin de primeros auxilios

         Tijeras

         Pinzas

         Toallitas húmedas

         Gasa

         Biológico bolsas

         Primeros auxilios crema

         Rodillo gasa

         Adhesivo cinta

         Lavado de ojo solución

         Curitas

         Guantes

         Máscara

         Ojo protección

         Alcohol toallitas

         Amoniaco inhalante

Lesiones generales e información de la enfermedad

Señales de respiración de emergencia

         Lento o rápido.

         Profundo o superficial.

         Jadear.

         Gorgoteo, sibilancias o agudo ruido.

         Húmedo piel.

         La piel se ve enrojecida, pálida o azulada.

         De aliento.

         Mareado o luz en la cabeza.

         Dolor en el pecho u hormigueo en manos o pies.

Señales de un ataque al corazón

         Dolor de pecho persistente o molestias.

         Respiración dificultad.

         Cambios en la tasa de pulso.

         Piel aspecto.

Tipos de heridas

         Contusión

         Rascado

         Corte

         Avulsión

         Punción

Infección

         Control de limpieza.

         Las heridas de menor importancia: lavar con jabón y agua.

         Control de heridas extensas - sangrado.

         Actualización de vacunas.

         Signos de infección: el área alrededor es hinchada y roja, siento calor/palpitar con dolor, la descarga del pus, fiebre o sensación de enfermedad, y líneas rojas pueden indicar que el progreso de la herida en dirección al corazón.

         Si ves cualquiera de estas señales de atención de infección de la herida, mantén la zona limpia, remoja en agua caliente, eleva el área afectada y aplica antibiótico ungüento.

         Buscar médico si desarrollan fiebre y rayas rojas. Atención.

Señales de hemorragia interna

         Áreas sensibles, hinchadas, amoratadas o duras del cuerpo, tales como el abdomen.

         Rápida y débil pulso.

         Piel que se siente fresca o húmeda o se ve pálida o azulada.

         Vómitos o tos con sangre.

         Exceso de sed.

         Ser confusa, débil, somnoliento o inconsciente.

Cuidado de una herida importante

         Control sangrado colocando una cubierta limpia, como un apósito estéril sobre la herida y aplicando presión.

         Si no crees que la herida también implica un hueso roto, eleve el área lesionada.

         Un vendaje se aplica cómodamente sobre el vestidor.

         Si no se puede controlar el sangrado, presionar la cercana arteria.

         Médico atención.

         Lávese las manos inmediatamente después de completar la atención.

Señales de choque

         Inquietud o irritabilidad.

         Alteración de conciencia.

         Piel pálida, fría y húmeda.

         Rápida respiración.

         Rápida pulso.

Cuidado para el Shock

         Acueste la víctima arriba. Estancia cómoda y resto.

         Control sangrado.

         Ayudar a mantener el cuerpo a una temperatura normal.

         Tranquilizar a la víctima.

         Elevar las piernas unas 12 pulgadas a menos que se sospeche de cabeza, cuello, espalda o hueso roto en las piernas y las caderas.

         No dé a la víctima nada para beber o comer.

         Llamar al 911.

Quemaduras críticas

         Respiración dificultad.

         Cubriendo más de un cuerpo.

         Quemaduras en la cabeza, cuello, manos, pies o los genitales.

         A una persona niña o anciana — qué suave.

         Productos químicos, explosiones, electricidad.

Cuidados básicos para las quemaduras

         Detener el ardiente.

         Enfriar la zona con grandes cantidades de agua.

         Cubrir con seco, limpiar el apósito para evitar infección.

Tipos de quemaduras

         Superficial - primera capa de grado superior de la piel es roja y seca de mayo oleaje-quemadura-voluntad talón en 5-6 días.

         Espesor parcial - segundo grado quemadura - capas superiores de la piel - la piel es de color rojo y tiene ampollas que pueden llorar un líquido transparente - tacones de 3 a 4 semanas.

         Espesor total - tercer grado - todas las capas de la piel y estructuras subyacentes - aspecto marrón o negro.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Propósito

Proporciona directrices para la protección del personal de incendios y para la prevención de incendios.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplica a todas las divisiones de la empresa, en construcción y proyectos de mantenimiento.

Definiciones

La siguiente es una breve descripción de las clasificaciones de fuego y el extintor recomendado para ser utilizado en cada uno:

Fuegos de clase "A" ordinario de combustibles como papel, trapos, basura, chatarra, madera, etcétera. Estos son los fuegos que requieren de un refrigerante para la extinción. Los extintores recomendados son de agua mediante el uso de manguera, bomba tipo agua latas, extintores a presión y extintores ácidos de sodio. Lucha contra el fuego - mojar fuego por completo, incluso las brasas fuman.

Fuegos de clase "B": Inflamables, líquidos, aceites y grasas. Estos incendios requieren un efecto de sofocación por extinción. Los extintores recomendados son unidades ABC, polvo químico, espuma y dióxido de carbono. Lucha contra el fuego - desde la base del fuego y utiliza un movimiento de izquierda a derecha, manteniendo siempre el fuego delante de ti.

Incendios de clase "C" Equipo eléctrico. Estos incendios requieren a un agente extintor no conductor. Son los extintores recomendados: unidades de ABC, dióxido de carbono y químicos secos. Lucha contra el fuego: ráfagas cortas de uso en el fuego. Cuando la corriente eléctrica se apaga en un fuego clase "C", puede convertirse en una clase "A" del fuego al ser encendidos materiales alrededor del fuego eléctrico.

Procedimiento

 Buena limpieza y prevención de fuegos van de la mano por razones obvias, no solo en su sitio de trabajo sino en el hogar y la oficina, así. Los incendios pueden empezar en cualquier lugar en cualquier momento y esto es por qué es importante saber cómo utilizar un extintor de incendios y qué extintor utilizar en diferentes tipos de fuego.

 El hecho de que los extintores son la primera línea de defensa en caso de fuego debe garantizar un periódico y a través de la inspección. Los extintores deben mantenerse limpios para atraer la atención, deben estar accesibles para eliminar tiempo perdido cuando sea necesario, y se comprobará la manguera de goma, cuerno u otro componente de suministro para asegurar contra la obstrucción. También sabemos dónde y cómo activar la alarma de incendio y los sistemas de aspersión.

 Un sistema de alarma se establecerá para la notificación de todos los empleados en el sitio de una emergencia. El sistema de alarma debe incluir luces, bocinas, sirenas u otros dispositivos adecuados para asegurar que cada empleado sea consciente de las emergencias del proyecto de tienda.

 Para evitar riesgos de ignición, cables eléctricos y equipos se instalarán según el código eléctrico nacional y el código de la National Fire Protection Association (NFPA) 70. Se prohíbe fumar en áreas donde existan riesgos de incendio, y se publicarán señales de "No fumar".

 Un extintor clasificado no menos de 2A se proporcionará para cada uno de los 3.000 pies cuadrados de área del edificio y en cada área de almacenamiento de la yarda. La distancia de recorrido a cualquier extintor de incendios no excederá de 100 pies de cualquier área protegida.

 Uno o más extintores de clasificación no menos de 2A se ubicarán en cada piso de un edificio de varios pisos. Al menos un extintor 2A-clasificado se ubicará junto a una escalera en un edificio de varios pisos. Extintores calificados para no menos de 10B se prestarán entre 25 pies y 75 pies de cualquier área en que más de 5 galones de líquidos inflamables o combustibles, o 5 libras de gas inflamable estén siendo usados o almacenados. Nota: Esto no se aplica a los tanques de combustible de vehículos de motor.

 Extintores estarán visiblemente ubicados donde sean fácilmente accesibles y disponibles de inmediato en caso de incendio, y sus localizaciones se marcarán visiblemente. Los extintores se instalarán en ganchos o en los soportes proporcionados. Los extintores no están más de 5 pies del piso. Instalarán los extintores de más de 40 libras de peso, por lo que la parte superior no es más del 3% de los pies desde el piso.

Almacenamiento de inflamables y combustibles líquidos

 Sobre almacenamiento de suelo, los tanques tendrán derrame de contención capaz de controlar el 110% de la capacidad de los tanques.

 Un extintor ABC de 20 libras se publicará entre 75 pies y 25 pies de área de almacenamiento de información.

 Tanques de almacenamiento serán tierra.

 Tanques de almacenamiento y envases a ser llenados deberán ser enlazados.

 Tanques de almacenamiento deberán ser ventilados.

 Tanques de almacenamiento tendrán cierre automático en dispensadores de mangueras.

 Tanques de almacenamiento tendrán protección contra impactos, de alguna forma, contra el tráfico de vehículos.

 La zona de almacenamiento deberá estar a al menos 25 pies de los edificios.

Inspecciones

Los extintores serán inspeccionados mensualmente, o más a menudo cuando circunstancias justifican, para asegurar que no han sido actuados o adulterados y para detectar cualquier daño. Etiquetas de inspección se colocarán y se indicará la fecha de inspección después de cada inspección. Prueba hidráulica o peso de acuerdo con los requisitos de NFPA debe incluir lo siguiente:

Tipo                                                                                               Frecuencia

Agua de la bomba                                                                         5 años

Cartucho de                                                                                  5 años

Soda ácido                                                                                    5 años

Presión                                                                                          5 años

Espuma                                                                                         5 años

Carbono dióxido                                                                            5 años

Seco química                                                                                    5 años

Cada extintor tendrá una etiqueta dura apretada para mostrar la prueba de mantenimiento y fecha de recarga y las iniciales o firma de la persona que realiza los servicios. Un extintor descargado fuera de servicio inmediatamente y reemplazado con el equipo de protección.

Recarga

Se establecerá un plan para el indicador de recarga y ensayo de extintores de acuerdo con las normas de la NFPA.

Sustituciones

En áreas donde se requieren extintores 2A, se puede sustituir por cada extintor:

         Un tambor de 55 galones de agua con tres cubos.

         Un agua manguera de no menos que ½ inch diámetro, de no más que

00 pies de largo y con una capacidad de descarga de 5 galones por minuto.

         Manguera de una fuego de no menos de 1 1/2 pulgada de diámetro, de no más de lo 00

pies de largo y con una capacidad de descarga de 25 galones por minuto.

Nota: La manguera mencionada debe ser de longitud suficiente y un rango de corriente para alcanzar todos los puntos en el área protegida. Estas sustituciones no se aplican donde existe la posibilidad de congelación.

Registros

Los registros se mantendrán por un año.

SOLDADURA Y CORTE

Propósito

Proporcionar directrices para la operación segura de equipos de corte y soldadura y detalla algunos de los peligros fundamentales inherentes a la utilización de estos equipos.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplica a todas las divisiones de la empresa, en construcción y proyectos de mantenimiento.

Referencias

29 CFR 1926.350

29 CFR 1926.354

29 CFR 1926.556

29 CFR 1926.153

29 CFR 1926.406

29 CFR 1926.102

Definiciones

Gases industriales

Oxígeno -Oxígeno en sí mismo no es inflamable, pero la presencia de oxígeno puro acelera la reacción de combustión. Aceites y grasas, en presencia de oxígeno, se convierten en altamente explosivas. Oxígeno no debe entrar en contacto con derivados del petróleo ni sustancias.

Gases Combustibles

El acetileno es un gas inestable cuando comprimido por encima de 15 psig. Cilindros de acetileno están llenos de un material poroso y saturados con acetona líquida. Acetileno, cuando se bombea en el cilindro, se disuelve en la acetona y se mantiene en una condición estable. Si el cilindro de acetileno se almacena o se utiliza en posición horizontal, la acetona puede escaparse hacia fuera, dejando una mezcla explosiva de acetileno. Es por esta razón que todos los cilindros de acetileno deben ser almacenados y utilizados en la vertical o vertical posición.

Gas MAPP es una mezcla estabilizada de methylacetylone y tiene mucho menos tendencia a ser contraproducente que el acetileno. Uso permisible máxima presión es 94 psi y 15 psi para acetileno.

Procedimiento

Configurar equipo

Todos los operadores de soldadura y corte deben ser entrenados para operar el equipo que utilizarán. Procedimientos apropiados de seguridad deben ser revisados y entendidos antes de utilizar este equipo.

 Seguridad: quitar tapas de los cilindros. Limpia todas las conexiones fileteadas al asegurarse de que estén libres de suciedad, polvo, aceite o grasa. Antes de conectar los reguladores a los cilindros, abrir cuidadosamente la válvula del cilindro, aproximadamente 1/8 - 1/4 pulgadas, para soplar hacia fuera cualquier partícula extraña. Después de que esté conectado el regulador, se coloque de calibre mientras se abre la válvula del cilindro. Abra lentamente la válvula del cilindro.

 La segunda etapa del regulador debe estar cerrada antes de abrir la válvula del cilindro.

 Abrir válvulas 1/4. Gire solo en cilindros de gas combustible (acetileno, propano, gas natural). Válvulas de cilindros de oxígeno abierto ancho abren. Mantener la llave de la válvula en su lugar durante el uso.

 Cuando se utiliza acetileno, no supere 15 psi en el lado de la antorcha del calibre.

 Válvulas de retención de flujo de inversa deben utilizarse al final del regulador a las mangueras de combustible y oxígeno. Se recomienda que también se utilice al final de la antorcha de las líneas. Estas válvulas son baratas y proporcionan un alto grado de seguridad contra la posibilidad de mezclar gases en las mangueras y el regulador, que podría resultar en una explosión.

 Recuerden que nunca están parados directamente en frente o detrás de un regulador cuando abran la válvula del cilindro y siempre busquen fugas unas todo roscadas. Si faltan los mangos de válvula y es necesario utilizar una llave para abrir las válvulas, la llave debe permanecer en el lugar de la válvula mientras la unidad está en uso.

Iluminación de la antorcha

 Abra la válvula de oxígeno en el mango del soplete y ajuste el regulador de oxígeno a la presión deseada. Permitir que el gas fluya un mínimo de 10 segundos por cada 50 pies de manguera. Ahora cierre la válvula de oxígeno en la antorcha.

 Con la válvula reguladora de retirado, abra la válvula de combustible en el cilindro. Recuerde, solo la válvula de acetileno abrió un máximo de una vuelta completa. Abra la válvula de gas combustible en el soplete y ajuste el regulador de gas combustible a la temperatura deseada. Purgar la línea de la misma manera que se describió anteriormente para

oxígeno. Ahora cierre la válvula de combustible en el soplete.

 Mantenga la antorcha en una mano y la chispa más ligera en el otro. Abra la válvula de combustible del soplete aproximadamente media vuelta y prenda el gas. Mantener apertura de la válvula de combustible hasta que la llama deje de fumar y deje el extremo de la punta i 8. Luego reducir ligeramente el suministro de combustible para llevar la llama a la punta.

 Abierto el oxígeno válvula de combustible, una antorcha hasta que llega a una llama neutra brillante. Si experimenta una explosión prematura o flashback, apague inmediatamente la válvula de oxígeno y la válvula de combustible. Comenzar otra vez con la antorcha en una mano y la chispa más ligera en el otro, un proceder de seguir.

Apagar la antorcha

Primero, cierre la válvula de oxígeno del soplete y luego cierre la válvula de combustible del soplete. Si este procedimiento es reversible, puede ocurrir un estallido que hará el carbono para formar la antorcha. Cierre ambas válvulas del cilindro. Abra la válvula de oxígeno del soplete para liberar la presión en el sistema. Ahora cierre la válvula de oxígeno del soplete y suelte los tornillos de ajuste en el regulador de oxígeno.

Consideraciones de seguridad

 Los siguientes procedimientos de seguridad necesitan ser bien reacentuados.

         Nunca utilice aceite o grasa en cualquier accesorio o aparato en contacto con el oxígeno.

         Sople por las válvulas del cilindro antes de colocar los reguladores en los cilindros.

         Suelte el tornillo de ajuste antes de abrir el cilindro válvulas

         Nunca se pare directamente delante o detrás de un regulador cuando abra la válvula del cilindro; soporte de modo que la válvula del cilindro esté entre usted y el regulador.

         Siempre abra lentamente las válvulas de cilindros. Si se utiliza una llave, mantenerla en la válvula.

         Un cilindro de acetileno no debe ser abierto más de una vez.

         Siempre purgue los pasajes de oxígeno y combustible individualmente antes de encender la antorcha.

         Encienda el gas de combustible primero antes de abrir la válvula de oxígeno en la antorcha.

         Siga los procedimientos como descritos. No tome atajos o uso defectuoso de equipo.

         Nunca comience cualquier soldadura o corte sin la adecuada protección.

         Compruebe siempre para ver que tiene el equipo de protección apropiado contra el fuego inmediatamente disponible antes de realizar cualquier soldadura o corte.

         Los soldadores deben usar ropa no inflamable o desechable.

Arco de soldadura y corte

Ropa de protección

 Los soldadores deben usar protección ocular y de cabeza que se requiere en el área en la que trabajan. Deben usar cascos de soldadura apropiados, camisas de manga larga, los cueros y guantes de soldador. Si se realiza el pulido o desbastado, la máscara facial debe ser usada. Si se requieren respiradores, estos también se deben usar.

 Como mínimo, los instaladores que están trabajando con soldadores deben usar camisas de manga larga, los cueros y guantes de soldador y adecuadamente teñidos anteojos o gafas con protectores laterales.

 Heli-arc y MIG soldaduras emiten intensa radiación ultravioleta que puede causar quemaduras de tercer grado en áreas expuestas de la piel, como quemaduras dolorosas de flash a los ojos. Las campanas de soldadura deben verificarse periódicamente para asegurar que son de luz apretada. El escopleo con gubia del arco generalmente produce una gran cantidad de chispas de escoria y metal caliente. Adicional equipo de protección personal como botas, trajes de Nomex y mini-gafas puede ser adecuado.

Equipo y la inspección

 El equipo debe ser industrial clasificado, en buen estado y conforme a los requerimientos de OSHA que rigen la aplicación, instalación y operación de arco soldadura y equipo de corte. Algunos, pero no todos, de la OSHA se repiten los requisitos en esta norma para el énfasis. Una inspección de mantenimiento preventivo completo se debe hacer al menos anualmente por personas capacitadas y calificadas. La última fecha de inspección debe ser diseñada en el equipo. Las mediciones de voltaje de circuito abierto deben también hacerse anualmente y estar marcadas con fecha en el equipo.

 Antes de cada uso, se inspeccionarán los siguientes artículos:

         Todos los cables rotos o cortados aislamiento.

         Portaelectrodos para aisladores rotos o trabajadores titulares.

         Petróleo y combustibles de gas o unidades de motor diésel.

         Energía y vuelta conducen a garantizar que las longitudes del mismo modo que el cable de retorno pueden colocarse tan cerca como sea posible para el trabajo.

Peligro de descarga eléctrica

 Casi todas las corrientes eléctricas presentan algún grado de riesgo de choque. Bajo condiciones óptimas, incluso soldadura con voltajes tan bajos como 30 voltios puede ser grave. Los voltajes de operación enumerados en las placas de identificación son generalmente mucho menores que los voltajes de abierto circuito. El circuito de voltajes no debe exceder 100 voltios D.C. o 80 voltios A.C.

 Corriente A.C. o D.C. puede ser utilizada para soldar, y aunque ambos presentan peligro de descarga eléctrica grave, A.C. es potencialmente más peligroso. Es cierto no utilizar cualquier equipo que sea mojado ahora o que haya sido empapado. Unidades que son impulsadas por A.C. la soldadura deben ser adecuadamente conectadas a tierra, y con el fin de cambiar la polaridad, la unidad debe ser cerrada.

 Los electrodos no deben nunca ser cambiados con manos o guantes húmedos, o cuando estén parados sobre un piso mojado o tierra. Siempre que sea posible, tomas de corriente de soldadura deben ser enclavijadas para que el poder se pueda apagar antes de que el enchufe pueda ser retirado. Cables que se gastan lo suficiente como para presentar un peligro deben reemplazarse de inmediato.

 Mantener los cables alejados de los cables de alimentación y cables de alta tensión de la soldadura y no sumerjar caliente los portaelectrodos en agua para enfriarlos rápidamente. GFCI no se puede utilizar en máquinas con corriente D.C.

Exposición de gases inertes y tóxicos

 Muchos procedimientos de soldadura requieren un gas inerte, como argón o helio. Estos gases presentan un peligro de asfixia y soldadores y montadores que tenga en cuenta estos puntos:

         Tubos de gran diámetro contendrán mayores volúmenes de gas inerte y un mayor potencial de problemas.

         Recintos temporales en instalaciones de campo deben comprobar el nivel de oxígeno antes de usar y ser monitoreados continuamente cuando en uso.

         Argón registrará "caliente" cuando se comprueba con un medidor de explosión, pero medirá correctamente cuando se utiliza oxígeno metro.

 Los soldadores deben estar familiarizados con los peligros especiales relacionados con recubrimientos de barra que contienen elementos como el cadmio, el berilio y los fluoruros. Una ventilación adecuada con estas cañas es muy importante. Plomo, mercurio y cadmio requieren procedimientos especiales de trabajo. La ventilación en áreas de trabajo debe revisarse y ajustarse a las prácticas de seguridad. En áreas cerradas, tales como tanques, recipientes y columnas, el coordinador de seguridad del sitio debe ser contactado para tasas de ventilación adecuadas.

Almacenamiento de cilindros de Gas comprimido

 Cilindros se mantendrán lejos de radiadores y otras fuentes de calor.

 Interior de edificios, los cilindros se almacenarán en un lugar seco, bien ventilado y bien protegido. Espacios de almacenamiento asignados estarán ubicados donde los cilindros no serán derribados o dañados por pasar o fallar objetos o ser objeto de manipulación por personas no autorizadas. Cilindros no se mantendrán en recintos sin ventilación como armarios y alacenas.

 Cilindros vacíos deberán tener sus válvulas cerradas.

 El almacenamiento de los cilindros vacíos estará separado de los cilindros cargados. Bastidores de almacenamiento se identificarán en cuanto al contenido del cilindro de gas comprimido y la condición (completo o vacío).

 Tapas de protección de la válvula, donde el cilindro está diseñado para aceptar una tapa, siempre estarán en el lugar, la mano apretada (excepto cuando los cilindros están en uso o conectados para utilizar).

 Se proporcionará protección contra el calor radiante solar en cilindros expuestos directamente al sol.

 Cilindros de gas comprimido deben fijarse en posición vertical en todo momento, incluso cuando siendo izados o transportados.

         Retención de cadenas o correas se ofrecen almacenamiento racks y carros para que los cilindros de gas comprimido se aseguren contra fallas.

         Mano pequeña, lugar de cilindros de gas comprimido utilizados para antorchas de propano, botellas de prueba de detector de gas, etc., se pueden almacenar sin uso de retención, cadenas o correas. Sin embargo, debe prestarse atención al almacenamiento de los cilindros lejos de llamas abiertas o fuentes de calor, de manera que se proteja el cilindro de ser derribado o dañado por el trabajo o actividades.

 Comprime el área de almacenamiento de cilindros de gas.

         Un ABC de 20 libras clasificado como extintor de incendios (mínimo) se colocará a no menos de 25 pies, pero no más de 75 para áreas de almacenamiento de gas combustible.

         Señales de advertencia deberán colocarse visiblemente y entenderán: "Peligro: No fumar, fósforos o abrir luces o llamas", u otros términos equivalentes.

         Edificios interiores, cilindros (excepto los de real uso) se limitarán a una capacidad total de gas de 2.000 pies cúbicos o 300 libras de gas de petróleo licuado.

 Oxígeno: los cilindros de almacenamiento estarán separados de los cilindros de gas combustible o de materiales inflamables (especialmente aceite o grasa) un mínimo de 20 pies, o por una barrera no combustible de por lo menos cinco pies de altura. Tiene una clasificación resistente al fuego de al menos media hora (1 2).

Registros

 El permiso debe ser emitido para áreas específicas antes de comenzar cualquier soldadura, quema, pulido u otros trabajos en caliente. El permiso se expedirá para el reloj de fuego y cubrirá un período de un turno solo.

 Una copia del permiso de trabajo caliente se mantendrá en archivo durante un período de 24 horas y luego se descartará.

Ojos y cara protección

Para evitar posibles lesiones de ojo y cara, se debe usar protección ocular. Posibles lesiones de ojo y la cara se producen de objetos voladores, productos químicos líquidos, ácidos o líquidos cáusticos, metal derretido, gases químicos o vapores y radiación de la luz. La protección para los ojos debe proporcionar una protección adecuada, razonablemente cómoda, que encaja perfectamente, sea duradera, capaz de ser desinfectada y lavada, y mantener la salud y la buena reparación. Cuando se selecciona protección facial y ocular, considerar qué tipo y grado de peligro está presente. Esto le ayudará a decidir la protección adecuada. Trabajadores que utilizan anteojos correctivos y están obligados a llevar protección ocular deben usar caretas o gafas protectoras sobre sus gafas o anteojos de seguridad con protección de lentes correctivas. Es importante usar las lentes de sombra adecuada al trabajo con energía perjudicial de la luz y las tablas siguientes en las dos próximas páginas le da números de color adecuado para diferentes operaciones:

LENTES DE FILTRO PARA PROTECCIÓN CONTRA ENERGÍA RADIANTE

| OPERACIÓN | TAMAÑO DE ELECTRODO (estándar 1/32 de pulgada de diámetro) | CORRIENTE DE ARCO (amperios) | MÍNIMA SOMBRA PROTECTORA |
| --- | --- | --- | --- |
| Soldadura de arco metálico blindado | Menos de 3/32 3/32-5/32 5/32-8/32 Más de 8/32 | menos de 60 60-160 160-250 250-550 | 7 8 10 11 |
| Gas soldadura por arco metálico y flux corazón soldadura al arco |  | menos de 60 60-160 160-250 250-500 | 7 10 10 10 |
| Soldadura por arco de gas tungsteno |  | menos de 50 50-150 150-500 | 8 8 10 |
| Soldadura de arco de carbón aire | Luz pesada | menos de 500 500-1000 | 10 11 |
| Soldadura por arco plasma |  | menos de 20 20-100 100-400 400-800 | 6 8 10 11 |
| Corte por arco plasma | ligero medio pesado | menos de 300 300-400 400-800 | 8 9 10 |
| Antorcha de soldadura |  |  | 3 |
| Antorcha de soldadura |  |  | 2 |
| Soldadura de arco de carbono |  |  | 14 |

ESPESOR DE LA CHAPA

| OPERACIÓN | PULGADAS DE | MM | MÍNIMA SOMBRA PROTECTORA |
| --- | --- | --- | --- |
| Soldadura de gas: luz medio pesado | Menores de 1/8 1/8 a 1/2 sobre ½ | 3.2 bajo 3.2 a 150 más de 12.7 | 4 5 6 |
| Corte de oxígeno: la luz medio pesado | Menores de 1 1 a 6 Más de 6 | Menores de 25 años 25 a 100 Más de 150 | 3 4 5 |

En general, comience con un tono que es demasiado oscuro para ver la zona de soldadura. Utilizar un tono más claro, que da suficiente vista de la zona de soldadura sin ir por debajo de la mínima protección. La soldadura de gas de oxicorte o corte produce una luz amarilla; se sugiere utilizar un lente filtro que absorba la línea amarilla o de sodio en la luz visible de la operación.

Se proporcionan instalaciones de lavajos de emergencia para que ayuden a prevenir daños oculares permanentes. Protección facial y ocular deberá ser apropiada para la tarea. Cuando una evaluación de riesgo determina la protección facial y ocular, es necesario que la protección se use en todo momento sin excepción. Protección facial y ocular adquirida antes del 5 de julio de 1994 debe ser de acuerdo con ANSI Z87.1-1968 y cualquier protección de ojo o la cara comprada después del 5 de julio de 1994 debe cumplir con ANSI Z87.1-1989. Si usted tiene preguntas sobre protección para los ojos, pregunte a su supervisor de produccion o se refieren a la fabricación instrucciones

PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA AUDIENCIA

Política

La compañía se compromete a proporcionar un lugar de trabajo libre de riesgos y tomará todas las medidas prácticas para eliminar el riesgo de niveles de ruido excesivos a través de un Programa de Conservación Auditiva que garantizará la seguridad, la salud y la conservación auditiva de todos los empleados de la empresa.

Alcance

El cumplimiento de este programa es obligatorio y se aplica a todos los empleados de la empresa. La falta de cumplimiento resultará en una acción disciplinaria y/o será motivo de terminación.

Resumen

Para garantizar que la compañía cumple con 29 CFR 1910.95, todos los empleados expuestos a altos niveles de ruido en el lugar de trabajo donde la exposición es igual o superior a un promedio ponderado en el tiempo (TWA) de 85 decibelios durante un período de ocho horas recibirán todo empleados pertinentes con la información necesaria para comprender el ruido, los peligros asociados con el ruido, el uso y cuidado adecuados del equipo de protección y cuándo y dónde se requiere protección auditiva.

Definiciones

Frecuencia: es el tono del sonido (alto o bajo)

Intensidad: se refiere a la sonoridad de un sonido.

Decibelios (dB): unidades utilizadas para medir la sonoridad del sonido

Línea de base: los primeros resultados del examen audiométrico utilizados para futuras referencias

Clasificación de reducción de ruido (NRR): protección de nivel de sonido incorporada en un dispositivo de protección auditiva.

Introducción

La pérdida de audición debida a la exposición excesiva al ruido en el lugar de trabajo generalmente no se identifica como un peligro para la salud porque a menudo lleva mucho tiempo desarrollarse. Cuando se detecta la pérdida auditiva, ya es demasiado tarde para corregirla. La pérdida de audición se suele atribuir al proceso de envejecimiento y se presta poca atención a la posibilidad de que se produzcan daños en el lugar de trabajo. La exposición al ruido excesivo continuo y al ruido de impacto se atribuye a la pérdida auditiva. Los estudios han relacionado la exposición a altos niveles de ruido con dolores de cabeza, presión arterial alta, úlceras y trastornos del sueño.

¿Qué es el ruido?

El ruido es algo a lo que todos estamos expuestos a diario, ya sea en el hogar, el trabajo o la recreación. Puede describirse como un sonido no deseado, que puede ser fuerte, prolongado y ensordecedor. Los efectos del sonido dependen de la intensidad del sonido en relación con el tono, la duración de la exposición y la salud y la edad existentes de una persona. La pérdida de audición temporal se atribuye a la exposición a corto plazo y la audición normal generalmente se recupera en un corto período de tiempo. La exposición prolongada a altos niveles de ruido durante un período de tiempo causa un daño auditivo permanente.

Para entender cómo el sonido afecta nuestra audición, es importante identificar y examinar la fuente. Los sonidos se envían al aire, ya que las vibraciones se conocen como ondas de sonido. Estas ondas de sonido entran en el oído y se transforman en impulsos nerviosos, que son recibidos por el cerebro y luego son interpretados.

El oído identifica el sonido a través de la frecuencia y la intensidad. La frecuencia es el tono del sonido y puede ser alta o baja. Un sonido de alta frecuencia tiende a causar más daño al oído que un sonido de baja frecuencia. La intensidad se refiere a la sonoridad del sonido. Los decibeles (dB) se utilizan para medir la sonoridad del sonido. La intensidad se utiliza para establecer pautas de protección auditiva en el lugar de trabajo. Si la intensidad del ruido supera un promedio de 90 dB durante una jornada laboral de ocho horas, puede producirse una pérdida auditiva.

Tipos de ruido

Hay tres tipos de ruido para entender:

Banda ancha: ruido que se propaga en una amplia gama de tonos. Un ejemplo es un área de producción, donde muchas máquinas operan al mismo tiempo produciendo diferentes tonos.

Banda estrecha: estos ruidos están asociados con un rango estrecho de tonos. Un ejemplo es una herramienta de poder.

Impulso / Impacto: el ruido de impulso puede ser identificado por "tiempos" temporales que pueden ocurrir en un patrón o aleatoriamente. Un ejemplo es un martillo.

Los efectos del ruido

La sobreexposición al ruido puede causar una pérdida auditiva temporal y puede ocurrir una pérdida permanente de la audición debido a la exposición durante un período de años. La presión arterial alta, los dolores de cabeza, las úlceras y la irritabilidad pueden deberse a la alta exposición al ruido. La tensión de hablar o escuchar a través de sonidos fuertes puede causar problemas de comunicación e instrucciones malentendidas que resultan en errores de producción. Las razones para la pérdida de audición pueden incluir no usar protección para los oídos, no usar la protección para los oídos adecuadamente, usar una protección inadecuada para los oídos, la exposición a ruidos fuera del trabajo donde no se usa la protección para los oídos, y una infección o enfermedad del oído.

Monitoreo y Requisitos

El monitoreo se completará de una manera que identifique con precisión a los empleados que están expuestos al ruido. El monitoreo del nivel de ruido se llevará a cabo cuando se introduzcan nuevos equipos, maquinaria o procesos de producción en el lugar de trabajo. Se hará todo lo posible para realizar cambios de ingeniería o mecánicos cuando sea posible, para eliminar o reducir el ruido a un nivel inferior a 85 dB.

Sin embargo, los empleados deben usar protección auditiva cuando los niveles de ruido sean iguales o superiores a 85 dB. Las mediciones de exposición deberán incluir lo siguiente:

• Todos los ruidos intermitentes, continuos e impulsivos dentro de 80-130 dB.

• Las mediciones se tomarán durante las horas normales de trabajo y los procedimientos.

• Los empleados que son monitoreados deben ser informados de los resultados.

• Los instrumentos de monitoreo deberán ser calibrados.

• El informe final incluirá: monitoreado por el empleado, tipo de instrumento utilizado, fecha de calibración, área de monitoreo, TWA, exposición de sonido pico y fecha en que el empleado fue monitoreado.

Áreas designadas de protección auditiva

Mientras que un promedio ponderado en el tiempo de 85 dB puede no estar presente en algunas áreas de trabajo, hay áreas designadas en la operación donde el nivel de ruido puede ser igual o superior a 85 dB. Como resultado, se requiere que todos los empleados usen protección auditiva cuando estén trabajando en estas áreas designadas. La compañía proporcionará protección auditiva adecuada a todos los empleados que tengan una probabilidad de exposición de 85 dB o más.

El propósito de la protección auditiva

La protección auditiva puede ayudar a prevenir la pérdida de audición y es importante entender qué dispositivos de protección auditiva son mejores para el lugar de trabajo. Hay ventajas y desventajas para todos los tipos de protección auditiva. La protección auditiva depende de la protección del nivel de sonido incorporada en el dispositivo de protección auditiva. Estos niveles se conocen como las calificaciones de reducción de ruido (NRR). La efectividad de las protecciones auditivas está indicada por el número en la etiqueta. Cuanto más alto sea el NRR, mayor será la protección si se usa correctamente.

Dispositivos de protección auditiva

Protectores de tapones para los oídos

Estos dispositivos de protección auditiva normalmente se conocen como inserciones o tapones para los oídos. Estos tipos de tapones para los oídos están hechos de caucho, plástico, fibras acústicas, espuma y algodón impregnado con cera.

Inserciones moldeadas

Por lo general, tienen un NRR dentro del rango de 25-26 dB y están hechos de silicona blanda, goma y plástico. Ventajas: Generalmente no es costoso, se puede lavar y reutilizar, y existe poco peligro de que se inserte el tapón en el canal auditivo. Desventajas: A menudo es difícil obtener un ajuste cómodo debido al tamaño del canal auditivo; finalmente, el inserto moldeado se endurece y se contrae, debe mantener una variedad de tamaños y una posible reacción alérgica debido al material del tapón auditivo.

Insertos capaces de formar

Debido al diseño de inserciones conformables, tienen un NRR que oscila entre 27 y 33 dB. Los materiales utilizados son a menudo fibra de vidrio fino, plástico expandible, espuma y algodón impregnado con cera. Ventajas: Puede adaptarse a todas las orejas, moldear el canal auditivo y está disponible con un cordón. Desventajas: es posible empujar el tapón hacia el interior del canal auditivo, generalmente es bueno para usarlo una vez, se ensucia fácilmente y es más propenso a causar infecciones en el oído.

Protectores de Canal Cap

Este tipo de protección está hecha para descansar contra el borde exterior del canal auditivo. Están hechos de goma blanda y se mantienen en su lugar con una diadema. El NRR en este tipo de protector varía de 17 a 25 dB. Ventajas: Reutilizable y talla única para todos con una diadema ajustable. Desventajas: No proporciona un NRR alto y requiere una limpieza regular.

Protectores de orejeras

Las orejeras están diseñadas para caber en toda la oreja y el lóbulo de la oreja y se sellan contra el lado de la cabeza con un cojín o relleno adecuado. Por lo general, tienen un NRR que varía de 22 a 29 dB cuando se usan correctamente. Ventajas: Una buena alternativa para aquellos que son alérgicos a los insertos, fáciles de reemplazar el sello protector, y muchos pueden ajustarse fácilmente para adaptarse a la cabeza de un individuo. Desventaja: la transpiración finalmente endurece el sello de plástico, lo que no es práctico para el trabajo en espacios confinados; los electricistas deben usar orejeras no conductoras, y la eficiencia del protector tipo muff se reduce cuando se usa sobre los marcos de protección ocular.

Ajuste y cuidado para la protección auditiva

Tapones para los oídos

Ajuste adecuado: lave sus manos, coloque lentamente y comprima los tapones de espuma en un cilindro muy delgado, gire alrededor de la cabeza y tire de la oreja hacia afuera y hacia arriba durante la inserción, mientras está comprimido, inserte el tapón en el canal auditivo y sosténgalo en su lugar durante un tiempo Momento hasta que comienza a expandirse.

Cuidados adecuados: mantenga los tapones lo más limpios posible, inspeccione antes de la reinserción, si están dañados o sucios; deséchelos de inmediato y reemplácelos, verifique periódicamente que el ajuste aún esté ajustado y no comparta los tapones de los oídos con los demás.

Orejeras

Ajuste correcto: las orejeras deben cerrar completamente las orejas para sellarse contra la cabeza, ajustar las cintas para la cabeza para que el cojín ejerza una presión uniforme y mantener el cabello debajo del cojín.

Cuidado adecuado: limpie con agua y jabón suave, no use alcohol ni disolventes para limpiar los cojines, reemplace el cojín si está rígido, desgastado, cortado o rasgado, y compruebe si la banda de la cabeza está deteriorada.

Información y formación

La compañía llevará a cabo la información anual y la capacitación. Los requisitos de información y capacitación se llevarán a cabo a través de folletos y programas de video. Los temas incluirán una revisión de este programa, cómo el ruido afecta a la audición, cómo la audición funciona y se ve disminuida por el ruido excesivo, donde se requiere protección auditiva, y la selección, ajuste, uso y cuidado de los dispositivos de protección auditiva. Al finalizar la capacitación, todos los empleados recibirán un cuestionario por escrito para comprobar su comprensión del material cubierto. Toda la información y la capacitación se documentarán y guardarán en los archivos de personal del empleado.

PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA AUDIENCIA

Reconocimiento de Entrenamiento

Yo (en letra de imprenta) _____________________________, reconozco que he recibido información y capacitación sobre el Programa de protección auditiva de la compañía. Esta capacitación me ha dado información importante sobre los siguientes temas:

• Una revisión del programa de conservación de la audición de la compañía.

• ¿Cómo afecta el ruido a la audición?

• Cómo funciona la audición y se ve disminuida por el ruido excesivo.

• Donde se requiera protección auditiva.

• La selección, adaptación, uso y cuidado de los dispositivos de protección auditiva.

Acepto cumplir con todas las reglas, políticas y procedimientos de la compañía establecidos en el Programa de Conservación de la Audición. Si no entiendo ninguna instrucción, haré preguntas.

________________________________________                                                         _______________

Firma del empleado                                                                                                            Fecha

________________________________________                                                       _______________

Firma del instructor                                                                                                             Fecha

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Propósito

Para eliminar condiciones inseguras que implican equipos eléctricos y herramientas, incluyendo aislamiento defectuoso, incorrecta puesta a tierra, conexiones sueltas, piezas defectuosas, tierra de fallas en equipos y elementos eléctricos sin vigilancia.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplica a todas las divisiones de la empresa, en construcción y proyectos de mantenimiento.

Referencias

29 CFR 1926.400 - Subpart K

Código eléctrico nacional (NEC)

Responsabilidad

 La supervisión de la empresa es responsable de la implementación, monitoreo, administración y aplicación de este procedimiento.

 Los empleados son responsables del cumplimiento de este procedimiento y los requisitos reflejados en el escrito GFCI o aseguraron el equipo de puesta a tierra del Conductor de programas.

Definiciones

Con la etiqueta -Materiales o equipo que ha sido adjunta una etiqueta, símbolo u otra marca de identificación de un laboratorio calificado que indica cumplimiento con las normas apropiadas o el rendimiento de una manera específica.

Persona calificada - Uno familiarizado con la construcción y operación de los equipos y los peligros de participar.

Procedimiento

General

 Cada proyecto y cada tienda deben proporcionar un lugar seguro para trabajar a cada empleado, lo cual incluye la protección de los empleados de riesgos eléctricos tales como las corrientes de falla a tierra.

 Cuando se produce un defecto eléctrico del suelo, la corriente fluye a través de la trayectoria con la mínima impedancia a tierra. Es imperativo que cualquier empleado, sin darse cuenta, no sea el conductor de la actual.

 Existen dos métodos aprobados para proteger al empleado de una falla a tierra. Estos métodos son, además de otros requisitos, para el equipo de conductores de puesta a tierra. Son:

         Uso de interruptores de tierra (GFCI)

         Un conductor de puesta a tierra de equipo asegurada programa

Interruptor de circuito de falla tierra - GFCI

 Los dos aspectos principales en el uso efectivo de GFCI son:

         Se prestará atención a la correcta instalación y mantenimiento de GFCIs dentro de los requisitos del código eléctrico nacional (NEC). El sistema será probado antes de ser activado en servicio y los resultados de la prueba se documentarán y se guardará el archivo.

         Si un defecto viaja hacia fuera después de que el circuito ha sido probado y activado en servicio, se realizará una investigación exhaustiva para determinar la causa. (Ver anexo A, planta falla circuito interruptor viaje informe.) Se efectuarán las reparaciones necesarias o las correcciones antes de volver a usar. Aplicación de una solución de silicona puede ser útil si la falla del viaje es debida a la excesiva humedad.

 En comprar GFCls las especificaciones, el estado en que GFCls se conforman con los laboratorios estándar de Underwriters 943, "Interruptores de circuito de falla de tierra".

 Cada circuito protegido por un interruptor GFCI requiere su propio neutro.

 Receptáculo tipo GFCI puede ser utilizado en sistemas de neutro común y donde receptáculos están más de 250 pies del interruptor.

 Se utilizará un probador de polaridad especial de GFCI para valores de corriente de viaje y para comprobar las tomas de satélite aguas abajo del recipiente que contiene un interruptor GFCI.

Programa de puesta a tierra de equipo seguro

 Son los principales aspectos en el establecimiento de un programa eficaz:

         Establecer e implementar un programa para reducir el riesgo de lesiones causadas por descargas eléctricas de cables, tomacorrientes y equipos conectados por cordón y enchufe.

         Para cumplir los requisitos del Reglamento local, estatal y federal.

         Se reconoce que para evitar lesión ocasionada por una falla a tierra, debe mantenerse en todo momento la integridad del sistema de puesta a tierra. Para lograr esto, será un programa de inspección y pruebas de puesto en ejecución.

 La supervisión será responsable de la inspección y prueba de cada cable, herramienta eléctrica, pieza de equipo eléctrico y toma:

         Antes del primer uso

         Antes de que se devuelva el equipo al siguiente servicio reparaciones

         Antes de que el equipo se utiliza después de cualquier incidente que puede ser razonablemente sospecha que han causado daño

         Cada mes

 Las inspecciones mensuales serán responsabilidad de la supervisión. Cada sistema de cable, herramienta eléctrica, receptáculo y pieza de equipo eléctrico debe probarse para asegurar un circuito continuo de la tierra, y que el conductor de puesta a tierra de equipos esté conectado a su terminal apropiada. El equipo de prueba deberá ser capaz de probar al conductor continuidad y resistencia de línea de falla a tierra y conexión adecuada de los conductores a los terminales. Todos los equipos de prueba también deben probarse cada mes y se documentarán estos resultados y los documentos se mantienen por el Supervisor eléctrico.

 Recipientes que son una parte permanente del cableado de edificios permanentes se excluyen de los requisitos de ensayo y la inspección mensuales de este procedimiento. También se excluyen acoplados, casuchas de cambio, tipo mayordomo, edificios y estructuras similares. Sin embargo, después de la instalación y antes del uso inicial, cada receptáculo se ensayará.

Nota: Si cambia de receptáculo permanente en construcción permanente, remolques, chozas, Butler-tipo estructura de construcción o similar se utiliza para apoyar las actividades de construcción, un dispositivo de interruptor de circuito de falla tierra debe emplearse conjuntamente con el sistema de cada cuerda, herramienta eléctrica o aparato eléctrico.

 Todos los días, cada cable del sistema, herramienta eléctrica o pedazo de equipo eléctrico se debe inspeccionar visualmente por el usuario antes del uso, con signos de daño. Se debe inspeccionar para detectar signos de aislamientos desgastados o dañados, cable triturado, tapas sueltas o faltantes, tornillos, falta de tierra en la clavija y otras similares condiciones subestándares. Equipo encontrado dañado o defectuoso no se debe utilizar hasta que sea reparado y equipos sospechosos de ser dañados o defectuosos deberán ser inspeccionados y probados exhaustivamente antes de usar.

 Para verificar la inspección y las pruebas, un trozo de cinta con códigos de color se colocará en cada elemento inspeccionado por la empresa. Se utilizarán seis colores de la cinta. La fecha de vencimiento de cada período de la inspección puede ser estampada en la cinta para evitar conflictos con otras cintas similares color-coded en el proyecto. El sistema de código de color es el siguiente:

Esquema de codificación del color

Mensual Color

Enero-julio rojas

Blanca febrero-agosto

Azul Marzo-septiembre

Verde de abril a octubre

Noviembre mayo naranja

Julio-diciembre amarillo

Trimestrales Colores

Enero-marzo rojo

Abril-julio blanco

Julio-septiembre azul

Verde de octubre-diciembre

6 meses Colores

Enero-julio rojas

Julio-diciembre naranja

 La cinta de inspección no se utilizará para ningún otro propósito. Uso de la cinta deberá estar estrictamente controlada por personal designado por Trekker Tractor

 Cualquier herramienta eléctrica, cable de conexión o pieza de equipo eléctrico que lleva una etiqueta de inspección vencida o sin calcomanía de inspección se considerará defectuosa y no debe ser utilizada hasta que sea inspeccionada.

 Los inspectores eléctricos están autorizados a retirar la cinta de inspección. Remoción no autorizada o desfiguración de la cinta de inspección será motivo de acción disciplinaria.

 Un horario se expedirá antes del comienzo de cada inspección mensual, coordinar la hora y el lugar para la inspección con cada contratista o trabajo de la zona.

 Será responsabilidad de la Superintendencia General de cada subcontratista(s) las porciones de este procedimiento para que su empresa sea responsable de implementar.

 Será responsabilidad de cada empresa asegurar que sus herramientas eléctricas y equipos eléctricos sean probados y documentados. En un proyecto donde no tenemos electricistas, un subcontratista esperará de nosotros que paguemos por su inspección mensual. Este párrafo debería requerir el sub a cumplir, pero no especifica a quién tienen que inspeccionar y test

Registros

Se registrarán todas las pruebas realizadas en el programa de GFCI. Ver exposición A.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Propósito

Proporcionar una guía para la realización de inspecciones de seguridad regulares del sitio para asegurarse de que se atiengan a los estándares regulatorios y corporativos y para garantizar la seguridad de todos los empleados y visitantes en el sitio de trabajo.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplicará a las divisiones de la empresa, en proyectos de construcción y mantenimiento según se considere necesario para garantizar condiciones de seguridad en el trabajo y práctica.

Responsabilidad

 Cada división es responsable de asegurar que se lleven a cabo inspecciones de seguridad de la instalación documentada de forma oportuna y que se realicen acciones correctivas para condiciones/actos inseguros.

 La empresa representante de seguridad es responsable de conducir documentadas las inspecciones de seguridad de los proyectos de campo. Además, el encargado de seguridad es responsable de implementar las recomendaciones de seguridad para corregir los peligros observados durante las revisiones de seguridad del proyecto.

 El supervisor personal es para llevar a cabo inspecciones visuales de sus áreas de trabajo de forma regular durante todo el turno. Condiciones inseguras y actos inseguros observados deben corregirse inmediatamente.

Procedimiento

General

 La forma más ampliamente aceptada para identificar los peligros es llevar a cabo inspecciones de seguridad. La única manera en que usted puede estar seguro de la situación actual es mirar de vez en cuando. La inspección de seguridad es imprescindible si vas a saber qué riesgos existen y si están bajo control.

 Listas no son todo incluido. Puede agregar o eliminar partes que no se aplican a su división o sitio. Considere cuidadosamente cada elemento que viene a él y luego tome una decisión. Completar la lista de verificación le dará alguna indicación sobre los peligros que existen en su tienda o en construcción.

 Hacen que la inspección de seguridad se realice correctamente y consistentemente. No deja nada a la memoria o la oportunidad. Anota lo que ves, no lo veo, y qué crees que se deben hacer para corregir cualquier condición segura.

 Una vez que se han identificado los peligros, puede instituir procedimientos de control utilizando los estándares de OSHA como directrices. Las normas de OSHA pueden ser de gran ayuda ya que se ocupan de los controles en orden de eficacia y rendimiento:

         Eliminar el peligro de una máquina, el método y el material o la planta estructural.

         Disminuir el riesgo por limitar la exposición o controlarlo en la fuente.

         Prescripción de protección personal para proteger a los empleados contra el riesgo.

Inspección de area de trabajo

 Una inspección a fondo de todas las áreas de la tienda se efectuará en cada división. Debe prestarse especial atención a las áreas que se utilizan con poca frecuencia, como las áreas de almacenamiento para materiales volátiles. Servicio de limpieza, iluminación de la escalera, métodos de trabajo, equipos, herramientas, etc., deben ser examinados para identificar condiciones peligrosas que pueden haber escapado a la detección rutinaria. Debe prestarse especial atención a las cosas o condiciones que han causado daño o enfermedad.

 Toda la tienda de maquinaria y equipo debe ser inspeccionada para la correcta instalación, colocación de guardias de seguridad, mantenimiento, etcétera. Debe prestarse especial atención a la inspección de materiales, manejo y equipamiento en la tienda de elevador. Eslingas y cadenas utilizadas para el levantamiento de materiales y equipo deben ser inspeccionadas y equipos interruptores de activación deben ser asegurados para asegurar una operación adecuada.

Área de trabajo

   ¿Son todas las máquinas o equipos que exponen los operadores u otros empleados a partes rotativas, pellizcar puntos, virutas, partículas o chispas de vuelo adecuadamente vigilados?

   ¿Son correas de transmisión de potencia mecánica vigiladas?

   ¿Entrenado y autorizado personal puede operar montacargas, energía, frenos, tijeras de poder y otros equipos?

   ¿Es servicio de limpieza en forma regular base?

   ¿Son salidas correctas marcadas y mantenerse libres de desechos?

   Arco, llamas y las operaciones de corte (tienda y sitio)

   ¿Solo personal autorizado y entrenado puede utilizar estos equipos?

- ¿Tienen líquidos combustibles, materiales y gases en estado líquido que se eliminan de las áreas de soldadura?

   ¿Soldadura por arco y corte de cables totalmente aislados y en buena reparación?

   ¿Son mangueras de gas y el oxígeno de combustible fácilmente distinguibles y en buenas condiciones?

   ¿Es la protección adecuada para los ojos y la piel?

Cilindros (tienda y sitio)

   ¿Son cilindros de gas comprimido separados - inflamables de inflamable?

   ¿Son cilindros de gas comprimido examinados regularmente para signos evidentes de defectos, oxidación profunda o fugas?

   ¿Son cilindros debidamente asegurados para evitar caer?

Registros

 Las inspecciones de seguridad deben ser documentadas y guardadas en el archivo.

# LISTA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Ubicación: ____________________________                                          Fecha:

Persona completar título de inspección:

| ELEMENTO DE INSPECCIÓN | Sí | No | Comentarios y fecha de corrección |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Son señales de advertencia adecuadas publicadas en o cerca de todos los equipos? |  |  |  |
| ¿Son herramientas de mano para inspección de condiciones seguras y retirar de uso si están dañadas? |  |  |  |
| ¿Son escaleras en buenas condiciones con pies de seguridad y quitar si están dañadas? |  |  |  |
| ¿Si han arreglado escaleras, son adecuados y están en buen estado y equipados con barandas, jaulas o seguridad especial, dispositivos de escalada si es necesario? |  |  |  |
| ¿Todas las máquinas y equipos con piezas giratorias, puntos de pellizco, volar virutas, cintas, partículas o chispas adecuadamente vigilados? |  |  |  |
| ¿Se permite solo personal capacitado y autorizado para operar equipos tales como carretillas elevadoras, frenos de potencia, tijeras eléctricas y otros equipos? |  |  |  |
| ¿Son suelos de limpiar y retirar los materiales de desecho? ¿Es servicio de limpieza en forma regular base? |  |  |  |
| ¿Son áreas de almacenamiento de material limpio? |  |  |  |
| ¿Entradas y salidas están claras y debidamente marcadas? |  |  |  |
| ¿Son extintores disponibles, inspeccionados mensualmente y marcados apropiadamente? |  |  |  |
| ¿Son cables de corte y soldadura al arco completamente aislados y en condiciones seguras? |  |  |  |
| ¿Son soldaduras áreas blindadas y ventiladas adecuadamente? |  |  |  |
| ¿Utiliza protección ocular adecuada al realizar trabajos en caliente? |  |  |  |
| Es soldar correctamente almacenados, |  |  |  |

| ¿mantenido y asegurado? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Son escaleras y pasillos limpios y correctamente iluminados? |  |  |  |
| ¿Son instalaciones sanitarias adecuadas y limpias? |  |  |  |
| ¿Son cadenas, polipastos y eslingas en buen estado y de la carga nominal? |  |  |  |
| ¿Son materiales inflamables almacenados correctamente? |  |  |  |
| ¿Se almacenan cilindros de oxígeno con gas combustible? Si es así, separar. |  |  |  |
| Están todos los compresores cilíndricos encadenados a una estructura de apoyo con la tapa en su lugar. |  |  |  |
| Son todos los contenedores, tanques, tambores y envases secundarios con identidad de sustancia, advertencia de peligro y datos del fabricante. |  |  |  |
| ¿Son todos los paneles interruptores libres de obstáculos para mantener fácil acceso y paneles de interruptores, tomacorrientes y tapas sustituidos? |  |  |  |
| ¿Son unidades de lavajos o solución accesible cerca de zonas con riesgo de ojo? |  |  |  |
| ¿Hay un botiquín de primeros auxilios? |  |  |  |
| ¿Almacenamiento de información sobre las oficinas y altillos ha publicado límites de peso para no sobrepasar el límite de seguridad? |  |  |  |
| ¿Son cables de extensión utilizados como sustituto para el cable fijo? |  |  |  |
| ¿Son zonas correctamente marcadas y protegidas de carga? |  |  |  |
| ¿Utiliza equipo de protección personal cuando sea necesario? |  |  |  |

Controles de seguridad adicionales pertinentes a su lugar de trabajo:

| ELEMENTO DE INSPECCIÓN | Sí | No | Comentarios y fecha de corrección |
| --- | --- | --- | --- |

Nota: Aquellos artículos que no fueron corregidos inmediatamente se corregirán lo antes posible. Todas las condiciones de peligro inminente se corregirán inmediatamente. Las partes listadas bajo cada artículo como responsables de asegurar que el peligro inmediato se corrige deben transmitir al Coordinador de seguridad que se ha corregido el artículo.

AUDITORÍA DE SEGURIDAD

Propósito

Proporcionar una guía para una auditoría de seguridad exhaustiva para asegurar que se cumplan las normas de seguridad y para identificar áreas de mejora o cambio.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplicará a todas las divisiones de la empresa, en construcción y proyectos de mantenimiento, para asegurar prácticas y condiciones seguras de trabajo y mantener el cumplimiento normativo.

Responsabilidad

 Cada división es responsable de llevar a cabo un mínimo de auditoría de una instalación por año y auditorías de seguridad de proyecto se programarán en una base de caso por caso.

Procedimiento

Auditoría previa

 Cada división va a desarrollar un calendario de fechas de auditoría para el año calendario. Las auditorías se llevarán a cabo en cumplimiento del protocolo de auditoría. La división es responsable de proporcionar una respuesta escrita a los resultados de la auditoría.

Auditoría

 El representante de la auditoría deberá completar una revisión del programa de seguridad y auditoría en seguridad.

 Cada uno entrevistará al personal de arte durante el curso de la auditoría de seguridad.

 Cada uno finalizará todos los comentarios junto con todas las recomendaciones mientras que él/ella completa la auditoría.

 El formulario de auditoría de seguridad completa será copiado y enviado al director de seguridad.

Post auditoría

 La auditoría designada priorizará las recomendaciones de la auditoría de seguridad. Esto servirá como base para acciones correctivas a ser tomadas dentro de los treinta días de la auditoría.

 La auditoría designada abordará cada una de las recomendaciones específicas en la auditoría de seguridad, indicando las medidas adoptadas, o tomar los plazos para la terminación de la acción y distribuir esta información, por consiguiente.

AUDITORIA DE SEGURIDAD

Información general

Localización del proyecto: _______________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________

Fecha: Inicio _______________________ Finalizar____________________________

Auditoría realizada por: _____________________________ Título: ____________________________

Personal

Gerente de division: _____________________________________________________

Superintendente: _______________________________________________________

Coordinador de Seguridad: _______________________________________________

Supervisor (es): ________________________________________________________

Número en la fuerza de trabajo: ________________

Comité de Seguridad

Presidente: _____________________________________ Título: _______________________________

Miembros del comité: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Reuniones de seguridad

Describa el contenido de las reuniones: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Se realizan reuniones de seguridad al menos una vez a la semana?  YES      NO

Si no, ¿con qué frecuencia? ___________________________

¿Se publican los minutos después de cada reunión?  YES      NO

¿Se guardan los minutos en el archivo? YES      NO

¿Se dan charlas de seguridad de la caja de herramientas? YES      NO

¿Con qué frecuencia se dan las charlas de seguridad de la caja de herramientas?

Diario_________________ Semanal ________________ Mensual ________________

Servicios médicos, primeros auxilios

1. ¿Es un centro para el tratamiento de un empleado lesionado razonablemente accesible? Si    No

2. ¿Es el proyecto con una enfermera industrial? Si    No

3. ¿Son primeros auxilios suministros adecuados y accesibles? Si    No

4. ¿Es al menos un empleado entrenado en primeros auxilios Si    No

5. ¿Las áreas y estaciones de carga de la batería de carretilla elevadora tienen las estaciones de lavado de ojos o soluciones? Si    No

6. ¿Son unos kits de primeros auxilios situados en cada caja? Si    No

7. ¿Es una emergencia ducha? Si    No

Saneamiento y mantenimiento de la casa

1. ¿Hay agua potable y servicios sanitarios adecuados en el sitio de construcción?   Si    No

2. ¿Es un lugar que cabe para las comidas? Si    No

3. ¿Son botes de basura disponibles? Si    No

4. ¿Es la disposición regular de basura y los residuos? Si    No

5. ¿Es adecuada la iluminación en todas las áreas? Si    No

6. ¿Se desechan combustible, residuos y desechos con seguridad y eliminación de sitio? Si    No

7. ¿Son derrames que se limpian inmediatamente? Si    No

Equipo de protección personal

- 1. ¿Cascos se usan en todo momento en la construcción de sitios?  Si    No

- ¿Son empleados con protección facial y ocular como es necesario?   Si No

- ¿Estos equipos se utilizan?   Si    No

- ¿Son empleados más de seis pies por encima de cualquier superficie adyacente de trabajo provisto de arnés de seguridad/equivalente?   Si    No

- ¿Se está utilizando este equipo?   Sí   No

- ¿Tuvo que advertir a cualquier persona que no usara equipo o no liga?   Sí   No

- 4. ¿Son las redes de seguridad suministradas cuando los lugares de trabajo son más de 25 pies sobre la superficie de tierra o agua donde el uso de escaleras, andamios, etc. es práctico?    Si  No

- 5. ¿Empleados usan equipos de protección personal necesarios todos? Si   No

Protección y prevención de incendios

1. ¿Se ha desarrollado un programa de protección contra incendios? Si  No

2. ¿El equipo de extinción de incendios está ubicado de manera visible y está marcado con la señalización adecuada? Si  No

3. ¿Hay un suministro de agua disponible y tiene suficiente volumen y presión para operar el equipo de extinción de incendios?  Si  No

4. ¿Todos los extintores cumplen con los requisitos establecidos?  Si No

5. ¿Se cumplen los requisitos para el almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles?  Si  No

6. ¿Se dispone de protección contra incendios adecuada durante el trabajo en caliente? Si  No

7. ¿Se dispone de protección contra incendios adecuada en las áreas de pintura? Si  No

8. ¿Se colocan carteles de fumar y se hacen cumplir donde sea necesario? Si  No

9. ¿Se instruye a los empleados sobre el uso de equipos de protección contra incendios? Si  No

Almacenamiento, manejo y disposición de materiales

1. ¿Los materiales que se almacenan en niveles están apilados, en rack, bloqueados, entrelazados o asegurados de otra manera para evitar deslizamientos, fallas o colapsos? Si  No

2. ¿Se publican los límites de carga máxima segura de pisos elevados? Si  No

3. ¿Están los pasillos despejados y en buen estado? Si  No

4. ¿Se eliminan los materiales de desecho de la propiedad? Si  No

Comente sobre la limpieza general de todo el proyecto.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Otros Comentarios / Observaciones:

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Herramientas de mano y poder

- ¿Son herramientas manuales y eléctricas mantenidas en condiciones seguras? Si  No

- ¿Son herramientas, correas, engranajes, ejes, poleas, piñones, tambores, volantes y cadenas de propiedad custodiada? Si  No

3. ¿Qué herramientas equipadas con adecuada protección contra la tierra o doble aislamiento que funcionan con energía eléctrica son? Si  No

Soldadura y corte

¿Cuándo transporte o almacene cilindros de gas comprimido, son cilindros asegurados y tapas de protección de la válvula en lugar? Si  No

2. ¿Son los cilindros asegurados en posición vertical cuando se transportan en vehículos con alimentación? Si  No

3. ¿Pararrayos de llama están en uso en toda soldadura gancho ups? Si  No

- ¿Son empleados instruidos en el uso seguro del gas combustible? Si  No

- ¿Las antorchas se inspeccionan al principio de cada turno de trabajo para fugas de válvulas de cierre, acoplamientos de la manguera y las conexiones de la punta? Si  No

6. ¿Son reguladores de presión de oxígeno y combustible que funcionan correctamente? Si  No

7. ¿Son cilindros de oxígeno y accesorios que se mantienen alejados del aceite o grasa? Si  No

8. ¿Son cuadros de todo arco de soldadura y máquinas con conexión a tierra mediante un tercer alambre en el cable que contiene el conductor del circuito o mediante un cable independiente que está conectado a tierra en el origen de la corriente de corte? Si  No

- ¿Son empleados en medio seguro del arco de soldadura y corte? Si  No

- ¿Son la soldadura y las operaciones de corte protegidas por pantallas no combustibles o incombustibles siempre que sea posible? Si  No

Otros comentarios/observaciones:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Eléctrica

- ¿Empleados trabajan cerca de circuitos eléctricos protegidos contra los choques eléctricos? Si No

- ¿Es espacio suficiente para permitir una operación segura y el mantenimiento de equipos eléctricos? Si No

- Los 120 voltios, monofásicos, 15 y 20 amperios salidas de tomacorriente en el sitio, que no son una parte del cableado permanente del edificio o estructura y que están en uso por los empleados, han aprobado interruptores de circuito de falla de tierra, o tienen un equipo seguro. ¿El programa de puesta a tierra del conductor ha sido establecido? Si No

- ¿Son los circuitos de puesta a tierra de equipos revisados periódicamente para la efectiva puesta a tierra?

- ¿Sí, no, cuándo? _______________________ ¿Por qué? _________________________________

- ¿Son circuitos y comederos protegidos por dispositivos de corriente (fusibles, interruptores de circuito) con arreglo a su actual capacidad? Si No

- ¿Son interruptores, disyuntores y medios de desconexión identificados en cuanto a sus funciones? Si No

- ¿Son receptáculos y clavijas no intercambiables cuando se utilizan en diferentes voltajes y tipos de corriente (AC/DC)? Si No

- ¿Extensiones se utilizan con herramientas eléctricas portátiles y aparatos de tres hilos tipo? Si No

- ¿Con equipos o circuitos que han sido energizados y etiquetas colocadas en todos los puntos donde tales equipos o circuitos pueden ser energizados? Si No

- ¿Son de temporales luces equipadas con protectores para evitar el contacto accidental con las bombillas? Sí  No

- ¿Se aseguró de que la iluminación eléctrica portátil utilizada en ubicaciones húmedas u otras no exceda 12 voltios?  Si  No

- ¿Son cables flexibles utilizados solo en longitudes continuas sin empalmes? Si No

- ¿Son extensiones sujetadas con grapas, colgadas de los clavos o suspendidas por cable?  Si  No

- ¿Son cajas para medios de desconexión seguros y sujetas rígidas a la superficie que son montadas y equipadas con cubiertas? Si  No

- ¿Cajas y desconexión significan que están instaladas en lugares mojados o impermeables?  Sí No

- ¿Son no corrientes llevar piezas de metal portátiles o enchufes el equipo conectado a tierra o doble aislamiento? Si No

Otros comentarios/observaciones:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Piso - pared aberturas - escaleras

1. ¿Las aberturas de piso y pared son debidamente protegidas con barandilla estándar y demasiado juntas? Si No

2. ¿Son tragaluz aberturas protegidas por barandillas estándar fijadas en caras expuestas, o son capaces de sostener una fuerza de 200 libras? Si No

3. ¿Las aberturas de la pared son 4 pies sobre la tierra, adecuadamente protegidas? Si No

4. ¿Son plataformas de extensión fuera de un muro de apertura debidamente vigilado con barandas o protecciones equivalentes? Si No

5. ¿Está abierto a un lado pisos o plataformas de cuatro pies o más sobre el nivel del suelo o piso protegida por barandilla estándar? Si No

6. ¿Pistas de si son superiores a 4 patas y en qué herramientas de la máquina, partes o materiales son propensos a ser utilizados, protegidos por barandilla estándar y también por el tablero? Si No

7. ¿Son tramos de escaleras con cuatro o más canalizaciones verticales equipadas con pasamanos de la escalera estándar o pasamanos estándar como requerido? Si No

Vehículos de motor - equipos mecanizados

1. ¿Son todos los vehículos que quedan sin supervisión por la noche, equipados con luces o reflectores o barricadas con luces o reflectores? Si No

2. ¿Son neumáticos estantes, jaulas o dispositivos de protección de equipo suministrados y usados al inflar, montaje y desmontaje de neumáticos instalados en split llantas o llantas equipadas con anillos de bloqueo? Si No

3. ¿Son vehículos en uso inspeccionados al principio de cada turno para asegurar que todas las piezas, equipos y accesorios que afectan el funcionamiento del seguro estén libres de defectos? Si No

4. ¿Son excavadoras y láminas del raspador, volcar los cuerpos, etc., totalmente reducidos o bloqueados cuando se repara o no en uso? Si No

5. ¿Frenos de estacionamiento son en equipo estacionado y son las ruedas calzadas cuando está estacionado en una pendiente? Si No

6. ¿Son palancas operativas equipadas con el sistema latch? ¿Arreglan manijas del portón trasero en camiones de volteo para guardar al operador claro? Si No

Otros comentarios/observaciones:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Propósito

Para proporcionar un esquema de los trámites necesarios para investigar un accidente, reconstruir una escena del accidente, analizar los resultados y circunstancias implicados, y garantizar la calidad de la documentación con el fin de desarrollar una comprensión precisa de las causas primarias y secundarias de un accidente.

Ámbito de aplicación

Este procedimiento se aplica a todas las divisiones de la empresa, en construcción y proyectos de mantenimiento.

Definiciones

Accidente: Una ocurrencia accidental que causó o pudo haber causado lesiones personales, daños a la propiedad o interferencia con la producción.

Causa primaria: ¿Qué causó el accidente que se produjo?

Causa secundaria - ¿Por qué podía existir la causa primaria?

Responsabilidad

 Cada división es responsable de asegurar que este procedimiento se implementa en cada accidente que amerita una investigación y documentación, como se refleja en este procedimiento.

 El encargado de la investigación es responsable de documentar los resultados del accidente en un informe escrito y de hacer una distribución adecuada del informe por escrito.

 Capataz, superintendentes y supervisores son responsables de participar en cada investigación de accidente que implica su trabajo o empleados, y para completar los informes de investigación de accidente requieren ser requeridos por este procedimiento.

Procedimiento

El accidente

 Cuando un accidente ocurre, ante todo, es importante tratar a la persona lesionada. Una vez que la persona lesionada ha sido atendida, debe fijarse la escena del accidente para prevenir la repetición y una investigación a fondo puede celebrará

 La escena del accidente debe fijarse tan pronto después del accidente como sea posible para preservar todas las pruebas. El investigador debe hacer un croquis de la zona que indica la ubicación de la persona lesionada, el equipo a ser utilizado, el material en la zona, la gente de la zona y incluir cualquier otra información pertinente. Las fotografías deben tomarse de la zona y el equipo y deberían mostrar diferentes ángulos de la escena del accidente.

 Testigos, el accidente se debe a una zona tranquila, separada y un formulario de declaración de testigo que llenar. Es muy importante tomar declaraciones de testigos tan pronto después de la ocurrencia, mientras que los hechos sobre el accidente son todavía claros en sus mentes. De igual importancia, debe pedir que no se converse entre sí hasta que hayan completado la declaración del testigo en forma.

La investigación

 Cuando ocurre un accidente que implica el cuidado de un médico, una grabación o una lesión en el tiempo perdido, es la responsabilidad inmediata del supervisor de producción del empleado lesionado bien investigar el accidente, completar el informe de investigación del accidente (Anexo A) y tomar una acción inmediata es necesario para prevenir la recurrencia de un accidente de tipo similar. El informe de la investigación de accidente debe ser completado en su totalidad.

 Después de que se han reunido todos los hechos y declaraciones de testigos tomadas, la información debe entonces analizarse. En el proceso de recopilación de datos, la investigación responderá a preguntas sobre quién, qué, cuándo, dónde, cómo y hasta cierto punto por qué. El proceso de análisis para desarrollar respuestas a por qué. Analizando todos los hechos y haciendo la pregunta "por qué" varias veces en el proceso, la investigación podrá llegar a las causas raíz del accidente. Una vez que el capataz ha llegado a las causas (y por favor, tenga en cuenta que puede ser varias causas), entonces él o ella puede desarrollar las acciones correctivas para ser tomadas.

 El informe de la investigación completa del accidente después de una revisión y aprobación se presentará luego a la división de seguridad designada para su revisión, comentarios y firma.

Lesiones graves o la muerte

 De accidentes que resultan en lesiones graves o la muerte, es necesario que el Gerente de la división notifique al Director de Seguridad Corporativa, que a su vez notificará al presidente. Serán entonces hacer arreglos para llevar a cabo una investigación de accidente formal por el administrador de seguridad en conjunto con el personal apropiado.

 Accidentes que resulten en una o más muertes o en la hospitalización de empleados, sigan los reglamentos OSHA. Esta notificación debe hacerse dentro de las 48 horas después de la ocurrencia del accidente. Se puede hacer ya sea por vía oral (teléfono) o por telegrama para el área del director de la OSHA.

Registros

 El informe de la investigación del accidente debe ser archivado para retención de registros.

 Investigación formal: todos los informes se mantendrán en la oficina del vicepresidente de la división.

 Una copia de cualquier telegrama a OSHA permanecerá archivada con el VP de la división.

lnforme de incidentes y lesiones de empleados

Para ser completado por el empleado lesionado

| Nombre | Fecha de contratación | Anos |  | Sexo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle | Ciudad |  | Estado | Telefono |
| Describe tu lesion |  |  |  |  |
| Describa, en detalle, lo que estaba haciendo y lo que sucedió cuando ocurrió el incidente. (Adjunte hojas adicionales si es necesario). |  |  |  |  |
| Firma del empleado |  |  | Fecha |  |

Para ser completado por el supervisor, gerente, profesional de seguridad, etc.

| Hora y fecha del incidente. | Fecha reportada |  |  |  |  | Título del trabajo del empleado lesionado |  |  |  | Años de experiencia laboral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente de la lesión Mordedure de animal/rasguno Quemar Atrapado en/enter Exposicion quimica Corte o laceracion Manejo manual de materiales Accidente automovillistico Resbalon tropiezo, caida Golpeda por o contra la violeciaen el lugar de trabajo Otro: |  |  | Parte (s) del cuerpo afectada Cabeza Ojo (s) Oreja (s) Espalda / cuello Brazo /hombro Mano/ dedo Cofre I torso Pierna / rodilla / tobillo / pie Pulmon |  |  | Entrenamiento relevante Recibido: Tema Fecha |
| Lugar del incidente |  |  |  | Naturaleza de la herida |  |  |  | PPE requerido Usado |  |  |
| Tipo de incidente - Primeros auxilios - Tratamiento medico - Dia(s) de trabajo perdido - Fatalidad - Near-miss |  | Testigos _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |  |  |  |  |  | ________________________ Si no ________________________ Si no ________________________ Si no ________________________ Si no ________________________ Si no |  |

Análisis de accidentes

Para ser completado por el supervisor, gerente, profesional de seguridad, etc.

Describa el incidente, en detalle, según lo determinado por la investigación. (Adjunte hojas adicionales si es necesario.) Encierra en un círculo las partes del cuerpo afectadas en la siguiente ilustración

Análisis de raíz de la causa

1.	identificar todos los factores contribuyentes.

2.	¿Para cada uno, preguntar “el incidente ocurrido si este factor en particular no estaba presente"?"  Si la respuesta es "No", entonces ella es una causa

3.	Para casi todos los incidentes, existen múltiples causas / factores contribuyentes

Si= CF

No= RC

| Mano de obra |  |  |  | Material |  |  |  | Sistemas de gesti6n |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CF | RC |  |  | CF | RC |  |  | CF | RC |
| No seguir el procedimiento / regla |  |  |  | Herramienta / equipo defectuoso |  |  |  | No debidamente entrenado |  |  |
| No usar el EPP adecuado |  |  |  | Equipo mal guardado |  |  |  | Mala limpieza |  |  |
| Uso indebido de herramienta / equipo |  |  |  | No debidamente entrenado |  |  |  | No/ mal procedimiento |  |  |
| Payadas |  |  |  | Mala iluminacion |  |  |  | Comunicacion ineficaz |  |  |
| Distraído / desglose de la conciencia |  |  |  | Ventilacion deficiente |  |  |  | No/ mala planificación del trabajo |  |  |
| Fatiga / estres / frustraci6n |  |  |  | Ambiental (clima, temperatura, animal) |  |  |  | Gran carga de trabajo / horario apretado (real o percibido) |  |  |
|  |  |  |  | Mal disefo / disefo |  |  |  | Horas de trabajo largas / inusuales |  |  |

Acciones correctivas

| Acciones | Fecha de vencimiento | Person/department responsible |
| --- | --- | --- |

_____________________________   _______________       _____________________________    _____________           _______________________   ________

Supervisor                                    Fecha                  Gerente                                          Fecha                   Seguridad Profesional       Fecha

Declaración de un testigo

| Nombre del empleado lesionado | Fecha del incidente |
| --- | --- |
| Nombre del testigo | Fecha de declaracion |

¿Estaba usted en el área cuando ocurrió el incidente?   SI   No

¿Viste el incidente?   Si   No

En caso afirmativo a cualquiera de los anteriores, describa lo que observó en detalle.

¿Cómo se puede prevenir un incidente similar en el futuro?

¿Se reportó una lesión como resultado del incidente?   Si  No

¿Alguna vez escuchó al empleado lesionado quejarse de una lesión o enfermedad similar?   Si  No

¿Está al tanto de cualquier lesión / incidente anterior, dentro o fuera del trabajo, que haya tenido el empleado?  Si  No

Si es así, describa.

Afirmo que la información anterior es completa y precisa a mi leal saber y entender.

_______________________________________________                                                             _________________

Firma de testigo                                                                                                                                                        Fecha

Hoja De Fotos

Denegación de tratamiento médico

Yo _________________________________, declaro que me he negado tratamiento médico en este momento por una lesión relacionada con el trabajo para mí (describir la parte del cuerpo) ____________________________. Ocurrió en_________________________ y fue reportado a ________________________________________.

Fue mi propia ser que me negó a tratamiento médico por esta lesión particular y me explicó que si lo hago, qué tratamiento médico futuro para esta lesión debo notificar a la gestión primero.

__________________________________                            ________________________

Nombre (impresión) del empleado                                                         Fecha

__________________________________

Firma del empleado

_________________________________                               ______________________

Testigo                                                                                             Fecha

Programa de seguridad de Vehículos

Alcance

Las siguientes páginas contienen políticas y procedimientos para garantizar que contratemos y retengamos solo a los conductores más seguros y corteses, así como también proporcionemos vehículos seguros y confiables para llevar a cabo los negocios de la compañía. Esta política se centra en las personas que conducen vehículos comerciales. El objetivo de esta política es reducir o eliminar los accidentes automovilísticos y las lesiones asociadas siguiendo las prácticas de seguridad establecidas en este programa.

El cumplimiento de este programa es obligatorio para todos los conductores comerciales de la compañía. Violaciones de este programa pueden dar lugar a medidas disciplinarias hasta la suspensión de conducción privilegios o terminación. Cualquier desviación de este programa debe ser inmediatamente llevada a la atención del supervisor del empleado o del programa de administrador.

### Responsabilidades del programa

La gerencia es responsable de proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para implementar este programa y de garantizar que el administrador del programa y todos los empleados cumplan con las disposiciones de este programa.

Administrador del programa: los conductores comerciales y la flota están bajo la supervisión de (Nombre y título) y él/ella es responsable de la administración de la política de la compañía con respecto a la flota.

El administrador del programa es responsable de:

  - Evaluación de posibles conductores de la compañía;

  - Mantener una lista precisa de conductores calificados;

  - Mantener registros de calificación precisos;

  - Mantener registros exactos de pruebas de abuso de sustancias;

  - Asegurar que los vehículos de la compañía se mantengan mecánicamente;

  - Seleccionar / adquirir todos los vehículos de la compañía;

  - Asegurar que todos los conductores calificados estén capacitados en la operación segura de vehículos comerciales;

  - Monitoreo de los controladores para garantizar el cumplimiento de todos los elementos de este programa; y

  - Hacer recomendaciones sobre retención o liberación de empleados basadas en pruebas de manejo del entrenador de conductores.

### Entrenadores de conductores.

  - Realización de pruebas de manejo en carretera para nuevos empleados y empleados existentes al menos anualmente.

### Conductores comerciales.

la realización de sí mismos, de acuerdo con este programa. Todos los conductores de voluntad:

  - Cumplir con todos los criterios mínimos de calificación;

  - Estar médicamente calificado para conducir un vehículo automotor comercial (definido bajo 391.41: Calificaciones físicas para conductores);

  - Mantener evaluaciones satisfactorias del entrenador de conductores de la compañía;

  - Recibir pruebas negativas de drogas / alcohol; y

  - Mantener un registro aceptable de vehículos motorizados (MVR).

### Criterios de calificación del conductor

Los solicitantes de conductores no serán considerados para empleo a menos que cumplan con los requisitos mínimos que se detallan a continuación.

- Poseer una licencia de conducir válida con al menos dos años de experiencia de manejo.

- Tener al menos 21 años para operar un vehículo comercial interestatal.

- Ser capaz de leer y hablar inglés lo suficiente como para conversar con el público en general, comprender las señales y señales de tráfico de las autopistas, responder a consultas oficiales y realizar anotaciones en informes y registros.

- Estar física y mentalmente calificado para conducir un vehículo de la compañía

- Poseer una licencia de conducir vigente y válida y endosos adecuados para el tipo de vehículo comercial que se conducirá.

- No debe ser descalificado para conducir un vehículo automotor comercial de acuerdo con las reglas y regulaciones establecidas en 49 CFR Parte 391.15.

- Cumple con todos los requisitos y puede realizar todas las tareas y deberes esenciales de la descripción del trabajo.

- Tener al menos dos años de experiencia de manejo verificable con vehículos de tipo similar.

- Tener al menos cinco años de experiencia de manejo verificable, si es necesario para transportar materiales peligrosos.

  - No ha sido condenado por ninguna de las siguientes violaciones importantes:

    - Estar bajo la influencia del alcohol según lo prescrito por la ley estatal;

    - Estar bajo la influencia de una sustancia controlada;

    - Tener una concentración de alcohol de 0.04 o mayor mientras opera un CMV;

    - Negarse a tomar una prueba de alcohol según lo requiera un estado o jurisdicción bajo sus leyes o regulaciones de consentimiento implícito;

- abandonar la escena de un accidente;

    - Usar el vehículo para cometer un delito grave;

    - Conducir un CMV cuando, como resultado de infracciones anteriores cometidas al operar un CMV, se revoca, suspende o cancela el CDL del conductor, o el conductor queda descalificado para operar un CMV;

    - Causar una fatalidad por la operación negligente de un CMV, incluidos, entre otros, los

    - delitos de homicidio involuntario de vehículos motorizados, homicidio por vehículo motorizado y homicidio negligente; y

    - Usar el vehículo en la comisión de un delito grave relacionado con la fabricación, distribución o dispensación de una sustancia controlada.

  - No ha sido condenado por ninguna de las siguientes violaciones graves

  - Exceso de velocidad, involucrando cualquier velocidad de 15 mph o más por encima del límite de velocidad publicado;

  - Conducir imprudentemente, según lo definido por la ley o regulación estatal o local, que incluye, entre otros, delitos de conducir un vehículo automotor sin tener en cuenta la seguridad de las personas o la propiedad;

  - Realizar cambios de carril de tráfico incorrectos o erráticos;

  - Seguir el vehículo adelante demasiado de cerca;

  - Violar la ley estatal o local relacionada con el control del tráfico de vehículos motorizados (que no sea una violación de estacionamiento) que surja en relación con un accidente fatal;

  - Conducir un CMV sin obtener una CDL;

  - Conducir un CMV sin un CDL en posesión del conductor; y

  - Conducir un CMV sin la clase adecuada de CDL y/o endosos para el grupo de vehículos específico que se opera o para los pasajeros o el tipo de carga que se transporta.

### Política de registro de vehículos de motor

La siguiente tabla se debe utilizar para determinar los niveles de rendimiento aceptables para los controladores actuales y potenciales.

| Violaciones de tráfico en los últimos 3 años | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Claro | Aceptable | Límite | Pobre | Pobre |
| 2 | Aceptable | Aceptable | Límite | Pobre | Pobre |
| 3 | Aceptable | Límite | Pobre | Pobre | Pobre |
| 4 | Límite | Pobre | Pobre | Pobre | Pobre |
| Violación mayor | Pobre | Pobre | Pobre | Pobre | Pobre |

DUI o DWI Convicciones

Número de accidentes en los últimos 3 años.

Violaciones mayores

•Conducir en estado de ebriedad

•Conducir bajo la influencia de drogas

•Homicidio negligente derivado del uso de un vehículo motorizado (negligencia grave)

•Operar durante un período de suspensión o revocación de la licencia

•Uso de un vehículo motorizado para la comisión de un delito grave

•Asalto agravado con un vehículo de motor

•Operar un vehículo de motor sin la autoridad del propietario (gran robo)

•Permitir que una persona sin licencia conduzca

•Conducción temeraria

|  | Candidatos | Titulares |
| --- | --- | --- |
| Claro | Elegible | No se requiere accion |
| Aceptable | Elegible | No se requiere accion |
| Límite | Descalificado | Puede haber revocado los privilegios de conducir Supervisor Coaching Entrenamiento Remediador |
| Pobre | Descalificado | Pérdida del privilegio de conducir Disciplina hasta e incluyendo terminación |

### Proceso de contratación

El proceso de contratación de empleo está diseñado para garantizar que las personas más seguras sean contratadas para operar nuestros vehículos de motor. Este proceso de múltiples pasos se utilizará para todos los solicitantes y se administrará de manera uniforme sin prejuicios hacia la raza, el color, la religión, el sexo, la edad, el origen nacional, la discapacidad, la orientación sexual o cualquier otro criterio considerado ilegal por el Estado, el Gobierno Federal o el local. ley.

Solicitud. Todos los solicitantes de conductores comerciales deben presentar una solicitud de empleo completa, precisa, firmada y fechada. El proceso de contratación/selección no continuará hasta que se haya verificado toda la información en la solicitud.

Empleo anterior. El historial de empleo se recopilará y verificará para cada solicitante de conductor comercial. Todos los solicitantes de conductores comerciales deben proporcionar a este empleador información sobre todos los puestos de conducción que hayan ocupado durante los diez años anteriores:

  - Nombres, direcciones, números de teléfono u otra información de contacto de empleadores anteriores; y

- Nombres, mareas, números de teléfono u otra información de contacto de supervisores anteriores.

Registros de vehículos de motor. El registro de manejo de los últimos cinco años se examinará para todos los solicitantes de conductores comerciales de la agencia correspondiente de cada estado en el que el solicitante tenía una licencia o permiso de vehículo motorizado. La calificación del conductor y la contratación

El proceso no continuará hasta que se haya verificado toda la información del registro de manejo y no se hayan encontrado infracciones descalificantes (consulte los criterios de calificación del conductor arriba).

Historial de drogas y alcohol. A todos los solicitantes se les preguntará si él o ella ha dado positivo, o se ha negado a hacer la prueba, en cualquier prueba previa de drogas y alcohol administrada por un empleador anterior. Si el solicitante admite cualquiera de los anteriores, sin documentar la finalización exitosa de los requisitos de retorno al trabajo del DOT, no será considerado para el empleo.

Todos los solicitantes que indiquen que no hay infracciones de drogas o alcohol deben dar su consentimiento por escrito para obtener un historial de drogas y alcohol durante los dos años anteriores de todos los empleadores regulados por el DOT. Si el solicitante no proporciona este consentimiento, no se lo considerará para un empleo. Cualquier indicación positiva de consumo de drogas o alcohol en los siguientes niveles descalificará inmediatamente al solicitante:

  - Prueba de alcohol con un resultado de 0.04 o superior;

  - Prueba de drogas positiva verificada;

  - Resultados verificados de pruebas de drogas adulteradas o sustituidas; y

  - Violaciones de las regulaciones de pruebas de drogas y alcohol de la agencia DOT.

Los solicitantes que hayan completado con éxito los requisitos de retorno al trabajo del DOT después de una violación de las regulaciones de drogas o alcohol continuarán durante el proceso de contratación.

Programa de detección previa al empleo. Todos los solicitantes deben proporcionar una aprobación por escrito para que la compañía solicite una copia del registro de manejo comercial del solicitante. El incumplimiento de las horas de servicio, el aseguramiento de la carga, las inspecciones de vehículos, etc., se evaluarán en el proceso de contratación. Violaciones significativas o repetidas pueden descalificar al solicitante. Cuando un solicitante intenta aplicar, renovar, o actualizar su o su licencia de conducir comercial, pedirá al Estado realizar una comprobación de sus bases de datos, sistema de información de la licencia de conducir comercial, y el Registro Nacional de Conductores para asegurar que el conductor no está descalificado en ese estado o otra jurisdicción, o no posee una licencia comercial de más de una

jurisdicción

Antecedentes e investigaciones de la Ley de informes de crédito justos. Todos los solicitantes deben proporcionar una aprobación por escrito para realizar una verificación de antecedentes penales y una verificación de informe de crédito. Estas verificaciones se realizarán en todos los solicitantes de conductores comerciales y otros solicitantes a quienes se les requiera operar un vehículo motorizado mientras realizan negocios de la compañía.

Prueba de ciudadanía y derecho al trabajo. Se requerirá que todos los solicitantes de conductores comerciales presenten una prueba de los EE. ciudadanía o prueba de su derecho legal a trabajar en los Estados Unidos.

Entrevistas personales. Todos los solicitantes serán entrevistados en persona por el administrador del programa.

Detección de drogas / alcohol. Todos los solicitantes de conductores comerciales se someterán a un examen de detección de drogas/alcohol antes de que se extienda la oferta inicial de empleo.

Solo la instalación de pruebas de drogas/alcohol designada será utilizada. No se aceptarán los resultados de las pruebas de drogas/alcohol del empleador anterior del solicitante del conductor comercial. Un resultado negativo de la prueba es una condición de empleo. No solicitante controlador llevará a cabo cualquier trabajo o actividad hasta que un resultado negativo de la prueba haya sido obtenido para la solicitud de conductor. Tenga en cuenta que la marihuana sigue siendo una droga que figura en el Anexo I de la Ley de Sustancias Controladas. Es inaceptable para cualquier empleado sujeto a pruebas de drogas bajo la regulación de pruebas de drogas del DOT usar drogas o alcohol medicinalmente o recreativamente.

Evaluación de manejo. Todos los solicitantes deberán someterse a un examen de manejo para evaluar su competencia de manejo. El examen de manejo será un examen de manejo en la carretera con un entrenador de conductores designado. El solicitante será evaluado en las inspecciones previas al viaje, la conducción en la ciudad y en zonas rurales en carreteras de dos carriles y de varios carriles, incluidos los procedimientos de autopistas y autopistas interestatales, pases, marcha atrás y emergencia. Esta evaluación se utilizará en la evaluación de contratación y para desarrollar partes del programa obligatorio de capacitación de conductores de la compañía. Esta prueba de manejo se completará antes de que un nuevo conductor comercial pueda operar un vehículo comercial para los negocios de la compañía. Las evaluaciones de manejo se documentarán en el examen de manejo del conductor.

## Lista de verificación de capacitación vial para conductores

| Conductor | Nunca | A veces | Siempre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Conoce la ubicación de los instrumentos, indicadores y seguridad. dispositivos y los comprueba antes de conducir |  |  |  |
| 2. Ajusta los espejos, el volante y el asiento correctamente |  |  |  |
| 3. Lleva cinturones de seguridad sin ser recordado |  |  |  |
| 4. Trabaja para mantener una distancia de seguimiento segura |  |  |  |
| 5. Demuestra la posición correcta de la mano en la dirección rueda a las 8 y 4 en punto |  |  |  |
| 6. Demuestra la regla de los tres segundos. |  |  |  |
| 7. Es consciente de los puntos ciegos de otros conductores. |  |  |  |
| 8. Comprueba los puntos ciegos antes de cambiar de carril |  |  |  |
| 9. Es consciente de cómo manejar una situación de sastrería |  |  |  |
| 10. Anticipa el cambio de semáforos |  |  |  |
| 11. Revisa los espejos con frecuencia |  |  |  |
| 12. Usa la bocina apropiadamente |  |  |  |
| 13. Señales antes de giros y cambios de carril |  |  |  |
| 14. Anticipa posibles situaciones de frenado. |  |  |  |
| 15. Parece relajado y cómodo mientras conduce |  |  |  |
| 16. Es cómodo y competente conduciendo de noche |  |  |  |
| 17. Usa vigas altas y bajas apropiadamente |  |  |  |
| 18. Ajusta la velocidad a la carretera, el tráfico y las condiciones climáticas. |  |  |  |
| 19. Trabaja para mantener un espacio de amortiguación o zona de amortiguamiento en los cuatro lados del automóvil |  |  |  |
| 20. Verifica las intersecciones cuidadosamente y hace una pausa antes entrando en una intersección |  |  |  |
| 21. Pone el freno de emergencia del freno de estacionamiento |  |  |  |

### Entrenamiento de conductores

Orientación de la empresa. Durante la orientación, a los conductores comerciales se les presentarán todos los documentos, reglas, procedimientos y políticas utilizados por los conductores comerciales, muchos de los cuales están incluidos en este Programa de seguridad de flotas comerciales. Durante la orientación del conductor, los conductores se pueden introducir en la empresa y se pueden proporcionar acceso al área de los códigos de seguridad y claves como sea necesario. Los conductores también serán introducidos al personal con el que se va a interactuar durante el curso de su empleo. Todos los conductores van a ser proporcionados con una lista de contactos y números de teléfono.

Documentación de empleo. La compañía utiliza una variedad de formas y otros documentos de mantenimiento de registros, incluyendo, pero no limitados a los informes de inspección de vehículos, manifiestos y facturas de embarque, libros, ingresos del combustible y otros vehículos de servicios y los recibos de mantenimiento. Los conductores serán presentados a estos documentos por un representante del Departamento de Transporte.

Reglas de seguridad del conductor. Los conductores comerciales son responsables de cumplir con todas las reglas de seguridad del conductor. Las reglas de seguridad del conductor incluyen:

- No opere el vehículo a menos que todos los ocupantes lleven puesto el cinturón de seguridad.

- No conduzca el vehículo sin faros iluminados.

- No permita que personas sin licencia / no autorizadas operen un vehículo motorizado de la compañía

.

- No opere ningún vehículo mientras esté afectado, afectado o influenciado por alcohol, drogas ilegales, medicamentos, enfermedades, fatiga o lesiones.

- No participe en actividades que lo distraigan mientras conduce. Esto incluye el uso de un teléfono celular para hablar o enviar mensajes de texto; comiendo; usando una computadora, GPS o reproductor de MP3; aplicar maquillaje; leyendo; buscando en los mapas; o cualquier otra actividad que aleje los ojos o la atención de una persona de conducir. Beber bebidas no alcohólicas es aceptable.

- No use un detector de radar.

- Obedezca los límites de velocidad máxima y mínima publicados en todo momento.

- No recoja a los autostopistas ni permita que pasajeros no autorizados ingresen al vehículo de motor.

- No conduzca un vehículo motorizado que sea mecánicamente inseguro para operar.

- No opere un vehículo motorizado con carga o equipo no asegurado.

- Muévase a otro carril o disminuya la velocidad al acercarse a un vehículo de emergencia a lo largo del costado de la carretera.

- Observe todas las leyes estatales y locales durante el funcionamiento del motor del vehículo.

- No acepte pagos por transportar pasajeros o materiales no autorizados por la compañía.

- No empuje ni tire de otro vehículo ni remolque un remolque sin la autorización de la compañía.

- No transporte líquidos y gases inflamables sin autorización previa. Si autorizado, solamente contenedores DOT o UL aprobados son para ser utilizados, y en cantidades limitadas cuando sea necesario.

- No use ignición ni bengalas ardientes. Utilice solo triángulos reflectantes emitidos.

Estas reglas serán revisadas anualmente y firmadas por cada conductor comercial. La copia firmada se mantendrá en el archivo del controlador. Una acción disciplinaria que puede incluir el despido puede resultar si los conductores no cumplen con las reglas de seguridad del conductor.

Avisos de seguridad del conductor. La compañía publicará avisos de seguridad, cambios regulatorios, cambios de procedimientos y cualquier informe de condición de tráfico / carretera en las siguientes ubicaciones:

Entrenamiento individual para conductores. La compañía ha desarrollado y adoptado una política de que todos los conductores comerciales completen un período de capacitación obligatorio

antes de operar los vehículos de la compañía. La capacitación se lleva a cabo e incluye capacitación en el aula y en la carretera. La duración total de la capacitación depende de que cada conductor complete todos los objetivos del curso.

Durante este período de capacitación, el conductor se considera un empleado en período de prueba. Tras la finalización de la formación, el controlador entrenador se hará una recomendación para el programa de administrador a cualquiera de retener o liberar el nuevo controlador.

Entrenamiento grupal de conductores. Todos los conductores comerciales deben asistir a la capacitación requerida. Esta formación consistirá en una revisión de los procedimientos de la compañía, actualizaciones sobre los cambios regulatorios, los temas de seguridad, tales como la conducción defensiva, la fatiga del conductor, discusión de temas de actualidad y una revisión de todos los accidentes, incidentes y citas. Toda la capacitación grupal se documentará en el registro de capacitación / formulario de certificación.

Observación de vehículos. El administrador del programa realizará observaciones aleatorias no anunciadas de los conductores de la compañía durante sus operaciones. Las observaciones del administrador del programa serán documentadas y los registros retenidos en el archivo del conductor.

### Criterios para mantener el empleo.

Cada conductor autorizado debe cumplir con los siguientes criterios para mantener su condición de conductor comercial calificado y estar autorizado para conducir un vehículo comercial. El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones descalificará automáticamente a un conductor para operar un vehículo automotor comercial.

Licencias: Todos los conductores deben mantener la licencia de conducir comercial adecuada para sus tareas laborales. Los conductores no poseerán más de una licencia emitida por el estado.

Violaciones de tráfico. Los conductores deben notificar al administrador del programa dentro de las 48 horas posteriores a la condena de cualquier infracción de tránsito (excepto estacionamiento).

Estos requisitos se aplican a cualquier vehículo automotor que el conductor estaba operando en el momento en que se recibió la violación, independientemente de quién sea el propietario del vehículo.

Drogas / Alcohol. Los conductores no operarán un vehículo automotor comercial con una concentración de alcohol en sangre de 0.04% o más o mientras estén bajo la influencia de drogas legales o ilegales que perjudiquen la operación del vehículo automotor. La venta, compra, transferencia o posesión de cualquier sustancia controlada (excepto medicamentos recetados médicamente) está estrictamente prohibida mientras se usa un vehículo de la compañía, mientras se encuentra en las instalaciones de la compañía o mientras se dedica a negocios de la compañía.

Suspensiones / Revocaciones. Los conductores no operarán un vehículo motorizado comercial si su licencia es suspendida, revocada o cancelada, o si están descalificados para conducir. El conductor debe notificar inmediatamente al administrador del programa si su licencia se suspende, revoca o cancela.

Archivos de calificación

Ningún empleado deberá operar un vehículo de la compañía o cualquier vehículo personal mientras

esté en el negocio de la compañía a menos que esté en la lista de conductores calificados de la compañía. Esto incluye vehículos personales si se utilizan para negocios de la empresa. La compañía mantiene una lista actualizada de conductores calificados y está obligada a proporcionar esta lista a nuestra compañía de seguros anualmente y siempre que se realicen cambios en la lista. Esta información es necesaria para cada controlador:

- Solicitud de empleo para conductor

- Copia de la licencia de conducir.

- Fecha de contratación

- Consulta a empleadores anteriores en los últimos tres años.

- Consulta a agencias estatales

- Resultados del examen de manejo del conductor

- Certificado de examen práctico *

- MVR anual y revisión del registro de manejo

- Certificado anual de violaciones del conductor

- Revisión anual del registro de manejo

Los registros de calificación para cada conductor comercial se mantendrán durante un mínimo de tres años después de que finalice el empleo del conductor.

### Inspecciones de vehiculos

Inspección previa al viaje del conductor. Una correctamente realizada y minuciosa inspección antes del viaje será realizada por el mismo controlador antes de operar el vehículo. Los siguientes siete pasos deben completarse para cada inspección previa al viaje. Todas las inspecciones de vehículos van a ser documentadas en el informe de inspección del vehículo del conductor. En todo caso, la inseguridad se descubrió durante el pre-viaje de inspección; debe ser fijada inmediatamente.

- Revisar Último Reporte de Inspección - El conductor debe revisar el último vehículo del conductor INSP ecciones informe para verificar que las reparaciones necesarias se realicen en el vehículo. Si una firma autorizada certifica que los defectos fueron corregidos o que la corrección no fue necesaria, el conductor firmará la tercera línea de firma del formulario. Si los defectos señalados no fueron reconocidos por una firma autorizada, el conductor no conducirá el vehículo hasta que se corrijan los defectos.

- Documentación del vehículo - El conductor debe verificar todos los documentos de embarque, tarjetas de seguro y cualquier otra documentación requerida por el Departamento de Transporte que estén en él o su posesión.

- Descripción del carro - Se requiere revisión de la condición general del vehículo. El conductor:

  - Busque daños o desgaste inusual en el vehículo. Los ejemplos incluyen vehículo inclinado hacia un lado, luces rotas o inoperantes, condición de llanta y suspensión y desgaste por rotura.

  - Busque debajo del vehículo en busca de fugas de aceite, refrigerante, grasa o combustible.

  - Realice una evaluación de recorrido para buscar personas, otros vehículos, objetos y alambres o extremidades colgantes.

- Verifique el compartimiento del motor: después de verificar que el motor está apagado, el freno de estacionamiento está puesto y/o las ruedas están bloqueadas, el conductor levantará el capó e inspeccionará el compartimiento del motor. Cheque:

  - Niveles de fluidos

  - Dirección asistida

  - Baterías

  - transmisión automática

  - Cinturones para grietas o desgaste

  - Estanqueidad en alternadores, bombas de agua y compresores de aire.

  - Aislamiento del cableado eléctrico agrietado o desgastado

- Arranque el motor e inspeccione dentro de la cabina - El controlador verificará que el freno de estacionamiento esté puesto, el lugar del cambio de marchas en punto muerto, arranque el motor y escuche los ruidos inusuales. Luego verifique:

  - Medidores (aceite, amperímetro / voltímetro, temperatura del refrigerante, temperatura del aceite del motor, luces de advertencia y zumbadores);

  - La condición de los controles. Busque flojedad, adherencia, daño o ajuste incorrecto (volante, holandés, acelerador, controles de freno [freno de pie, freno de remolque, freno de estacionamiento, controles de retardador, controles de transmisión, bloqueo del diferencial entre ejes, bocina [s], parabrisas limpiaparabrisas / lavaparabrisas y luces [faros delanteros, atenuador de luz, intermitentes, luces intermitentes de cuatro direcciones, espacio libre, identificación, interruptores de luz de marcador]);

  - Estado de los espejos y parabrisas / ventanas; y

  - Localización de los equipos de emergencia (tres triángulos rojos, clasificación y carga correctas, extintor de fuego, cadenas para neumáticos, número de teléfono de emergencia listo y el kit de informes de accidentes).

- Verifique las luces: el conductor se asegurará de que el freno de estacionamiento esté puesto, el motor esté apagado y la llave de encendido esté fuera del interruptor y luego verifique estos elementos:

  - Faros (luces bajas y altas)

  - luces intermitentes de emergencia

  - Luces de estacionamiento, espacio libre, lateral y de identificación.

  - Señales de giro

  - Luces de freno (se necesitará un ayudante para completar esta tarea)

El conductor limpiará todas las luces, reflectores y vidrio según sea necesario.

- Pruebe los frenos: el conductor verificará estos elementos adicionales:

  - Tambores de freno (o discos), revestimientos y mangueras para grietas u otros daños visibles, grosor apropiado del revestimiento y presencia de aceite o grasa;

  - Mangueras de aire para áreas desgastadas o la presencia de cortes u otros daños. Apague el motor y pruebe la señal de advertencia de baja presión;

  - Verifique que los frenos de resorte se activen con baja presión de aire (generalmente en un rango entre 20-40 psi);

  - Verifique la tasa de acumulación de presión de aire (típicamente 85-100 psi en 45 segundos en sistemas de aire dual);

  - Pruebe las fugas de presión de aire (con un sistema de aire completamente cargado, típicamente 125 psi);

  - Verificar que la tasa de pérdida no exceda dos psis en un minuto para vehículos individuales y tres psis en un minuto para vehículos combinados;

  - Verifique las presiones de corte y corte del regulador del compresor de aire; y

  - Pruebe el freno de estacionamiento con la transmisión en baja velocidad. Pruebe el freno de servicio para tirar hacia la izquierda o hacia la derecha cuando se aplican los frenos de servicio

.

Durante un viaje. Una vez en la carretera, el conductor debe examinar su o su vehículo y la carga en cada uno:

  - Cambio de estado de servicio

  - parada

Si se encuentra un problema, el conductor debe o bien tener las necesarias reparaciones o ajustes realizados antes de operar el vehículo, o con seguridad viajar a la cercana instalación de reparación. Para los vehículos que transportan materiales peligrosos, el conductor debe examinar los neumáticos al comienzo de la apertura o cada vez que el vehículo está estacionado.

Durante cada parada, el conductor verificará:

- Neumáticos, ruedas y llantas.

- frenos

- Luces y reflectores.

- Freno y conexiones eléctricas al remolque.

- dispositivos de acoplamiento de remolque

- Dispositivos de sujeción de carga.

Inspección e informe posteriores al viaje. Se requiere que cada conductor complete un informe escrito sobre la condición de cada vehículo al final del día o cuando termine de conducir el vehículo para ese día. Los vehículos incluyen unidad de potencia y remolque(s).

El informe debe completarse en su totalidad y el conductor debe tener en cuenta cualquier defecto para:

- Frenos de servicio, incluidas las conexiones del freno del remolque.

- Freno de estacionamiento (mano)

- mecanismo de dirección

- Dispositivos de iluminación y reflectores.

- neumáticos

- cuerno

- Parabrisas limpiaparabrisas

- visión trasera espejos

- dispositivos de acoplamiento

- Ruedas y llantas

- equipo de emergencia

El conductor debe también observar cualquier otro defecto que pueda afectar el seguro funcionamiento del vehículo o resultar en su mecánica avería. El informe también debe indicar si no se encuentran defectos. El conductor debe firmar y enviar el informe a la administradora del programa.

La copia original del informe de inspección y la certificación de reparaciones se conservarán en los archivos de mantenimiento del vehículo. Las copias originales de los informes de inspección en los que se observaron defectos y la certificación de reparaciones se conservarán durante tres meses.

LISTA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE VEHÍCULO

| Marca: modelo: NÚMERO de unidad: semana conclusión: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARTÍCULO |  | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |  | SÁBADO |
| ACEITE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUBRICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE ARRANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTRUMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE AIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA HIDRÁULICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIDRIO, ESPEJOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESEMPAÑADOR DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRENOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEUMÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUCES y reflectores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUERNO DE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIADORES DE PARABRISAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXTINTOR DE INCENDIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estos artículos son para comprobar cada mañana antes de operar este instrumento. Informe todos los artículos que necesiten reparación al taller de mantenimiento en el tiempo de inspección. Entregar la hoja de comprobación al supervisor de equipo al principio de cada semana. Operador: empleado número: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA REGISTRADO | REPARACIONES |  |  |  |  |  | FECHA DE REPARACIÓN |  |

Capataz de equipo Superintendente: _____________________________________________________

# Política de vehículos de propiedad privada

Definición de un vehículo de propiedad privada (POV): Un vehículo de motor que es propiedad de un funcionario electo, jefe de departamento o empleado que puede o no ser utilizado para fines oficiales.

•La utilización de forma privada participada de vehículos para oficiales de negocios deberá ser permitida solamente cuando tal uso se ha determinado que es en el mejor interés del empleador.

  - El uso de un vehículo de propiedad privada para fines o negocios oficiales no será obligatorio, a menos que el uso se convierta específicamente en una condición de empleo.

• Los funcionarios electos, los jefes de departamento y los empleados deberán usar vehículos de propiedad privada cuando asistan a reuniones locales, regionales o estatales y estén acompañados por personas no empleadas por la misma organización u otras agencias públicas.

Requisitos previos para la autorización:

- Los vehículos de propiedad privada deben mantenerse en buenas condiciones mecánicas y ser capaces de proporcionar transporte de manera segura, legal y confiable.

- Los vehículos de propiedad privada deberán estar equipados con todos los

- dispositivos y equipos de seguridad suministrados por el fabricante.

Los empleados autorizados a usar un vehículo de propiedad privada para negocios y propósitos oficiales deberán:

  - Recibir autorización previa de su supervisor.

  - Poseer y retener en todo momento una licencia de conducir válida de la clase adecuada y/o endoso mientras opera un vehículo para fines y negocios oficiales.

  - Proporcionar y conservar en el vehículo, comprobante vigente válido del seguro de

responsabilidad civil / daños a la propiedad del automóvil (con límites de cobertura de la póliza no inferiores al mínimo legal y al registro actual del vehículo).

•Se prohíbe el uso de un vehículo de propiedad privada que no sea propiedad o arrendado por el empleado autorizado para negocios oficiales.

•Todos los costos de mantenimiento asociados con el uso de un vehículo de propiedad privada para negocios o propósitos oficiales son responsabilidad del propietario del vehículo.

•Cualquier pérdida o daño que ocurra en cualquier vehículo de propiedad privada es responsabilidad del propietario del vehículo, a menos que se descubra que el empleador tiene responsabilidad legal.

# Política de uso de furgonetas / camiones

### Prerrequisitos del conductor

•Capacidad para demostrar competencia en la operación de la camioneta o camión.

•Una licencia de conducir válida, emitida por el estado y de la clase apropiada para la camioneta / camión.

•Cumple con los requisitos mínimos de registro de manejo.

•Ha aprobado los cursos de capacitación necesarios.

### Procedimientos de salida

  - El conductor debe recoger las llaves.

•Se debe inspeccionar el vehículo y reportar cualquier problema al Mantenimiento de la flota antes de conducir.

•Los artículos indicados en el Apéndice C deben inspeccionarse antes de la salida.

### Pautas de manejo

•Es la de conducir la responsabilidad de garantizar que todos los camiones ocupantes estén usando sus cinturones de seguridad.

•Se requiere un observador para todas las situaciones de retroceso cuando sea posible.

Cuando está solo, el conductor debe completar una caminata alrededor del vehículo para establecer que no hay obstrucciones antes de retroceder.

  - Los conductores no deben exceder el límite de velocidad publicado.

•En carreteras con límites de velocidad superiores a 60 mph, los conductores de camionetas / camiones deberán limitar su velocidad a 60 mph.

### Cargando descargando

  - La carga se debe transportar de forma segura dentro de la camioneta o dentro de la plataforma del camión. No se pueden colocar artículos en el techo a menos que se aseguren de manera segura en un estante aprobado diseñado para ese propósito.

•Es responsabilidad del conductor cargar adecuadamente el vehículo con pasajeros y/o carga, distribuyendo el mayor peso posible hacia adelante. También es responsabilidad del conductor asegurarse de que toda la carga esté debidamente guardada y/o asegurada.

  - La descarga o carga de pasajeros solo se realizará donde sea seguro y libre de tráfico.

### Procedimientos de devolución

•Es responsabilidad del conductor asegurarse de que la camioneta / camión se devuelva limpia y en las mismas condiciones que cuando se revisó por primera vez.

•Cualquier daño incurrido mientras está en uso debe ser reportado al supervisor del conductor y al Mantenimiento de la flota.

Pautas para el kit posterior a un accidente y emergencia

Debido al hecho de que los accidentes y las emergencias ocurren con mayor frecuencia cuando no se esperan, es mejor estar preparado en todo momento. Los conductores deben mantener cierto equipo en sus vehículos para que pueda usarse en tales situaciones.

### Kits de accidentes

Se debe mantener un kit para accidentes automovilísticos en todos los vehículos. El kit debe incluir los siguientes elementos:

•Tarjetas de seguro

•Información de registro del vehículo.

•Instrucciones escritas para reportar un accidente automovilístico (incluidos los números de teléfono)

•Un formulario de informe de accidentes con instrucciones para completar el formulario.

•Tarjetas de cortesía de testigos que brindan a los testigos un número de teléfono para llamar y presentar declaraciones sobre el accidente.

•cámara desechable

•Tarjetas de notas

•un bolígrafo o lápiz

### Equipo de emergencia

Los vehículos deben estar equipados con equipos de emergencia en caso de que el conductor experimente dificultades mecánicas o esté involucrado en un accidente automovilístico. Considere incluir lo siguiente en un kit de emergencia:

•Kit de primeros auxilios / máscara de RCP

•Operador ' s Manual

•Linterna con baterías extra.

•palos de luz

•chaleco reflectante de seguridad

•Manta espacial

•extintor de incendios

•Inflador / sellador de llantas

•Tire la presión de calibre

•agua embotellada

•Triángulos / bengalas reflectantes con fósforos.

•cables de puente

•silbato

•Trapos

•guantes

•Limpiador de manos / siestas húmedas

•Artículos para clima frío (es decir, arena para gatos, una pala, un raspador de hielo y cadenas para neumáticos)

•Información de contacto para asistencia en carretera, si está disponible.

Plan de Investigación e Informe de Accidentes de Vehículos

El plan de investigación e informe de accidentes de la compañía describe métodos y prácticas para informar e investigar accidentes. Accidentes cerca de perder o incidentes deben ser reportados, así (es decir, cuando un conductor casi tiene un accidente de vehículo, pero es capaz de evitar lesiones o daños).

Accidentes vehiculares. Estos pasos se seguirán en caso de un accidente/incidente vehicular.

- Detenga el vehículo, apague el motor y proteja la escena activando las luces intermitentes de emergencia de cuatro vías y colocando triángulos de emergencia de color naranja para evitar un accidente secundario (uno cerca de la escena, un marcador a 100 pies en cada dirección desde la escena y un marcador cerca de curvas o crestas de colinas, pero no a más de 500 pies de

distancia).

- Solicite asistencia médica y asista a las personas lesionadas, si es necesario, pero no mueva a la persona a menos que sea absolutamente necesario para evitar más lesiones.

- Si es posible, proteja las vías fluviales, los desagües pluviales, etc. de materiales peligrosos si se derraman.

- Llamar a la policía.

- Llame al administrador del programa de la compañía dentro de las 12 horas.

- Localice testigos y obtenga información importante de ellos, incluidos nombres, direcciones y números de teléfono.

- Intercambie información pertinente con otros conductores.

- Tome fotos del accidente, letreros de calles, puntos de referencia y/o marcadores de millas.

- Haga bocetos/dibujos detallados de la escena del accidente, anotando la dirección de viaje de cada vehículo involucrado.

- Complete el formulario de informe de accidente de vehículo.

Nota: Se requiere que todos los vehículos motorizados de la compañía tengan un kit de informe de accidentes de vehículos en la guantera. El conductor debe usar este kit para registrar los hechos del accidente tan pronto como sea posible.

Los kits de investigación de accidentes están disponibles del administrador del programa.

Acciones posteriores al accidente. Los conductores involucrados en un accidente deben cumplir plenamente:

- Nunca admitir faltas o disculparse. Las disculpas pueden interpretarse como una admisión de culpa;

- Ser cortés y nunca discutir con otros conductores o testigos;

- Ser cortés y nunca discutir con la policía;

- Nunca hacer una declaración a los medios. Remitirlos al contacto de medios de la compañía;

- discutir Nunca detalles del incidente con nadie más que el administrador del programa

- Informar siempre el accidente / incidente al administrador del programa, independientemente de la gravedad.

Accidentes de vehículos que involucran lesiones de empleados / informes de daños a la propiedad. Nuestros procedimientos de informe de "Accidentes de vehículos que involucran lesiones a empleados / daños a la propiedad" incluyen:

- La compañía está obligada a evaluar a cada conductor sobreviviente por alcohol y sustancias controladas tan pronto como sea posible luego de un accidente, como lo requiere §382.303.

- Los empleados lesionados en el trabajo deben informar la lesión al administrador del programa o al director de seguridad tan pronto como sea posible después del incidente.

- El administrador del programa o el director de seguridad debe seguir el programa establecido de investigación de accidentes de lesiones / daños a los empleados.

El objetivo de este proceso de informe e investigación no es encontrar fallas, sino determinar la causa raíz para que se puedan tomar medidas correctivas para eliminar futuros accidentes o incidentes. Consulte el formulario de Investigación del Supervisor de Accidentes de Vehículos Motorizados.

Retención de informe de accidente de vehículo. El administrador del programa mantendrá los informes de accidentes del vehículo y la información asociada durante tres años después de la fecha del accidente del vehículo. Se retendrá la siguiente información:

- Fecha del accidente;

- Ciudad y estado en el que ocurrió el accidente;

- Nombre del conductor;

- Número de lesiones;

- Número de víctimas mortales;

- Si se liberaron materiales peligrosos, distintos del combustible derramado de los tanques de combustible de los vehículos automotores involucrados en el accidente;

- Copia del informe del accidente del vehículo;

- Copias de todos los informes de accidentes requeridos por entidades estatales u otras entidades gubernamentales o aseguradoras.

Procedimiento de acción correctiva posterior al accidente. El administrador del programa evaluará el rendimiento del conductor en relación con la capacitación del conductor después de un accidente.

Las acciones correctivas descritas a continuación se aplicarán si se determina que un accidente ha sido evitable. Los accidentes serán revisados por el administrador del programa o el director de seguridad caso por caso antes de que se inicie el programa de acciones correctivas.

Un conductor que esté involucrado en un accidente evitable en seis meses será puesto en libertad condicional por 90 días. Si el conductor completa con éxito ese período de prueba sin más accidentes, el conductor será retirado de la lista de libertad condicional; sin embargo, si el conductor está involucrado en otro accidente prevenible mientras todavía está en período de prueba, el período de prueba se terminará.

La compañía también se reserva el derecho de imponer consecuencias más estrictas en función de las circunstancias y/o la gravedad de un accidente evitable.

INFORMES DE GERENTES DE ACCIDENTE DE VEHÍCULOS

Instrucciones: Los gerentes deben usar este formulario para reportar accidentes de vehículos de la compañía. Este formulario debe completarse en su totalidad y enviarse al Departamento de Seguridad dentro de las 24 horas.

| INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apellido, Nombre, Inicial del segundo nombre: |  |  |  |  | Sexo: |  | Últimos 4 de SS # Fecha de contratación: |
| DIRECCION DE CASA: | Dirección: (incluya el número de Apt.) |  |  |  | Ciudad: |  | Estado: CÓDIGO POSTAL: |
| Título profesional: Departamento asignado: |  |  |  |  | Fecha de nacimiento: |  |  |
| El cambio de tiempo comenzó: ¿Droga probada? En servicio en el momento del incidente: |  |  |  |  | Teléfono #: |  |  |
| INFORMACIÓN ACCIDENTE / INCIDENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| UBICACIÓN DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE DEL VEHÍCULO: | Calle / Intersección: |  |  |  | Clima: |  |  |
|  | Ciudad: |  |  |  | Condado: |  | Estado: |
| ¿En la propiedad del ferrocarril? | Fecha en que ocurrió: |  | Tiempo ocurrido: |  | Fecha de reporte: |  |  |
| EMPRESA INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO |  | Responda las preguntas a continuación si es un accidente de respaldo: ¿Equipado con sensores de respaldo? Si es así, ¿los sensores funcionaban correctamente? |  | Últimos 4 de VIN: Unidad # Marca / Modelo / Año Si es un vehículo DOT, proporcione el número de ehículo DOT |  | ¿Vehículo dañado? Costo estimado de las reparaciones: |  |
| POLICÍA / AUTORIDADES |  | ¿Reportado a la policía? |  | Si es así, ¿a quién? |  | Reporte policial#: |  |
| Número de teléfono de la policía / autoridad: |  |  |  | ¿Citas emitidas? |  | Si es así, ¿a quién? |  |
| Describa cómo ocurrió el accidente: |  |  |  |  |  |  |  |

Informe de accidente de vehículo

Informe del Gerente de Accidente de Vehículo

Instrucciones: Los gerentes deben usar este formulario para reportar accidentes de vehículos de la compañía. Este formulario debe completarse en su totalidad y enviarse al Departamento de Seguridad dentro de las 24 horas.

| Describa cómo ocurrió el accidente continuó: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTRA INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR |  |  |  |  |  |  |
| PROPIETARIO DE VEHICULO |  | Nombre del dueño: | Dirección: |  |  |  |
|  |  | Ciudad: | Estado: CÓDIGO POSTAL: |  | Phone #: |  |
| CONDUCTOR DE VEHICULOS |  | Nombre del conductor: | Dirección: |  |  |  |
|  |  | Ciudad: | Estado: CÓDIGO POSTAL: |  | Phone #: |  |
| Licencia de conducir #: Estado: |  | Compañía de seguros: |  | Póliza de seguro #: |  |  |
| ¿Resultó herido el conductor? Lic Plate State & #: |  | ¿Fue dañado el vehículo? |  | Hacer: Modelo / Color: |  |  |

Informe del Gerente de Accidente de Vehículo

| Listar cualquiera o todos los testigos. Incluya nombre, dirección y números de teléfono. |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTO PREPARADORES DE INFORMACIÓN |  |
| Nombre: | Firma: |
| Fecha: | Hora: |

Si el empleado resultó lesionado, también debe completar los formularios de lesión correspondientes.

### Adquisición de carga

La seguridad de la carga es extremadamente importante para la seguridad del conductor, su vehículo y otros vehículos en la carretera. Las cargas deben examinarse dentro de las primeras 50 millas del transporte inicial y nuevamente en las siguientes paradas. Todos los amarres, lonas, puertas, escotillas, bloques/calzos, correas/cadenas/carpetas, neumáticos, pancartas, luces, etc. deben ser verificados como seguros, lo que significa que no pueden dañar la carga o soltarse y caerse del vehículo. Después de que la verificación haya sido físicamente hecha, debe ser llamado al despacho.

### Informes de tráfico y carreteras

El administrador del programa trabajará para seleccionar las rutas más seguras. La compañía utilizará varias herramientas a su disposición para investigar:

- condiciones del camino

- Tráfico pesado

- cierres de carreteras

- intersecciones o carreteras peligrosas

- Se detiene cerca de las crestas de las colinas, en las esquinas ciegas o en carreteras transitadas.

- Túneles, puentes y pasos elevados.

- construcción de carreteras

- Steep grados

- Caminos que pueden tener problemas estacionales.

- zonas peatonales pesadas

Esta información le será publicada en:

Si las condiciones del camino en la ruta del conductor son peligrosas, el conductor no debe intentar conducir esa ruta.

### Paradas policiales / inspecciones en carretera / estaciones de pesaje

La compañía espera que los conductores se comporten de una manera profesional y cortés al ser detenidos por la legislación de aplicación, pasando por las estaciones de peso, o si se les pide que participen en una inspección en carretera. Las instrucciones dadas por el funcionario deben seguirse estrictamente. El incumplimiento de los procedimientos establecidos a continuación puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.

Procedimientos de inspección en carretera. Cuando se requiere que un conductor participe en cualquiera de las acciones anteriores, debe retirarse de la carretera inmediatamente a un área designada por el oficial. Si el conductor cree que el área designada es peligrosa para el conductor y/o el oficial, el conductor indicará su o sus preocupaciones al agente en una forma cortés y profesional. Una vez que la inspección esté en marcha, el conductor deberá seguir las instrucciones dadas por el oficial y actuar de manera apropiada.

Los resultados de todas las paradas e inspecciones deben informarse a la compañía durante la próxima llamada programada para el check-in del conductor. El conductor debe entregar todos los informes de inspección al administrador del programa a su llegada. Si el conductor es no programado para llegar a una compañía de ubicación dentro de las próximas 24 horas, el informe debe ser enviado por correo a

Atención: administrador del programa de flota.

Si el vehículo o el conductor quedan fuera de servicio, el conductor debe notificar al administrador del programa de inmediato para que él o ella pueda notificar al cliente sobre cualquier demora que pueda resultar. Un vehículo que se coloca fuera de servicio no se puede operar hasta que se hayan completado todas las reparaciones requeridas por el aviso de fuera de servicio.

Disposición del informe. Al recibir un informe de inspección en carretera,

Se encargará de corregir cualquier defecto aún pendiente. Dentro de los 15 días de la inspección, el administrador del programa certificará que todos los defectos han sido corregidos. Esto se hará cuando el oficial del transportista firme, feche y agregue su título al formulario de informe de inspección. El formulario se enviará por correo a la agencia emisora a la dirección indicada en el formulario.

El conductor será notificado cuando los defectos hayan sido corregidos. Los informes de inspección en carretera se analizarán para encontrar formas de reducir el número de infracciones y la tasa de fuera de servicio. Se conservará una copia del informe de inspección en carretera durante tres años.

Política de uso del teléfono celular:

Las siguientes son pautas básicas para el uso correcto del teléfono celular de los empleados durante las horas de trabajo. En general, los teléfonos celulares no se deben usar cuando podrían representar un riesgo de seguridad o cuando se distraen de las tareas del trabajo.

• Nunca use un teléfono celular mientras conduce.

• Nunca use un teléfono celular mientras opera el equipo.

• No utilice teléfonos celulares para navegar por Internet o jugar durante las horas de trabajo.

• Evite usar teléfonos celulares de trabajo para tareas personales.

• Evite usar teléfonos celulares personales para tareas de trabajo.

• No use teléfonos celulares durante las reuniones.

• No use teléfonos celulares para registrar información confidencial.

Nos damos cuenta de que los teléfonos celulares pueden ser excelentes herramientas para nuestros empleados. Alentamos a los empleados a usar teléfonos celulares cuando:

• Para hacer o recibir llamadas de trabajo en el lugar y la situación apropiados para hacerlo.

• Para otras comunicaciones relacionadas con el trabajo, como mensajes de texto o correos electrónicos, en lugares y situaciones apropiadas.

• Programar y hacer un seguimiento de las citas.

• Realizar investigaciones relacionadas con el trabajo.

• Para realizar un seguimiento de las tareas de trabajo.

• Para realizar un seguimiento de los contactos de trabajo.

Si debe usar el teléfono celular mientras conduce, siga estas pautas de seguridad.

¡Configure su teléfono para que sea legal y seguro!

Cada fabricación de teléfonos celulares crea diferentes dispositivos para usar de forma manos libres. Saber cómo programar su marcación rápida, operar el altavoz, la activación por voz, las funciones de rellamada y otras funciones de seguridad son operaciones importantes para saber cómo realizarlas.

Haz que alguien más haga las llamadas

Si hay pasajeros presentes, permítales responder y marcar las llamadas por usted.

Usa un dispositivo de manos libres con tu celular

Accesorios de teléfono celular de manos libres están disponibles. Ya sea que elija un dispositivo montado instalado para su teléfono celular o un accesorio de altavoz, aproveche estos dispositivos. ¡Asegúrate de que sea seguro y legal!

No realice tareas múltiples con su teléfono mientras conduce

Nunca envíe mensajes de texto o notas cuando el vehículo esté en movimiento. Estos tipos de actividades son distracciones serias y aumentan el riesgo de un accidente.

Usa tu correo de voz

Permita que las llamadas telefónicas vayan al correo de voz y devuelva las llamadas cuando llegue a su destino.

Volcar

Si debe hacer o recibir una llamada, lleve su vehículo a un lugar seguro y legal antes de hacer o contestar una llamada telefónica.

No uses tu celular en malas condiciones de manejo

Las malas condiciones de conducción o las situaciones de poca luz pueden afectar gravemente su reacción y tiempo de respuesta. No se recomienda usar un teléfono celular cuando se conduce de noche o en situaciones de lluvia.

Acción disciplinaria:

El uso inadecuado de teléfonos celulares puede resultar en una acción disciplinaria. El uso continuado de teléfonos celulares en momentos inadecuados o de manera que distraiga el trabajo puede llevar a que se revoquen los privilegios de los teléfonos celulares.

El uso del teléfono celular para actividades ilegales o peligrosas, para fines de acoso o de manera que infrinja la política de confidencialidad de la empresa, puede resultar en la terminación del empleado.

LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO –

LA RESPUESTA DEL TITULAR ACTIVO

INTRODUCCIÓN

A medida que el ritmo y las presiones emocionales de la vida cotidiana afectan tanto a los empleados en el hogar como en el lugar de trabajo, así como a las personas desconocidas (incluidos los terroristas), se está produciendo una tendencia trágica y angustiosa: los empleados y las personas desconocidas no pueden controlar sus emociones en el trabajo o tienen motivos criminales ulteriores y estalla la violencia hacia compañeros de trabajo, clientes o terceros. Las estadísticas desafortunadas muestran que el homicidio es la causa de muerte número uno para las mujeres en el lugar de trabajo y la tercera causa general para hombres y mujeres. Se espera que esta tendencia aumente en tiempos de incertidumbre económica y malestar social y político. En muchos casos, estos actos de violencia ocurren cuando los empleados enfrentan la posibilidad de despidos y reorganizaciones corporativas en muchas industrias. Ningún empleador quiere que ocurran tales incidentes. Sin embargo, irónicamente, a medida que los empleadores luchan por evitar estas posibles responsabilidades legales mediante la creación y aplicación de políticas de empleo, se encuentran con una gran cantidad de leyes federales y estatales que pueden proteger cierta conducta de los empleados. Más importante aún, dado que un empleador no tiene una "prueba de fuego" objetiva para predecir qué empleado puede volverse violento bajo circunstancias desencadenantes particulares, no hay una manera infalible de eliminar el peligro de manera efectiva. Del mismo modo, un empleador no puede predecir si personas desconocidas pueden decidir cometer actos aleatorios de violencia debido a condiciones mentales y emocionales o por motivos políticos o religiosos mal orientados.

OSHA

Bajo la Cláusula de Deber General de OSHA, se requiere que un empleador proteja a sus empleados contra “peligros reconocidos que pueden causar lesiones graves o la muerte”. Como tal, un empleador debe considerar desarrollar una política de respuesta y prevención de la violencia en el lugar de trabajo.

Al desarrollar su política, el empleador debe, como mínimo, incluir estos elementos:

• un compromiso de la dirección declarado a proteger a los empleados contra los peligros de la violencia en el lugar de trabajo, incluidos los actos físicos y las amenazas verbales;

• una declaración de que el empleador tiene una política de "tolerancia cero" hacia las amenazas o actos de violencia y tomará las medidas disciplinarias adecuadas contra los empleados que participan en dicha conducta;

• identificar los medios y métodos para que los empleados notifiquen al empleador las amenazas percibidas de actos violentos de manera confidencial;

• establecer un medio para investigar con prontitud todas esas amenazas o actos violentos;

• Desarrollar una disciplina consistente y firme para las violaciones de la política;

• proporcionar capacitación a los gerentes y empleados para identificar signos y síntomas de comportamiento de los empleados que puedan predecir posibles actos de violencia (comportamiento errático; comentarios de empleados sobre homicidios o suicidios; comunicaciones provocativas; desobediencia de políticas y procedimientos; presencia de alcohol, drogas o armas en el lugar de trabajo) (evidencia física de abuso de alcohol o drogas por parte de los empleados) que debe informarse al empleador;

• una política de no represalias para los empleados que informan conductas verbales y físicas al empleador que, en su opinión, representa una amenaza de violencia potencial en el lugar de trabajo;

• establecer un equipo de personas calificadas (por ejemplo, recursos humanos, administradores de riesgos, legales, médicos, de seguridad), ya sea dentro de la empresa o terceros disponibles, para responder a un incidente potencial o real;

POLÍTICA DE RESPUESTA DE EMERGENCIA DE SHOOTER ACTIVO

PROPÓSITO:

El objetivo de esta política es proporcionar orientación en el caso de que una persona esté disparando activamente a personas en el lugar de trabajo y cumplir con las regulaciones aplicables de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

POLÍTICA

La política de la Compañía es proporcionar un plan de respuesta de emergencia para el tirador activo para alertar a los empleados de que un tirador activo parece estar activamente involucrado en matar o intentar matar a personas en el lugar de trabajo.

DEFINICIONES:

Para los fines de esta Política: un tirador activo se define como una persona o personas que parecen estar activamente involucradas en matar o intentar matar a personas en las instalaciones de la Compañía. En la mayoría de los casos, los tiradores activos usan un arma de fuego y no muestran ningún patrón o método para seleccionar a sus víctimas. En algunos casos, los tiradores activos usan otras armas y/o dispositivos explosivos improvisados para causar víctimas adicionales y actúan como un impedimento para la policía y el personal de emergencia. Estos dispositivos explosivos improvisados ​​pueden detonar de inmediato, retrasar los fusibles de detonación o detonar al entrar en contacto.

PROCEDIMIENTOS:

1. El primer empleado en identificar una situación de tirador activo:

Tan pronto como sea posible, debe llamar al número de emergencia de la Compañía (_______________________) y anunciar un código preestablecido (por ejemplo, "Disparador activo") (con la ubicación del incidente) y una descripción física de la(s) persona(s) con el arma y el tipo de arma, si se conoce.

2. El operador de emergencia después de la notificación:

Proporcionar un anuncio público "Código______________________ (y la ubicación)" en el sistema de direcciones públicas.

3. El operador de emergencia o cualquier empleado que se encuentre en una ubicación alejada del tirador activo, como en un área o piso diferente, se comunicará con el 911.

4. La llamada telefónica al 911 (desde el área donde la persona que llama está oculta de manera segura) debe proporcionar la siguiente información a la policía:

- Descripción del sospechoso y posible ubicación.

        - Número y tipos de armas.

        - Dirección del sospechoso de viaje.

        - Localización y estado de las víctimas.

RESPUESTAS POTENCIALES

En respuesta a un evento de tirador activo, habrá tres cursos de acción potenciales: 1) evacuar, 2) esconderse, 3) defensa personal. Las siguientes pautas identifican estos cursos de acción:

EVACUAR

Si hay una ruta de escape accesible, intente evacuar las instalaciones siguiendo estas recomendaciones:

• Tener una ruta de escape y un plan en mente

• Evacuar independientemente de si otros acuerdan seguir

• Deja tus pertenencias atrás

• Ayudar a otros a escapar, si es posible

• Evitar que las personas entren en un área donde el tirador activo pueda estar

• Mantenga sus manos visibles

• Siga las instrucciones de los oficiales de policía.

• No intente mover a personas heridas.

• Llame al 911 cuando esté seguro

OCULTARSE

Si no es posible evacuar, busque un lugar donde esconderse donde es menos probable que lo encuentre el tirador activo, con estas recomendaciones:

El escondite debe:

• Sea discreto

• Estar fuera de la vista del tirador activo.

• Proporcione protección física si los disparos se realizan en su dirección (por ejemplo, ubicarse en un baño y bloquear la puerta, permanecer lo más bajo posible en el piso y permanecer en silencio e inmóvil)

• No lo atrape ni restrinja sus opciones de movimiento para evitar que un tirador activo entre al escondite:

•Cierra la puerta

• Bloquear la puerta con muebles pesados.

Si el tirador activo está cerca:

• Cierra la puerta

• Silenciar celulares y/o buscapersonas.

• Apague cualquier fuente de ruido (es decir, radios, televisores)

• Ocultar detrás de artículos grandes (es decir, gabinetes, escritorios)

• Permanezca tranquilo e inmóvil

AUTODEFENSA

Si no es posible evacuar u ocultar, considere la defensa propia, con estas recomendaciones:

• Mantén la calma

• Marque el 911, si es posible, para alertar a la policía sobre la ubicación del tirador activo

• Si no puede hablar, deje la línea abierta y permita que el operador del 911 escuche

Tome medidas contra el tirador activo y solo cuando crea que su vida está en peligro inminente, intente interrumpir o incapacitar al tirador activo de la siguiente manera:

• Actuar lo más agresivamente posible contra él/ella.

• Tirar objetos e improvisar armas.

• gritando

• Comprometerse con acciones físicas defensivas.

RESPUESTA A LA APLICACIÓN DE LA LEY

La policía llegará para responder a la emergencia, siga estas recomendaciones:

1. Cumplir con las instrucciones de la policía. Los primeros oficiales que respondieron estarán enfocados en detener al tirador activo y crear un entorno seguro para que la asistencia médica sea llevada para ayudar a los heridos.

2. Cuando la policía llega a su ubicación:

a) Mantén la calma y sigue las instrucciones de los oficiales

b) Coloque cualquier artículo en sus manos (es decir, bolsas, chaquetas)

c) Levante de inmediato las manos y separe los dedos.

d) Mantén tus manos visibles en todo momento.

e) Evite hacer movimientos rápidos hacia los oficiales, como intentar aferrarse a ellos por seguridad.

f) Evitar señalar, gritar y/o gritar.

g) No se detenga para pedir ayuda o dirección a los oficiales cuando evacue, simplemente proceda en la dirección en que los oficiales ingresan al área o a un área a la que lo dirigen

h) notificar a los representantes de la Compañía que usted ha evacuado el local

3. Cuando llegue la policía, la siguiente información debe estar disponible:

a) Número de tiradores

b) Número de víctimas individuales y rehenes.

c) El tipo de problema que causa la situación.

d) Tipo y número de armas posiblemente en posesión del tirador

e) Todos los representantes necesarios de la Compañía que aún se encuentran en el área como parte de la respuesta de gestión de emergencias de la Compañía

f) Identidad y descripción de los participantes, si es posible.

g) Claves para todas las áreas involucradas, así como planos de planta.

h) Ubicaciones y números de teléfono en el área afectada.

ACCIÓN POST-INCIDENTE

Cuando la policía haya determinado que la emergencia del tirador activo está bajo control, el operador de emergencia proporcionará un anuncio público de que la emergencia ha finalizado mediante el uso de un Código preestablecido (por ejemplo, "Todo despejado")

Investigación policial

Después de que la policía haya asegurado las instalaciones, la Compañía hará los arreglos para que los representantes de la Administración designados participen en la investigación del incidente por parte de la policía, incluida la identificación de testigos y la entrega de los documentos solicitados.

ASISTENCIA MEDICA

La Compañía designará representantes de la Administración que colaborarán con los servicios de emergencia que brindan asistencia médica a los empleados lesionados, lo que incluye garantizar que se proporcionen todos los beneficios médicos necesarios y la documentación del seguro.

NOTIFICACIÓN DE RELATIVOS

La Compañía designará representantes de la Administración para notificar a los familiares de los empleados lesionados de manera oportuna.

OSHA

En el caso de que haya una fatalidad o que un empleado sea hospitalizado para recibir tratamiento, OSHA debe ser notificado. Si hay una fatalidad, se debe notificar a OSHA dentro de las ocho (8) horas. En el caso de una hospitalización de un empleado para recibir tratamiento, OSHA debe ser notificada dentro de las veinticuatro (24) horas.

Además, si la fatalidad o lesión está relacionada con el trabajo, la Compañía puede tener que registrar el incidente en su Registro OSHA 300 dentro de los siete (7) días calendario.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Compañía designará representantes de la Administración que responderán a cualquier solicitud de información de los medios. Dichos representantes considerarán cuidadosamente la naturaleza de cualquiera de estas solicitudes para evitar revelar información sobre cualquier persona que sea confidencial y esté protegida por las leyes y regulaciones federales y estatales de información médica y de privacidad, e interferir con cualquier investigación policial o interna de la Compañía.

Respuestas De Examen

RESPUESTAS AL RIESGO DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS

1. (Su empresa tiene que decidir la respuesta)

2. Humos, polvos, ácidos, solventes, combustibles y Gases de combustión (dos)

3. Inhalación, piel y ojos, ingestión, inyección (dos)

4. D

5. Verdadera

6. (Su empresa tiene que decidir la respuesta)

7. Verdadera

8. D

9. Inflamables

BLOQUEO DE EMPLEADO AFECTADO / Bloqueo de etiquetado (Respuestas)

1. Falso

2. Eléctrica, aire comprimido (neumática), combustibles de petróleo (líneas de combustible), gravedad (componentes de la suspensión), hidráulica, tensión, químico, termal (temperatura superficial) (tres)

3. Trabajo eléctrico / mecánico trabajo

4. Falso

5. Verdadera

6. Verdadera

7. Bolsas/etiquetas

8. Falso

9. Verdadera

CIERRE AUTORIZADO DE EMPLEADOS / RESPUESTAS DE Bloqueo de etiquetado

1. falso

2. eléctrica, aire comprimido (neumática), combustibles de petróleo (líneas de combustible), gravedad (componentes de la suspensión), hidráulica, tensión, químico, termal (temperatura superficial) (tres)

3. eléctrica / mecánica de trabajo

4. falso

5. la verdadera

6. la verdadera

7. bolsas/etiquetas

8. falso

9. la verdadera

10. falso

11. la verdadera

12. falso

13. la verdadera

14. la verdadera

PRUEBA DE OPERADOR DE FORKLIFT (Respuestas)

1. Verdadera

2. C

3. Etiqueta de advertencia y placa de identificación de la carretilla elevadora, carretilla elevadora Carretilla elevadora llantas, horquillas, alimentación (tres)

4. Combustible diesel, gasolina, propano líquido (LP) (dos)

5. Principal de Balance

6. Triángulo de estabilidad

7. Altura de elevación, cantidad de inclinación, estado de neumáticos, aceleración, velocidad, frenado, condiciones de la superficie (tres) de recorrido

8. Verdadera

9. D

10. Verdadera

11. Hacia adelante

12. Falso

13. Verdadera

14. Verdadera

15. Falso

16. Falso

17. Verdadera

18. D

19. Falso

20. Verdadera

21. Falso